| ICS | 65.020.20 |
| --- | --- |
| CCS | B 04 |

T/GXAS

团体标准

T/GXAS XXXXX—XXXX

玉米品种DNA指纹鉴定技术规程 SSR标记法

Protocol for the DNA fingerprint identification of

maize varieties-SSR mark method

2021 - XX - XX发布

2021 - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  原理	1

5  仪器设备及试剂	1

6  溶液配制	1

7  引物信息	2

8  操作步骤	2

9  数据记录与统计	4

10  判定规则	4

附录A（规范性）主要仪器设备及试剂	6

附录B（规范性）溶液配制	8

附录C（规范性）核心引物名单及序列	10

附录D（规范性）数据统计记录表	12

参考文献	14

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区农业科学院玉米研究所提出。

本文件起草单位：广西壮族自治区农业科学院玉米研究所、广西青青农业科技有限公司、广西兆和种业有限公司、广西恒茂种业有限公司、广西博士园种业有限公司、广西桂先种业有限公司、广西万川种业有限公司、南宁市桂福园农业有限公司、广西皓凯生物科技有限公司。

本文件主要起草人：。

玉米品种DNA指纹鉴定技术规程 SSR标记法

范围

本文件确立了玉米品种DNA指纹鉴定技术，规定了仪器设备及试剂、溶液配制、引物信息、参照品种、操作步骤、等阶段的操作指示，以及上述阶段之间的转换条件，描述了SSR标记法数据记录与统计、判定规则等追溯方法。

本文件适用于玉米自交系和单交种的SSR指纹数据采集及品种鉴定，其他杂交种类型及群体和开放授粉品种可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

核心引物  core primer

品种DNA指纹鉴定中优先选用的一套SSR引物，具有多态性高、稳定性好、重复性好等综合特性。

[来源：DB45/T 1311－2016，3.1]

原理

由于不同玉米品种遗传组成不同，基因组DNA中简单重复序列的重复次数存在差异，这种差异可通过PCR扩增及电泳方法进行检测，从而能够区分不同玉米品种。

仪器设备及试剂

见附录A。

溶液配制

见附录B。

引物信息

核心引物名单及序列见附录C 。

操作步骤

样品制备

随机抽取种子、幼苗、叶片等至少20个个体组成的混合样品进行分析或直接对至少5个个体单独进行分析。

DNA提取

CTAB提取法

取幼芽或叶片200 mg～300 mg充分研磨，或取种子充分磨碎，移入2.0 mL离心管；每管加入600 µL 65 ℃预热的CTAB提取液，混合均匀，65 ℃保温30 min，期间颠倒混匀；每管加入等体积的三氯甲烷/异戊醇混合液，充分混合后，静置10  min；12 000 g离心5 min后，吸取上清液至一新1.5 mL离心管，再加入等体积预冷的异丙醇或乙醇，颠倒离心管混匀，在室温放置20 min；之后4 ℃，12 000 g 离心5 min，弃上清液；加入70％乙醇或异丙醇，旋转离心管混匀，弃去乙醇；将离心管倒立于垫有滤纸的实验台上，室温干燥沉淀4 h以上；加入100 µL 超纯水或TE缓冲液，充分溶解后备用。

SDS提取法

剥取干种子的胚，加入100 µL三氯甲烷后研磨，移入1.5 mL离心管中，加入300 µL SDS提取液，混匀后于12 000 g离心2 min，吸上清液加入预先装有300 µL异丙醇和300 µL氯化钠溶液的1.5 mL离心管中，待DNA成团后挑出，经70％乙醇洗涤后加人200 µL TE缓冲液，待充分溶解后备用。

试剂盒提取法

使用经验证适合SSR指纹技术的商业试剂盒，按照试剂盒的使用说明操作。

PCR扩增

引 物选择

首先选择附录C中前20对引物进行检测，当样品间检测出的差异位点数小于2时，再选用附录C中后20对引物进行检测；必要时，进一步选择特定标记进行检测。

反应体系

各组分的终浓度如下：每种dNTP 0.10 mmol/L，正向、反向引物各0.15 µmol/L，Taq DNA聚合酶0.04 U/µL，1×PCR缓冲液（含Mg2+ 2.5 mmol/L)，DNA溶液1.5 ng/µL，其余以超纯水补足至10 µL。

反应程序

95 ℃预变性5 min，1个循环；95 ℃变性30 s，55 ℃～60 ℃退火30 s，72 ℃延伸45 s，共30个循环；72 ℃延伸5 min，10 ℃保存。

PCR产物检测

非变性聚丙烯酰胺凝胶电泳银染检测

凝胶制备

在一对玻璃板间插入1.0 mm宽的间隔片，将玻璃板对齐夹紧，在封口处注入琼脂糖溶液，让其在10 min～15 min凝固密封。然后在烧杯中依次加入5 mL 5×TBE缓冲液，3.75 mL 40％PAGE胶，搅拌并用双蒸水定容至25 mL；加入200 µL过硫酸铵和12 µL TEMED，混匀后倒入凝胶板之间，随即插好样品梳，使其在50 min～60 min内聚合凝固，凝胶高度应不小于10 cm。

电泳

去掉封口的琼脂糖胶，将玻璃板固定于重直电泳槽上，向电泳槽中加入1×TBE缓冲液，小心抽出样品梳。在PCR样品中加入2 µL 6×溴酚蓝-二甲苯青电泳指示剂，混匀，然后向加样孔中点入2 µL样品；同时，在一侧样品孔中加入分子量标记。开始电泳，选用的电压梯度为1 V/cm～5 V/cm，一般电泳300 VH～600 VH，当指示带（二甲苯青）到达胶板的中部时结束电泳。

银染显色

电泳完毕后关闭电源，取下玻璃板。小心分开两块玻璃板，取下聚丙烯酰胺凝胶，双蒸水冲洗30 s～60 s，放入染色液中，轻摇5 min～10 min进行染色；然后从染色液中取出，用水快速漂洗两次，放入显影液中，轻摇至显色出清晰带纹，取出用双蒸水冲洗2遍，沥干。拍摄或扫描成像。

普通变性聚丙烯酰胺凝胶电泳（PAGE)

清洗玻璃板

将玻璃板反复擦洗干净，双蒸水擦洗2遍，95％乙醇擦洗2遍，干燥。在长板上涂0.5 mL亲和硅烷工作液，带凹槽的短板上涂0.5 mL剥离硅烷工作液。操作过程中防止两块玻璃板互相污染。

组装电泳版

待玻璃板彻底干燥后组装电泳板，并用水平仪调平。

灌胶

在100 mL 7％ PAGE胶中加入TEMED和25％过硫酸铵各100 µL，迅速混匀后灌胶。待胶流动到凹槽的短板上部，在上部轻轻的插入梳子，使其聚合至少1 h以上，待胶凝结。灌胶时应匀速。

预电泳

在正极槽（下槽）加入1×TBE缓冲液600 mL，在负极槽（上槽）加入预热至65 ℃的1×TBE缓冲液600 mL，拔出梳子。在90 W恒功率下，预电泳10 min～15 min。

变性

在10 µL PCR产物中加入2 µL 6×加样缓冲液，混匀后，在PCR仪上运行变性程序：95 ℃变性5 min, 4 ℃冷却l0 min以上。

电泳

用注射器吹吸加样槽，清除气泡和杂质。每个加样孔点入3 µL样品。100 W恒功率电泳约40 min，指示带（二甲苯青）到达胶板的中部，电泳结束后，小心分开两块玻璃板，凝胶会紧贴在长板上。

预期扩增产物片段大小在150 bp以下时电泳时间适当缩短，扩增产物片段大小在300 bp以上时电泳时间适当延长。

银染显色

具体步骤如下：

固定：固定液中轻轻晃动3 min；

漂洗：双蒸水快速漂洗1次，不超过10 s；

染色：染色液中染色10 min；

漂洗：双蒸水快速漂洗2次，时间不超过10 s；

显影：显影液中轻轻晃动至带纹出现；

定影：固定液中定影5 min；

漂洗：双蒸水漂洗10 s。

数据记录与统计

数据记录

各标记的等位基因依据分子量从大到小按1，2，3，4，5……进行编号，对于检测过程中新发现的等位基因，按上述规则插入或追加并编号，原有等位基因编号可能依次变化，以1和0分别代表检测到和未检测到相应等位基因的方式记录待检品种等位基因的带型。在记录过程中，参照标准带型参照品种和1 000 bp DNA分子量Marker的扩增带，记录主要带型，忽略弱杂带型，同时考虑待检品种间带型的比对。

数据统计

当对送验样品混合DNA进行分析时，可直接进行品种间成对比较，成对比较的数据统计记录表见附录D，如果样品某个引物位点出现可见的异质性且影响到差异位点判定时，可重新提取至少20个个体的DNA，并用该引物重新扩增，统计在该引物位点上不同个体的基因型（或等位变异）及所占比例。当对送检样品多个个体DNA进行分析时，应统计其在各引物位点的各种基因型（或等位变异）及所占比例。对单交种，应比较两个样品在各引物位点的基因型；对自交系，应比较两个样品在各引物位点的等位变异。

判定规则

结果判定

当样品间差异位点数≥2，判定为“不同”；当样品间差异位点数=l，判定为“近似”；当样品间差异位点数=O，判定为“极近似或相同”。

对利用附录C中40对引物仍未检测到≥2个差异位点数的样品，如果相关品种存在特定标记，必要时增加其特定标记进行检测。

结果表述

比较位点数：        ，比较位点为：        ；差异位点数：        ，差异位点为：        ；判定为：        。

（规范性）
主要仪器设备及试剂

主要仪器设备

PCR扩增仪 。

高压电泳仪：规格为3 000 V、400 mA、400 W，具有恒电压、恒电流和恒功率功能。

垂直电泳槽及配套的制胶附件。

普通电泳仪。

水平电泳槽及配套的制胶 附件。

高速冷冻离心机：最大离心力不小于15 000 g。

水平摇床。

胶片观察灯。

电子天平：感应为0.01 g，0.001 g。

微量移液器：规格分别为10 µL、20 µL、100 µL、200 µL、1 000 µL，连续可调。

磁力搅拌器 。

紫外分光光度计：波长260 nm 、280 nm。

微波炉。

高压灭菌锅 。

酸度计。

水浴锅或金属浴：控温精度±1 ℃。

冰箱：最低温度-20 ℃。

制冰机。

研磨仪。

粉碎机。

凝胶成像系统或紫外透射仪。

主要试剂

除另有说明外，所用试剂均为分析纯，实验用水应符合GB/T 6682 中一级水的要求。

十六烷基三乙基溴化铵（CTAB）。

三氯甲烷。

异丙醇。

异戊醇。

乙二胺四乙酸二钠。

三羟甲基氨基甲烷。

盐酸：（36％～38％）。

氢氧化钠。

氯化钠。

10×Buffer缓冲液：含 Mg2+ 25 mmol/L。

4种脱氧核苷三磷酸：dATP、dTTP、dGTP、dCTP(l0 mmol/ L each  dNTP）。

Taq DNA聚合酶。

矿物油。

琼脂糖。

DNA分子量标准（Marker）。

核酸染色剂。

去离子甲酰胺。

溴酚蓝。

二甲苯青。

甲叉双丙烯酰胺。

丙烯酰胺。

硼酸。

尿素。

亲和硅烷。

剥离硅烷。

无水乙醇。

四甲基乙二胺。

过硫酸铵。

冰醋酸。

乙酸银。

硝酸银。

甲醛。

（规范性）
溶液配制

DNA提取溶液的配制

0.5 mol/L EDTA溶液

186.1 g Na2EDTA•2H20 溶于800 mL水中，用固体氢氧化钠调pH至8.0，定容至1 000 mL，高压灭菌。

1 mol/L Tris-HCl溶液

60.55 g Tris碱溶于适量水中，加HCl调pH至8.0，定容至500 mL，高压灭菌。

0.5 mol/L HCl溶液

25 mL浓盐酸加水定容至 500 mL。

CTAB提取液

81.7 g氧化钠和20 g CTAB溶于适量水中，然后加人1 mol/L Tris-HCl 100 mL, 0.5 mol/L EDTA 40 mL，定容至1 000 mL,4 ℃贮存。

SDS提取液

1mol/L Tris-HCl 50 mL，0.5 mol/L EDTA 50 mL，5 mol/L NaCl 50 mL，SDS 7.5 g，定容至500 mL。

TE缓冲液

1 mol/L Tris-HCl 5 mL，0.5 mol/L EDTA 1 mL，加0.5mol/L HCl调pH至8.0，定容至500 mL。

氯仿-异戊醇（24:1）

三氯甲烷与异戊醇按24:1（V:V）的比例配制混合液。

5 mol/L氯化钠溶液

146 g固体氯化钠溶于水中，加水定容至500 mL。

PCR扩增溶液的配制

dNTP

用超纯水分别配制dATP、dGTP、dCTP、dTTP 4种脱氧核糖核苷酸终浓度100 mmol/L的储存液。各取20 µL混合，用超纯水720 µL定容至终浓度2.5 mmol/L each的工作液。

SSR引物

引物干粉快速离心，用TE缓冲液或超纯水分别配制前引物和后引物终浓度均40 µmol/L的储存液，等体积混合成20 µmol/L的工作液。

6×加样缓冲液

甲酰胺49 mL，0.5 mol/L的EDTA溶液（pH=8.0）1 mL，溴酚蓝0.125 g，二甲苯青0.125 g。

变性聚丙烯酰胺凝胶电泳溶液的配制

40％PAGE胶

丙烯酰胺190 g和甲叉双丙烯酰胺10 g，定容至 500 mL。

7％ PAGE胶

尿素450 g，10×TBE 缓冲液100 mL，40％ PAGE胶175 mL，定容至1 000 mL。

Bind缓冲液

49.75 mL无水乙醇和250 µL冰醋酸，加水定容至50 mL。

亲和硅烷工作液

在1 mL Bind缓冲液中加入5 µL Bind原液，混匀。

剥离硅烷工作液

2％二甲基二氯硅烷。

25％过硫酸铵溶液

0.25 g过硫酸铵溶于l mL超纯水中。

10×TBE缓冲液

三羟甲基氨基甲烷（Tris碱）108 g，硼酸55 g，0.5 mol/L EDTA溶液37 mL，定容至1 000 mL。

1×TBE缓冲液

取10×TBE缓冲液500 mL，加水定容至5 000 mL。

银染溶液的配制

固定液

100 mL冰醋酸，加水定容至1 000 mL。

染色液

称取2 g硝酸银，加水定容至1 000 mL。

显影液

量取1 000 mL蒸溜水，加入30 g氢氧化钠和5 mL甲醛，混匀。银染溶液的配制可使用符合GB/T 6682规定的三级水。

（规范性）
核心引物名单及序列

核心引物名单及序列见表C.1。

- 表C.1  核心引物名单及序列

| 编号 | 引物名称 | 染色体位置 | 引物序列 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0l | bnlg439wl | 1.03 | 正向：AGTTGACATCGCCATCTTGGTGAC 反向：GAACAAGCCCTTAGCGGGTTGTC |
| P02 | umc1335y5 | 1.06 | 正向：CCTCGTTACGGTTACGCTGCTG 反向：GATGACCCCGCTTACTTCGTTTATG |
| P03 | umc2007y4 | 2.04 | 正向：TTACACAACGCAACACGAGGC 反向：GCTATAGGCCGTAGCTTGGTAGACAC |
| P04 | bnlg1940k7 | 2.08 | 正向：CGTTTAAGAACGGTTGATTGCATTCC 反向：GCCTTTATTTCTCCCTTGCTTGCC |
| P05 | umc2105k3 | 3.00 | 正向：GAAGGGCAATGAATAGAGCCATGAG 反向：ATGGACTCTGTGCGACTTGTACCG |
| P06 | phi053k2 | 3.05 | 正向：CCCTGCCTCTCAGATTCAGAGATTG 反向：TAGGCTGGCTGGAAGTTTGTTGC |
| P07 | phi072k4 | 4.01 | 正向：GCTCGTCTCCTCCAGGTCAGG 反向：CGTTGCCCATACATCATGCCTC |
| P08 | bnlg2291k4 | 4.06 | 正向：GCACACCCGTAGTAGCTGAGACTTG 反向：CATAACCTTGCCTCCCAAACCC |
| P09 | umc1705w1 | 5.03 | 正向：GGAGGTCGTCAGATGGAGTTCG 反向：CACGTACGGCAATGCAGACAAG |
| Pl0 | bnlg2305k4 | 5.07 | 正向：CCCCTCTTCCTCAGCACCTTG 反向：CGTCTTGTCTCCGTCCGTGTG |
| P11 | bnlg161k8 | 6.00 | 正向：TCTCAGCTCCTGCTTATTGCTTTCG 反向：GATGGATGGAGCATGAGCTTGC |
| P12 | bnlg1702k1 | 6.05 | 正向：GATCCGCATTGTCAAATGACCAC 反向：AGGACACGCCATCGTCATCA |
| P13 | umc1545y2 | 7.00 | 正向：AATGCCGTTATCATGCGATGC 反向：GCTTGCTGCTTCTTGAATTGCGT |
| P14 | umc1125y3 | 7.04 | 正向：GGATGATGGCGAGGATGATGTC 反向：CCACCAACCCATACCCATACCAG |
| P15 | bnlg240kl | 8.06 | 正向：GCAGGTGTCGGGGATTTTCTC 反向：GGAACTGAAGAACAGAAGGCATTGATAC |
| P16 | phi080k15 | 8.08 | 正向：TGAACCACCCGATGCAACTTG 反向：TTGATGGGCACGATCTCGTAGTC |
| P17 | phi065k9 | 9.03 | 正向：CGCCTTCAAGAATATCCTTGTGCC 反向：GGACCCAGACCAGGTTCCACC |
| P18 | umc1492y13 | 9.04 | 正向：GCGGAAGAGTAGTCGTAGGGCTAGTGTAG 反向：AACCAAGTTCTTCAGACGCTTCAGG |
| Pl9 | umc1432y6 | 10.02 | 正向：GAGAAATCAAGAGGTGCGAGCATC 反向：GGCCATGATACAGCAAGAAATGATAAGC |

- 表C.1 核心引物名单及序列（续）

| 编号 | 引物名称 | 染色体位置 | 引物序列 |
| --- | --- | --- | --- |
| P20 | umc1506k12 | 10.05 | 正向：GAGGAATGATGTCCGCGAAGAAG 反向：TTCAGTCGAGCGCCCAACAC |
| P21 | umc1147y4 | 1.07 | 正向：AAGAACAGGACTACATGAGGTGCGATAC 反向：GTTTCCTATGGTACAGTTCTCCCTCGC |
| P22 | bnlg1671y17 | 1.10 | 正向：CCCGACACCTGAGTTGACCTG 反向：CTGGAGGGTGAAACAAGAGCAATG |
| P23 | phi96100y1 | 2.00 | 正向：TTTTGCACGAGCCATCGTATAACG 反向：CCATCTGCTGATCCGAATACCC |
| P24 | umc1536k9 | 2.07 | 正向：TGATAGGTAGTTAGCATATCCCTGGTATCG 反向：GAGCATAGAAAAAGTTGAGGTTAATATGGAGC |
| P25 | bnlg1520K1 | 2.09 | 正向：CACTCTCCCTCTAAAATATCAGACAACACC 反向：GCTTCTGCTGCTGTTTTGTTCTTG |
| P26 | umc1489y3 | 3.07 | 正向：GCTACCCGCAACCAAGAACTCTTC 反向：GCCTACTCTTGCCGTTTTACTCCTGT |
| P27 | bnlg490y4 | 4.04 | 正向：GGTGTTGGAGTCGCTGGGAAAG 反向：TTCTCAGCCAGTGCCAGCTCTTATTA |
| P28 | umc1999y3 | 4.09 | 正向：GGCCACGTTATTGCTCATTTGC 反向：GCAACAACAAATGGGATCTCCG |
| P29 | umc2115k3 | 5.02 | 正向：GCACTGGCAACTGTACCCATCG 反向：GGGTTTCACCAACGGGGATAGG |
| P30 | umc1429y7 | 5.03 | 正向：CTTCTCCTCGGCATCATCCAAAC 反向：GGTGGCCCTGTTAATCCTCATCTG |
| P31 | bnlg249k2 | 6.01 | 正向：GGCAACGGCAATAATCCACAAG 反向：CATCGGCGTTGATTTCGTCAG |
| P32 | phi299852y2 | 6.07 | 正向：AGCAAGCAGTAGGTGGAGGAAGG 反向：AGCTGTTGTGGCTCTTTGCCTGT |
| P33 | umc2160k3 | 7.01 | 正向：TCATTCCCAGAGTGCCTTAACACTG 反向：CTGTGCTCGTGCTTCTCTCTGAGTATT |
| P34 | umc1936k4 | 7.03 | 正向：GCTTGAGGCGGTTGAGGTATGAG 反向：TGCACAGAATAAACATAGGTAGGTCAGGTC |
| P35 | bnlg2235y5 | 8.02 | 正向：CGCACGGCACGATAGAGGTG 反向：AACTGCTTGCCACTGGTACGGTCT |
| P36 | phi233376y1 | 8.09 | 正向：CCGGCAGTCGATTACTCCACG 反向：CAGTAGCCCCTCAAGCAAAACATTC |
| P37 | umc2084w2 | 9.01 | 正向：ACTGATCGCGACGAGTTAATTCAAAC 反向：TACCGAAGAACAACGTCATTTCAGC |
| P38 | umc1231k4 | 9.05 | 正向：ACAGAGGAACGACGGGACCAAT 反向：GGCACTCAGCAAAGAGCCAAATTC |
| P39 | phi041y6 | 10.00 | 正向：CAGCGCCGCAAACTTGGTT 反向：TGGACGCGAACCAGAAACAGAC |
| P40 | umc2163w3 | 10.04 | 正向：CAAGCGGGAATCTGAATCTTTGTTC 反向：CTTCGTACCATCTTCCCTACTTCATTGC |

（规范性）
数据统计记录表

数据统计记录表见表D.1。

数据统计记录表

样品1编号、名称及来源：

样品2编号、名称及来源：

| 编号 | 引物名称 | 指纹数据 |  | 是否存在差异 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 样品1 | 样品2 |  |  |
| P0l | bnlg439w1 |  |  |  |  |
| P02 | umc1335y5 |  |  |  |  |
| P03 | umc2007y4 |  |  |  |  |
| P04 | bnlg1940k7 |  |  |  |  |
| P05 | umc2105k3 |  |  |  |  |
| P06 | phi053k2 |  |  |  |  |
| P07 | phi072k4 |  |  |  |  |
| P08 | bnlg2291k4 |  |  |  |  |
| P09 | umc1705w1 |  |  |  |  |
| Pl0 | bnlg2305k4 |  |  |  |  |
| P11 | bnlg161k8 |  |  |  |  |
| Pl2 | bnlg1702kl |  |  |  |  |
| Pl3 | umc1545y2 |  |  |  |  |
| Pl4 | umc1125y3 |  |  |  |  |
| Pl5 | bnlg240k1 |  |  |  |  |
| Pl6 | phi080k15 |  |  |  |  |
| Pl7 | phi065k9 |  |  |  |  |
| Pl8 | umc1492y13 |  |  |  |  |
| Pl9 | umcl432y6 |  |  |  |  |
| P20 | umcl506kl2 |  |  |  |  |
| P21 | umc1147y4 |  |  |  |  |
| P22 | bnlg1671y17 |  |  |  |  |
| P23 | phi96100y1 |  |  |  |  |
| P24 | umcl536k9 |  |  |  |  |
| P25 | bnlg1520kl |  |  |  |  |
| P26 | umc1489y3 |  |  |  |  |

表D.1 数据统计记录表（续）

| 编号 | 引物名称 | 指纹数据 |  | 是否存在差异 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 样品1 | 样品2 |  |  |
| P27 | bnlg490y4 |  |  |  |  |
| P28 | umc1999y3 |  |  |  |  |
| P29 | umc2115k3 |  |  |  |  |
| P30 | umc1429y7 |  |  |  |  |
| P31 | bnlg249k2 |  |  |  |  |
| P32 | phi299852y2 |  |  |  |  |
| P33 | umc2160k3 |  |  |  |  |
| P34 | umc1936k4 |  |  |  |  |
| P35 | bnlg2235y5 |  |  |  |  |
| P36 | phi233376y1 |  |  |  |  |
| P37 | umc2084w2 |  |  |  |  |
| P38 | umc1231k4 |  |  |  |  |
| P39 | phi041y6 |  |  |  |  |
| P40 | umc2163w3 |  |  |  |  |
| 比较位点数： ，差异位点数： 。 |  |  |  |  |  |
| 是否存在差异栏可填写是、否、无法判定、缺失。当样品在某个引物位点出现可见的异质性且影响到差异点判定时，可填写无法判定，或重新提取至少20个个体的DNA，并用该引物重新扩增，统计在该引物位点上不同个体的基因型（或等位变异）及所占比例后予以判定。 如果采用了备案的其他特征标记进行鉴定，可在记录表中依次添加。 当以两个自交系样品的组合作为待测样品时，指纹数据栏应填写两个自交系的指纹组合作为待测样品指纹。 |  |  |  |  |  |

参考文献

- DB45/T 1311－2016  木薯品种鉴定技术规程 SSR标记法