团体标准《富硒花生中硒形态的测定  高效液相色谱—电感耦合等离子体质谱法》（征求意见稿）

编制说明

- 项目来源

根据《关于下达2021年第十一批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协﹝2021﹞28号）文件精神，由广西大学提出，广西大学、广西西大检测有限公司、杭州市食品药品检验研究院、苏州尧智生态环保科技有限公司共同起草的团体标准《富硒花生中硒形态的测定  高效液相色谱—电感耦合等离子体质谱法》（项目编号：2021-1101）。

- 项目背景及目的意义

食物是人体硒元素的主要来源，通过植物生产将土壤硒转化为食物硒，提高食物链硒水平是预防硒缺乏和调控硒营养的有效途径。硒在自然界和生物体中有多种形态，自然界中的硒多以无机盐形式存在，据硒盐的毒理分析表明，无机硒均为剧毒，其中毒性较大的有硒酸盐 Se（VI）、亚硒酸盐Se（IV），不易被人体吸收；而有机硒具有较高的生物利用度和生物活性，与人体代谢密切相关的有硒代蛋氨酸（Se Met）、硒代胱氨酸（Se Cys2）、甲基硒代半胱氨酸（Me Se Cys）等。

随着我国居民保健需求的增加，保健品市场不断扩大，开发利用硒资源,生产富硒食品、保健品，已逐渐成为我国食品行业的一个新热点。随着研究水平和人类身体健康要求的不断提高，人们认识到元素的生理效应、不光与元素的含量相关，只有当元素以特定形态存在，并处于一定浓度范围内时，才会对生物体和生命系统发挥作用。与水稻等作物相比花生具有更强的硒元素富集能力，随着人们保健意识的逐渐提升，对富硒花生的需求量逐渐增加，富硒花生价格30元/公斤，普通花生12元/公斤，价格差异明显。由于当下有关硒的检测检测方法和判定标准多以硒的总量为标准，部分不法商人为牟取高额利润，通过添加无机硒来提高总硒含量的“富硒”产品，导致富硒市场鱼龙混杂，严重制约富硒花生产业的发展。本标准《富硒花生中硒形态的测定  高效液相色谱—电感耦合等离子体质谱法》的前处理简便快捷，试剂无毒无害，检测特异性强、灵敏度高，定量精准，满足花生中无机硒和多种有机硒形态分析的需要（硒代蛋氨酸、L-硒代胱氨酸、Se-甲基硒代-L-半胱氨酸、硒酸钠、亚硒酸钠），为食品中硒形态的分析鉴定提供了切实可行的方法依据。本标准的制定推动硒检测技术的发展与进步，有助于对硒的生物学功能进行更全面而深入的了解；有助于富硒花生的深度开发利用，提高富硒花生的经济价值；有助于制定花生中有毒无机硒限量，为科学有效的进行风险评估提供技术支撑和数据支持。

目前关于花生硒含量限定主要为GH/T 1135-2017 《富硒农产品》豆类总硒含量0.1 mg/kg～1.00 mg/kg,硒代氨基酸总量＞65％、DB45/T 1061-2014《富硒农产品硒含量分类要求》油料类总硒含量0.05 mg/kg～0.5 mg/kg；T/LYFLA 004-2018 《富硒花生》富硒花生果总硒含量0.1 mg/kg～0.3 mg/kg,富硒花生仁总硒含量0.2 mg/kg～0.3 mg/kg；检测主要为GB 5009.93-2017《食品安全国家标准 食品中硒的测定》、GB 5009.268-2016kw《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》，关于硒的测定方法主要有氢化物发生－原子荧光光谱法( HG－AFS)、氢化物发生－电感耦合等离子体原子发射光谱法、电化学分析法、氢化物发生－原子吸收光谱法(HG－AAS)、荧光法和极谱法等。当下检测方法仍以消解为主，硒限量主要为总硒含量或区分2种硒形态，且操作复杂，导致花生中硒含量限量安全阀值较窄，仍以硒总量、或仅可区分硒代氨基酸含量，远远不能满足当下告诉发展的富硒行业。根据调查发现，当下花生硒检测还存在的问题如下：目前报道花生硒形态的检测方法主要有分光光度法、毛细管电泳一电化学发光法、液相色谱法等，但均存在样品前处理复杂或检测硒形态种类较少等不足，效率低。高效液相色谱一电感耦合等离子体一质谱(HPLC—ICP—MS)联用技术具有接口简单、应用广泛、检出限低、分离效率及灵敏度高等优点，可同时完成不同硒形态的测定。当前食品中硒形态含量检测多针对粮谷，而花生研究相对较少，花生组成成分非常复杂，主要包括蛋白质、脂肪和糖，此外还含有有糖类、维生素A、维生素B6、维生素E、维生素K，以及矿物质钙、铁等营养成分，含有8种人体所需的氨基酸及不饱和脂肪酸，含卵磷脂、胆碱、胡萝卜素、粗纤维等物质，且花生基质以脂肪为主，与粮谷相比存在较大差异，但所用酶提取剂未有差异，导致酶提取过程中无法有效破坏植物组织和细胞，细胞内天然物质溶出量低，提取效率较低，不能满足当前检测要求。本文件通过引用高效液相色谱－电感耦合等离子体－质谱联用技术，并选择花生特异性水解酶（蛋白酶），达到简化操作、同时检测5种形态硒的目的，大幅度提高富硒花生硒的检测水平。

- 标准编制过程

（一）成立标准编制工作组

团体标准《富硒花生中硒形态的测定  高效液相色谱—电感耦合等离子体质谱法》项目任务下达后，成立了标准编制工作组，制定了标准编写方案，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作，具体标准编制工作由广西大学、广西西大检测有限公司、杭州市食品药品检验研究院、苏州尧智生态环保科技有限公司相关人员配合。

（二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内与高效液相色谱—电感耦合等离子体质谱法测定富硒花生中硒形态相关标准，具体列出如下：

GB/T 5009.53《食品安全国家标准 食品中硒的测定》

GB 5009.268kw《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》

GB/T 13883《饲料中硒的测定》

DZ/T 0253.2《生态地球化学评价动植物样品分析方法 第2部分：硒量的测定 原子荧光光谱法》

NY/T 3556《粮谷中硒代半胱氨酸和硒代蛋氨酸的测定 液相色谱-电感耦合等离子体质谱法》

DB45/T 1175《植物类中药材中总硒的测定 原子荧光光谱法》

DB45/T 1061《富硒农产品硒含量分类要求》

（三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为术语和定义、原理、试剂和材料、仪器和设备、试样制备、分析步骤、结果计算、精密度。

（四）调研、形成文本草案、征求意见稿

2020年6月-2021年4月，标准起草工作小组进行了广泛调研工作，查阅了大量的国内外文献资料，对食品中硒形态的检测方法进行系统总结，并以富硒花生为试材，选择花生特异性水解酶及确定仪器条件，进行大量实验。经编制组反复讨论，形成了标准的基本构架，对主要内容进行了讨论并对项目的工作进行了部署和安排。

2021年5月～2021年10月，在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有参考资料中有关高效液相色谱—电感耦合等离子体质谱法测定富硒花生中硒形态检测方法，并结合前期预实验的实验结果，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《富硒花生中硒形态的测定  高效液相色谱—电感耦合等离子体质谱法》（草案）。

2021年11月～2022年3月，标准编制工作组在南宁市组织全区相关领域专家对团体标准《富硒花生中硒形态的测定  高效液相色谱—电感耦合等离子体质谱法》（草案）进行征求意见。并针对该检测方法于广西大学、农业农村部亚热带果品蔬菜质量监督检验测试中心、杭州市食品药品检验研究院进行验证试验，针对检测结果经过多次讨论、研究，最终形成团体标准《富硒花生中硒形态的测定  高效液相色谱—电感耦合等离子体质谱法》（征求意见稿）和编制说明。

- 标准制定原则

（一）实用性原则

本文件是在充分收集相关资料和文献，根据现有食品中硒含量的检测方法如，氢化物发生－原子荧光光谱法( HG－AFS)、氢化物发生－电感耦合等离子体原子发射光谱法、电化学分析法、氢化物发生－原子吸收光谱法(HG－AAS)、荧光法和极谱法等，优化富硒花生中硒形态检测方法，在现有国家、行业标准相关富硒花生中硒形态检测方法的基础上，结合多年经验而总结起草的。符合当前富硒花生中硒形态检测的要求，有利于行业的长远发展，具有较强的实用性和可操作性。

（二）协调性原则

本文件编写过程中注意了高效液相色谱—电感耦合等离子体质谱法测定富硒花生中硒形态的技术要求与相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

（三）规范性原则

本文件严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求和规定编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

（四）前瞻性原则

本文件以的当前食品中硒含量检测方法为基础，以富硒花生为原料，通过高效液相色谱—电感耦合等离子体质谱法同时测定富硒花生中5种形态硒形态含量，为我国富硒花生中硒形态检测、富硒产业健康发展提供新途径，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对富硒花生中硒形态检测技术的指导。

- 标准主要章节内容及确定依据

自2020年起，广西大学、广西西大检测有限公司等起草单位就已经开始对富硒农产品中不同硒形态进行检测，期间进行了上百个样品的检测，数据量十分丰富，在不断的试验过程中试验方法得到不断完善，最终形成准确度高、可操作性强的富硒花生中5种形态硒形态的检测方法。

（一）原理

试样中5种硒形态用酶提取，经过反相液相色谱分离，电感耦合等离子体质谱仪测定，外标法定量。

（二）试剂和材料

1.以下所用试剂，除特殊注明外，均为优级纯试剂；实验用水应符合GB/T 6682中一级水的要求。

2.七氟丁酸（C4HF7O2 ，98%）。

3.磷酸二氢钾（KH2PO4），优级纯。

4.甲醇（CH3OH）：色谱纯。

5.链霉蛋白酶E（Pronase E ，Solarbio）。

6.微孔滤膜(PES)：47 mm ，0.22 μm。

7.流动相（30 mmol/L 磷酸二氢钾-0.15％七氟丁酸-2％甲醇）：称取8.1654 g磷酸二氢钾（KH2PO4）(精确到0.0001 g）于2 L水中，搅拌至溶解，过0.22 μm微孔滤膜（PES)，再量取磷酸二氢钾滤液1 000 mL于1 L洁净广口瓶中，加入1.5 mL七氟丁酸和20 mL甲醇溶液，超声30 min，现配现用。

8.标准品

1）硒代蛋氨酸（化学式：C5H11NO2Se，CAS号：2578-28-1），纯度≥98％。

2）L-硒代胱氨酸（化学式：C6H12N2O4Se2，CAS号：29621-88-3），纯度≥98％。

3）Se-甲基硒代-L-半胱氨酸(化学式：C4H9NO2Se，CAS号：26046-90-2)，纯度≥98％。

4）硒酸钠（化学式：Na2O4Se，CAS号：13410-01-0），纯度≥98％。

5）亚硒酸钠（化学式：Na2SeO3，CAS号：10102-18-8），纯度≥98％。

9.标准溶液

1）硒代蛋氨酸标准储备液（100 mg/L，按Se计）：称取2.43 mg硒代蛋氨酸标准品，用水溶解并定容至10 mL。0 ℃～4 ℃避光保存，有效期3个月。

2）L-硒代胱氨酸标准储备液（100 mg/L，按Se计）：称取4.15 mg L-硒代胱氨酸标准品，用水溶解并定容至10 mL。0 ℃～4 ℃避光保存，有效期3个月。

3）Se-甲基硒代-L-半胱氨酸标准储备液（100 mg/L，按Se计）：称取2.26 mg Se-甲基硒代-L-半胱氨酸标准品，用水溶解并定容至10 mL。0 ℃～4 ℃避光保存，有效期3个月。

4）硒酸钠标准储备液（100 mg/L，按Se计）：称取2.34 mg硒酸钠标准品，用水溶解并定容至10 mL。0 ℃～4 ℃避光保存，有效期3个月。

5）亚硒酸钠标准储备液（100 mg/L，按Se计）：称取2.15 mg亚硒酸钠标准品，用水溶解并定容至10 mL。0 ℃～4 ℃避光保存，有效期3个月。

6）混合标准中间储备液(1mg/L)：分别准确吸取1.0 mL硒代蛋氨酸标准储备液(100 mg/L)、L-硒代胱氨酸标准储备液(100 mg/L)、Se-甲基硒代-L-半胱氨酸标准储备液(100 mg/L)、硒酸钠标准储备液(100 mg/L)、亚硒酸钠标准储备液(100 mg/L)于100 mL容量瓶中，加水稀释并定容至刻度。0 ℃～4 ℃避光保存，有效期3个月。

7）混合标准储备液(硒代蛋氨酸、L-硒代胱氨酸、Se-甲基硒代-L-半胱氨酸500 μg/L；硒酸钠100 μg/L；亚硒酸钠50 μg/L）：分别准确吸取50.0 mL硒代蛋氨酸标准储备液(1 mg/L)、L-硒代胱氨酸标准储备液(1 mg/L)、Se-甲基硒代-L-半胱氨酸标准储备液(1 mg/L)；10.0 mL硒酸钠标准储备液(1 mg/L)、5.0 mL亚硒酸钠标准储备液(1 mg/L)于100 mL容量瓶中，加水稀释并定容至刻度。0 ℃～4 ℃避光保存，有效期2个月。

8）混合标准使用液:取混合标准储备液（5.8.4）0.1 mL、0.5 mL、1 mL、2.5 mL、5 mL置于50 mL容量瓶中，用超纯水稀释至刻度，混匀，得到以下系列标准使用液：

——	硒代蛋氨酸浓度为（1 μg/L、5 μg/L、10 μg/L、25 μg/L、50 μg/L）（以Se计）；

——	L-硒代胱氨酸浓度为（1 μg/L、5 μg/L、10 μg/L、25 μg/L、50 μg/L）（以Se计）；

——	Se-甲基硒代-L-半胱氨酸浓度为（1 μg/L、5 μg/L、10 μg/L、25 μg/L、50 μg/L）（以Se计）；

——	硒酸钠浓度为（0.2 μg/L、1 μg/L、2 μg/L、5 μg/L、10 μg/L）（以Se计）；

——	亚硒酸钠浓度为（0.1 μg/L、0.5 μg/L、1 μg/L、2.5 μg/L、5 μg/L）（以Se计），现用现配。

9.甲烷：纯度99.999％。

10.液氩：纯度 99.999％。

（三）仪器和设备

1.高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱仪:配碰撞反应池。

2.分析天平:感量为0.1 mg和0.01 mg。

3.谷物粉碎机。

4.恒温振荡器:振荡转速≥300 r/min0

5.超声波清洗器。

6.离心机:转速15 000 r/min。

7.涡旋混合器。

8.旋转蒸发仪。

（四）测定步骤

- 1.试样制备

- 将花生样品干样放入粉碎机中粉碎，全部过0.850 mm的标准网筛，混匀，制备好的试样平均分成两份，装入洁净的盛样容器内，密封并标明标记。试样常温干燥保存。

- 2.试样提取

称取0.2 g(精确至0.0001 g)富硒花生样品于50 mL 离心管中，加入20 mg链霉蛋白酶E和20 mL超纯水，涡旋混匀，置于37 ℃水浴振荡器中，振荡提取2 h,待提取结束后，于10 000 r/min离心30 min，吸取上清液37 ℃旋转蒸发浓缩5倍，用1 ml超纯水涡旋2 min，超声复溶，过0.22 μm的双层水系滤膜，待测。

- 3.测定

- （1）液相色谱条件

- ——	色谱柱：Hypersi1 GOLD C8 250 mm×4.6 mm，5 μm 液相色谱柱；

- ——	流动相：30 mmol/L 磷酸二氢钾-0.15％七氟丁酸-2％甲醇；

- ——	流动相流速：1.0 mL/min；

- ——	进样量：50 μL。

- （2）电感耦合等离子体质谱条件

——	雾化器：同心雾化器；

——	炬管内径：2.5 mm；

——	釆样锥/截取锥(Ni)孔径：1.0/0.4 mm；

——	采集质量数：80；

——	采集模式：反应模式；

——	高频等离子体发射功率：1 300 W；

——	雾化器流量：0.88 L/min；

——	甲烷气体流量：0.6 mL/min；

——	低质量截取：0.45；

——	蠕动泵转速：35 rpm；

——	驻留时间：1 000 ms。

- 4.标准曲线

取混合标准使用液，按浓度由低到高依次进样测定，以各硒形态色谱峰面积和浓度作图，绘制标准曲线。

- 5.试样溶液测定

取试样溶液进样测定，根据标准溶液的色谱保留时间定性，从标准曲线得到的样液中硒代蛋氨酸、L-硒代胱氨酸、Se-甲基硒代-L-半胱氨酸、硒酸钠、亚硒酸钠浓度。试样溶液中5种硒形态的响应值均应在标准曲线线性范围内；当试液超出线性范围时，应用流动相（30 mmol/L 磷酸二氢钾-0.15％七氟丁酸-2％甲醇）进行适当稀释后进样测定。

- 6.空白试验

除不加试样外，按2和3步骤，随同试样进行空白试验。

（五）计算及结果分析

试样中硒代蛋氨酸、L-硒代胱氨酸、Se-甲基硒代-L-半胱氨酸、硒酸钠、亚硒酸钠含量（以Se计）用质量分数ωi计，单位以毫克每千克（mg/kg）表示，按式（1）计算。

ωi=（Ci-C0）×V×Nm×1000	()

式中：

ωi——试样中硒代蛋氨酸、L-硒代胱氨酸、Se-甲基硒代-L-半胱氨酸、硒酸钠、亚硒酸钠含量，单位为毫克每千克（mg/kg）；

Ci——样液中硒代蛋氨酸、L-硒代胱氨酸、Se-甲基硒代-L-半胱氨酸、硒酸钠、亚硒酸钠浓度，单位为微克每升(μg/L）；

C0——空白试液中硒代蛋氨酸、L-硒代胱氨酸、Se-甲基硒代-L-半胱氨酸、硒酸钠、亚硒酸钠浓度，单位为微克每升（μg/L）；

V——试液最终定容体积，单位为毫升（mL）；

N	——试液稀释倍数；

m	——试样溶液所代表试样的质量，单位为克（g）；

1000——换算系数。

- 方法验证报告

- （一）检出限

# 表A1-1检出限测试数据表（广西大学农学院）

| 项目 | 花生 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Se(IV) | Se(VI) | SeCys2 | SeMeCys | SeMet |
| 检出限 (μg/L) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| 备注 | 注：为实验室编号。Se(IV)—亚硒酸根;Se(VI)—硒酸根;SeCys2—硒代胱氨酸;SeMeCys—硒甲基硒代半胱氨酸;SeMet—硒代蛋氨酸。 |  |  |  |  |

# 表A1-2 检出限测试数据表（农业农村部亚热带果品蔬菜质量监督检验测试中心）

| 项目 | 花生 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Se(IV) | Se(VI) | SeCys2 | SeMeCys | SeMet |
| 检出限 (μg/L) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| 备注 | 注：为实验室编号。Se(IV)—亚硒酸根;Se(VI)—硒酸根;SeCys2—硒代胱氨酸;SeMeCys—硒甲基硒代半胱氨酸;SeMet—硒代蛋氨酸。 |  |  |  |  |

- （二）精密度

# 表A2-1方法精密度测试数据（广西大学农学院）

| 平行测定次数 |  | 样品 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Se(IV) | Se(VI) | SeCys2 | SeMeCys | SeMet |
| 测定结果 （mg/kg） | 1 | 0.098 | 0.016 | 未检出 | 未检出 | 0.39 |
|  | 2 | 0.088 | 0.024 | 未检出 | 未检出 | 0.42 |
|  | 3 | 0.092 | 0.023 | 未检出 | 未检出 | 0.45 |
|  | 4 | 0.097 | 0.016 | 未检出 | 未检出 | 0.37 |
|  | 5 | 0.084 | 0.019 | 未检出 | 未检出 | 0.45 |
|  | 6 | 0.082 | 0.018 | 未检出 | 未检出 | 0.33 |
|  | 7 | 0.079 | 0.017 | 未检出 | 未检出 | 0.46 |
|  | 8 | 0.087 | 0.018 | 未检出 | 未检出 | 0.42 |
|  | 9 | 0.086 | 0.021 | 未检出 | 未检出 | 0.38 |
|  | 10 | 0.089 | 0.025 | 未检出 | 未检出 | 0.32 |
| 平均值(mg/kg） |  | 0.088 | 0.020 | / | / | 0.40 |
| 相对标准偏差(%） |  | 6.9 | 16.9 | / | / | 12.4 |
| 注：为实验室编号。Se(IV)—亚硒酸根;Se(VI)—硒酸根;SeCys2—硒代胱氨酸;SeMeCys—硒甲基硒代半胱氨酸;SeMet—硒代蛋氨酸。 |  |  |  |  |  |  |

# 表A2-2方法精密度测试数据（农业农村部亚热带果品蔬菜质量监督检验测试中心）

| 平行测定次数 |  | 50μg/L混标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Se(IV) | Se(VI) | SeCys2 | SeMeCys | SeMet |
| 测定结果 （cps） | 1 | 0.078 | 0.025 | 未检出 | 未检出 | 0.37 |
|  | 2 | 0.085 | 0.019 | 未检出 | 未检出 | 0.4 |
|  | 3 | 0.091 | 0.02 | 未检出 | 未检出 | 0.45 |
|  | 4 | 0.087 | 0.017 | 未检出 | 未检出 | 0.47 |
|  | 5 | 0.089 | 0.018 | 未检出 | 未检出 | 0.45 |
|  | 6 | 0.083 | 0.021 | 未检出 | 未检出 | 0.35 |
|  | 7 | 0.076 | 0.022 | 未检出 | 未检出 | 0.42 |
|  | 8 | 0.077 | 0.022 | 未检出 | 未检出 | 0.44 |
|  | 9 | 0.076 | 0.016 | 未检出 | 未检出 | 0.48 |
|  | 10 | 0.087 | 0.025 | 未检出 | 未检出 | 0.37 |
| 平均值( cps） |  | 0.083 | 0.021 | / | / | 0.42 |
| 相对标准偏差(%） |  | 6.9 | 15.1 | / | / | 10.8 |
| 注：为实验室编号。Se(IV)—亚硒酸根;Se(VI)—硒酸根;SeCys2—硒代胱氨酸;SeMeCys—硒甲基硒代半胱氨酸;SeMet—硒代蛋氨酸。 |  |  |  |  |  |  |

# 表A2-3方法精密度测试数据（杭州市食品药品检验研究院）

| 样品编号 | Se(IV) 含量（mg/kg） | Se(VI) 含量（mg/kg） | SeCys2 含量（mg/kg） | SeMeCys 含量（mg/kg） | SeMet 含量（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.092 | 0.019 | 未检出 | 未检出 | 0.45 |
| 2 | 0.099 | 0.022 | 未检出 | 未检出 | 0.43 |
| 3 | 0.090 | 0.019 | 未检出 | 未检出 | 0.45 |
| 4 | 0.095 | 0.018 | 未检出 | 未检出 | 0.41 |
| 5 | 0.086 | 0.018 | 未检出 | 未检出 | 0.42 |
| 6 | 0.078 | 0.015 | 未检出 | 未检出 | 0.36 |
| 7 | 0.076 | 0.015 | 未检出 | 未检出 | 0.36 |
| 8 | 0.088 | 0.018 | 未检出 | 未检出 | 0.36 |
| 9 | 0.086 | 0.018 | 未检出 | 未检出 | 0.33 |
| 10 | 0.076 | 0.015 | 未检出 | 未检出 | 0.36 |
| 平均值（mg/kg） | 0.087 | 0.018 | / | / | 0.39 |
| 相对标准偏差 RSD(%) | 9.2 | 12.5 | / | / | 11.1 |

- （三）回收率

# 表A3-1样品加标回收率测试数据（广西大学农学院）

| 平行测定次数 |  | 样品低浓度加标回收率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Se(IV) | Se(VI) | SeCys2 | SeMeCys | SeMet |
| 测定结果 ( μg/L） | 1 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 2.6 |
|  | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.5 |
|  | 3 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 2.3 |
| 平均值(μg/L） |  | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.6 |
| 加标量(μg/L） |  | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 平均加标回收率（%） |  | 82.2 | 86.7 | 84.4 | 92.2 | 85.6 |
| 注：为实验室编号。Se(IV)—亚硒酸根;Se(VI)—硒酸根;SeCys2—硒代胱氨酸;SeMeCys—硒甲基硒代半胱氨酸;SeMet—硒代蛋氨酸。样品中5种硒形态含量均为未检出。 |  |  |  |  |  |  |

# 表A3-2样品加标回收率测试数据（广西大学农学院）

| 平行测定次数 |  | 样品中浓度加标回收率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Se(IV) | Se(VI) | SeCys2 | SeMeCys | SeMet |
| 测定结果 ( μg/L） | 1 | 12.1 | 13.5 | 11.9 | 13.1 | 14.0 |
|  | 2 | 12.8 | 13.7 | 12.0 | 13.6 | 14.0 |
|  | 3 | 12.0 | 13.8 | 11.3 | 13.2 | 14.9 |
| 平均值(μg/L） |  | 12.3 | 13.7 | 11.7 | 13.3 | 14.3 |
| 加标量(μg/L） |  | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 加标回收率（%） |  | 82.0 | 91.1 | 78.2 | 88.7 | 95.3 |
| 注：为实验室编号。Se(IV)—亚硒酸根;Se(VI)—硒酸根;SeCys2—硒代胱氨酸;SeMeCys—硒甲基硒代半胱氨酸;SeMet—硒代蛋氨酸。样品中5种硒形态含量均为未检出。 |  |  |  |  |  |  |

# 表A3-3样品加标回收率测试数据（广西大学农学院）

| 平行测定次数 |  | 样品高浓度加标回收率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Se(IV) | Se(VI) | SeCys2 | SeMeCys | SeMet |
| 测定结果 ( μg/L） | 1 | 45.9 | 49.0 | 45.1 | 44.2 | 45.2 |
|  | 2 | 46.9 | 46.5 | 45.9 | 44.6 | 45.9 |
|  | 3 | 46.7 | 46.8 | 46.2 | 45.9 | 46.7 |
| 平均值(μg/L） |  | 46.5 | 47.4 | 45.7 | 44.9 | 45.9 |
| 加标量(μg/L） |  | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 加标回收率（%） |  | 93.0 | 94.9 | 91.5 | 89.8 | 91.9 |
| 注：为实验室编号。Se(IV)—亚硒酸根;Se(VI)—硒酸根;SeCys2—硒代胱氨酸;SeMeCys—硒甲基硒代半胱氨酸;SeMet—硒代蛋氨酸。样品中5种硒形态含量均为未检出。 |  |  |  |  |  |  |

# 表A3-4样品加标回收率测试数据（农业农村部亚热带果品蔬菜质量监督检验测试中心）

| 平行测定次数 |  | 样品低浓度加标回收率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Se(IV) | Se(VI) | SeCys2 | SeMeCys | SeMet |
| 测定结果 ( μg/L） | 1 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.5 |
|  | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.7 |
|  | 3 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.7 |
| 平均值(μg/L） |  | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.6 |
| 加标量(μg/L） |  | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 加标回收率（%） |  | 86.7 | 83.3 | 90.0 | 78.9 | 86.7 |
| 注：为实验室编号。Se(IV)—亚硒酸根;Se(VI)—硒酸根;SeCys2—硒代胱氨酸;SeMeCys—硒甲基硒代半胱氨酸;SeMet—硒代蛋氨酸。样品中5种硒形态含量均为未检出。 |  |  |  |  |  |  |

# 表A3-5样品加标回收率测试数据（农业农村部亚热带果品蔬菜质量监督检验测试中心）

| 平行测定次数 |  | 样品中浓度加标回收率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Se(IV) | Se(VI) | SeCys2 | SeMeCys | SeMet |
| 测定结果 ( μg/L） | 1 | 11.5 | 11.6 | 12.2 | 13.6 | 12.6 |
|  | 2 | 11.2 | 11.5 | 12.4 | 12.9 | 12.2 |
|  | 3 | 11.8 | 11.8 | 12.5 | 12.5 | 13.6 |
| 平均值(μg/L） |  | 11.5 | 11.6 | 12.4 | 13.0 | 12.8 |
| 加标量(μg/L） |  | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 加标回收率（%） |  | 76.7 | 77.6 | 82.4 | 86.7 | 85.3 |
| 注：为实验室编号。Se(IV)—亚硒酸根;Se(VI)—硒酸根;SeCys2—硒代胱氨酸;SeMeCys—硒甲基硒代半胱氨酸;SeMet—硒代蛋氨酸。样品中5种硒形态含量均为未检出。 |  |  |  |  |  |  |

# 表A3-6样品加标回收率测试数据（农业农村部亚热带果品蔬菜质量监督检验测试中心）

| 平行测定次数 |  | 样品高浓度加标回收率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Se(IV) | Se(VI) | SeCys2 | SeMeCys | SeMet |
| 测定结果 ( μg/L） | 1 | 32.3 | 35.6 | 34.8 | 34.4 | 35.3 |
|  | 2 | 30.9 | 35.2 | 31.5 | 32.9 | 34.0 |
|  | 3 | 32.5 | 33.8 | 31.6 | 35.8 | 35.5 |
| 平均值(μg/L） |  | 31.9 | 34.9 | 32.6 | 34.4 | 34.9 |
| 加标量(μg/L） |  | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 加标回收率（%） |  | 79.8 | 87.2 | 81.6 | 85.9 | 87.3 |
| 注：为实验室编号。Se(IV)—亚硒酸根;Se(VI)—硒酸根;SeCys2—硒代胱氨酸;SeMeCys—硒甲基硒代半胱氨酸;SeMet—硒代蛋氨酸。样品中5种硒形态含量均为未检出。 |  |  |  |  |  |  |

# 表A3-7样品加标回收率测试数据（杭州市食品药品检验研究院）

| 回收率实验 |  |  | 分离情况 |  | 良好■ 较差 □ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度 组分 | 水平1 3.0µg/L |  |  | 水平2 15.0µg/L |  | 水平3 50.0µg/L |  |
|  | 测量值（µg/L） | 回收率% |  | 测量值 （µg/L） | 回收率% | 测量值 （µg/L） | 回收率% |
| Se(IV) | 2.3 2.2 2.2 | 76.7 |  | 11.4 12.4 12.3 | 76.0 | 46.5 44.4 44.0 | 93.0 |
|  |  | 73.3 |  |  | 82.7 |  | 88.8 |
|  |  | 73.3 |  |  | 82.0 |  | 88.0 |
| Se(VI) | 2.9 2.7 2.6 | 96.7 |  | 12.8 13.4 12.8 | 85.3 | 48.7 48.0 47.6 | 97.4 |
|  |  | 90.0 |  |  | 89.3 |  | 96.0 |
|  |  | 86.7 |  |  | 85.3 |  | 95.2 |
| SeCys2 | 2.6 2.4 2.4 | 86.7 |  | 11.7 12.4 12.2 | 78.0 | 47.0 46.1 45.9 | 94.0 |
|  |  | 80.0 |  |  | 82.7 |  | 92.2 |
|  |  | 80.0 |  |  | 81.3 |  | 91.8 |
| SeMeCys | 2.3 2.7 2.4 | 76.7 |  | 12.1 14.0 13.5 | 80.7 | 47.3 41.6 44.5 | 94.6 |
|  |  | 90.0 |  |  | 93.3 |  | 83.2 |
|  |  | 80.0 |  |  | 90.0 |  | 89.0 |
| SeMet | 2.6 2.5 2.3 | 86.7 |  | 13.8 13.7 12.8 | 92.0 | 45.0 45.8 43.0 | 90.0 |
|  |  | 83.3 |  |  | 91.3 |  | 91.6 |
|  |  | 76.7 |  |  | 85.3 |  | 86.0 |

- （四）准确度

# 表A4-1样品测试数据（广西大学农学院）

| 平行测定次数 |  | 低浓度样品 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Se(IV) | Se(VI) | SeCys2 | SeMeCys | SeMet |
| 测定结果 ( mg/kg） | 1 | 0.054 | 0.019 | 未检出 | 未检出 | 0.22 |
|  | 2 | 0.058 | 0.015 | 未检出 | 未检出 | 0.27 |
|  | 3 | 0.051 | 0.017 | 未检出 | 未检出 | 0.25 |
| 平均值(mg/kg） |  | 0.054 | 0.017 | / | / | 0.25 |
| 相对标准偏差(%） |  | 6.5 | 11.8 | / | / | 10.2 |
| 注：为实验室编号。Se(IV)—亚硒酸根;Se(VI)—硒酸根;SeCys2—硒代胱氨酸;SeMeCys—硒甲基硒代半胱氨酸;SeMet—硒代蛋氨酸。样品中5种硒形态含量均为未检出。 |  |  |  |  |  |  |

# 表A4-2样品测试数据（广西大学农学院）

| 平行测定次数 |  | 中浓度样品 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Se(IV) | Se(VI) | SeCys2 | SeMeCys | SeMet |
| 测定结果 ( mg/kg） | 1 | 0.089 | 0.018 | 未检出 | 未检出 | 0.46 |
|  | 2 | 0.098 | 0.019 | 未检出 | 未检出 | 0.49 |
|  | 3 | 0.074 | 0.017 | 未检出 | 未检出 | 0.48 |
| 平均值(mg/kg） |  | 0.087 | 0.018 | / | / | 0.48 |
| 相对标准偏差(%） |  | 13.9 | 5.6 | / | / | 3.2 |
| 注：为实验室编号。Se(IV)—亚硒酸根;Se(VI)—硒酸根;SeCys2—硒代胱氨酸;SeMeCys—硒甲基硒代半胱氨酸;SeMet—硒代蛋氨酸。样品中5种硒形态含量均为未检出。 |  |  |  |  |  |  |

# 表A4-3样品测试数据（广西大学农学院）

| 平行测定次数 |  | 高浓度样品 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Se(IV) | Se(VI) | SeCys2 | SeMeCys | SeMet |
| 测定结果 ( mg/kg） | 1 | 0.077 | 0.009 | 未检出 | 未检出 | 0.76 |
|  | 2 | 0.081 | 0.008 | 未检出 | 未检出 | 0.79 |
|  | 3 | 0.079 | 0.008 | 未检出 | 未检出 | 0.68 |
| 平均值(mg/kg） |  | 0.079 | 0.008 | / | / | 0.74 |
| 相对标准偏差(%） |  | 2.5 | 6.9 | / | / | 7.6 |
| 注：为实验室编号。Se(IV)—亚硒酸根;Se(VI)—硒酸根;SeCys2—硒代胱氨酸;SeMeCys—硒甲基硒代半胱氨酸;SeMet—硒代蛋氨酸。样品中5种硒形态含量均为未检出。 |  |  |  |  |  |  |

# 表A4-4样品测试数据（农业农村部亚热带果品蔬菜质量监督检验测试中心）

| 平行测定次数 |  | 低浓度样品 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Se(IV) | Se(VI) | SeCys2 | SeMeCys | SeMet |
| 测定结果 ( mg/kg） | 1 | 0.053 | 0.015 | 未检出 | 未检出 | 0.28 |
|  | 2 | 0.059 | 0.011 | 未检出 | 未检出 | 0.22 |
|  | 3 | 0.055 | 0.012 | 未检出 | 未检出 | 0.23 |
| 平均值(mg/kg） |  | 0.056 | 0.013 | / | / | 0.24 |
| 相对标准偏差(%） |  | 5.5 | 16.4 | / | / | 13.2 |
| 注：为实验室编号。Se(IV)—亚硒酸根;Se(VI)—硒酸根;SeCys2—硒代胱氨酸;SeMeCys—硒甲基硒代半胱氨酸;SeMet—硒代蛋氨酸。样品中5种硒形态含量均为未检出。 |  |  |  |  |  |  |

# 表A4-5样品测试数据（农业农村部亚热带果品蔬菜质量监督检验测试中心）

| 平行测定次数 |  | 中浓度样品 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Se(IV) | Se(VI) | SeCys2 | SeMeCys | SeMet |
| 测定结果 ( mg/kg） | 1 | 0.095 | 0.025 | 未检出 | 未检出 | 0.47 |
|  | 2 | 0.090 | 0.018 | 未检出 | 未检出 | 0.44 |
|  | 3 | 0.087 | 0.019 | 未检出 | 未检出 | 0.38 |
| 平均值(mg/kg） |  | 0.091 | 0.021 | / | / | 0.43 |
| 相对标准偏差(%） |  | 4.5 | 18.3 | / | / | 10.7 |
| 注：为实验室编号。Se(IV)—亚硒酸根;Se(VI)—硒酸根;SeCys2—硒代胱氨酸;SeMeCys—硒甲基硒代半胱氨酸;SeMet—硒代蛋氨酸。样品中5种硒形态含量均为未检出。 |  |  |  |  |  |  |

# 表A4-6样品测试数据（农业农村部亚热带果品蔬菜质量监督检验测试中心）

| 平行测定次数 |  | 高浓度样品 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Se(IV) | Se(VI) | SeCys2 | SeMeCys | SeMet |
| 测定结果 ( mg/kg） | 1 | 0.074 | 0.007 | 未检出 | 未检出 | 0.71 |
|  | 2 | 0.079 | 0.008 | 未检出 | 未检出 | 0.77 |
|  | 3 | 0.076 | 0.008 | 未检出 | 未检出 | 0.72 |
| 平均值(mg/kg） |  | 0.076 | 0.008 | / | / | 0.73 |
| 相对标准偏差(%） |  | 3.3 | 7.5 | / | / | 4.4 |
| 注：为实验室编号。Se(IV)—亚硒酸根;Se(VI)—硒酸根;SeCys2—硒代胱氨酸;SeMeCys—硒甲基硒代半胱氨酸;SeMet—硒代蛋氨酸。样品中5种硒形态含量均为未检出。 |  |  |  |  |  |  |

# 表A4-7样品测试数据（杭州市食品药品检验研究院）

| 平行测定次数 |  | 低浓度样品 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Se(IV) 含量（mg/kg） | Se(VI) 含量（mg/kg） | SeCys2 含量（mg/kg） | SeMeCys 含量（mg/kg） | SeMet 含量（mg/kg） |
| 测定结果 ( mg/kg） | 1 | 0.059 | 0.013 | 未检出 | 未检出 | 0.25 |
|  | 2 | 0.047 | 0.010 | 未检出 | 未检出 | 0.22 |
|  | 3 | 0.052 | 0.013 | 未检出 | 未检出 | 0.22 |
| 平均值 (mg/kg） |  | 0.053 | 0.012 | / | / | 0.23 |
| 相对标准偏差RSD（%） |  | 11.4 | 14.4 | / | / | 7.5 |

# 表A4-8样品测试数据（杭州市食品药品检验研究院）

| 平行测定次数 |  | 中浓度样品 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Se(IV) 含量（mg/kg） | Se(VI) 含量（mg/kg） | SeCys2 含量（mg/kg） | SeMeCys 含量（mg/kg） | SeMet 含量（mg/kg） |
| 测定结果 ( mg/kg） | 1 | 0.092 | 0.019 | 未检出 | 未检出 | 0.45 |
|  | 2 | 0.099 | 0.022 | 未检出 | 未检出 | 0.43 |
|  | 3 | 0.090 | 0.019 | 未检出 | 未检出 | 0.45 |
| 平均值 (mg/kg） |  | 0.094 | 0.020 | / | / | 0.44 |
| 相对标准偏差RSD（%） |  | 5.0 | 8.7 | / | / | 2.6 |

# 表A4-9样品测试数据（杭州市食品药品检验研究院）

| 平行测定次数 |  | 高浓度样品 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Se(IV) 含量（mg/kg） | Se(VI) 含量（mg/kg） | SeCys2 含量（mg/kg） | SeMeCys 含量（mg/kg） | SeMet 含量（mg/kg） |
| 测定结果 ( mg/kg） | 1 | 0.077 | 0.009 | 未检出 | 未检出 | 0.76 |
|  | 2 | 0.076 | 0.009 | 未检出 | 未检出 | 0.71 |
|  | 3 | 0.072 | 0.008 | 未检出 | 未检出 | 0.67 |
| 平均值 (mg/kg） |  | 0.075 | 0.009 | / | / | 0.71 |
| 相对标准偏差RSD（%） |  | 3.5 | 6.7 | / | / | 6.3 |

- 国内外同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系

经查阅，国内与富硒花生中硒形态的测定  高效液相色谱—电感耦合等离子体质谱法有关的行业及地方标准有：有GB/T 5009.53《食品安全国家标准 食品中硒的测定》、GB 5009.268kw《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》、GB/T 13883《饲料中硒的测定》、NY/T 3556《粮谷中硒代半胱氨酸和硒代蛋氨酸的测定 液相色谱-电感耦合等离子体质谱法》、DB45/T 1175《植物类中药材中总硒的测定 原子荧光光谱法》。以上标准主要对于食品、饲料中硒总量的检测，无法同时检测多种硒形态；花生的组成成分非常复杂，且基质富含脂肪与粮谷差异较大，在使用相同水解酶进行提取时，提取效率较低，无法满足当前富硒花生检测要求；未制定有团体标准《富硒花生中硒形态的测定  高效液相色谱—电感耦合等离子体质谱法》。

本标准的内容与现行的法律、法规及强制性标准无冲突，标准的编写符合GB/T 1.1-2020的要求。

- 重大分歧意见发处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

团体标准 《富硒花生中硒形态的测定  高效液相色谱—

电感耦合等离子体质谱法》

标准编制小组

2022年04月08日