团体标准

《甘蔗蔗汁中可溶性二氧化硅含量的测定  分光光度法》（征求意见稿）编制说明

一、项目来源

根据《广西标准化协会关于下达2022年第七十九批团体标准制修订项目计划的通知》(桂协标﹝2022﹞193号)文件精神，由广西壮族自治区农业科学院提出，广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所、广西标准化协会、农业农村部甘蔗品质监督检测测试中心（南宁）、广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所、广西大学、广西农业职业技术大学、贵港市农产品质量安全监督检验测试中心共同起草的团体标准《甘蔗蔗汁中可溶性二氧化硅含量的测定  分光光度法》（项目编号：2022-7904）已获批立项。

二、项目背景及目的意义

随着我国市场经济的发展以及人们生活水平的不断提高，人们对食糖需求不断加大、质量要求也同步提高，其中食糖的主要来源之一为甘蔗制糖业。而目前广西作为全国最大的甘蔗种植区域，蔗糖产量与其他蔗糖产区相比，占全国蔗糖产量比重最大。自1994年以来，广西的白砂糖产量均居全国首位，产量维持在全国总产量的60％以上。2014年自治区党委和政府提出了建设甘蔗“双高”基地的重大决策，并在全区范围内推动了以“规模化、良种化、机械化和水利化”为核心内容的500万亩“双高”基地建设；2016年提出“糖业二次创业”重振“甜蜜产业”的号召，把未来广西制糖产业重点放在甘蔗种植、加工制造与综合利用、市场与服务体系三大板块上。据统计，2016年广西种植甘蔗面积为110.06万平方千米,产蔗量7478万吨，产糖量791.5万吨，同比增长14％，占全国总产量60.61％，蔗农种蔗总收入为350亿元；近年来，糖料蔗种植面积约1230万亩，糖产量约616万吨，占全国食糖总量的60%以上，综合产值近800亿，涉及蔗农2000万人。区内50多个县（市、区）财政收入主要来源于糖业，涉糖税收占财政收入30％～70％。全区31个糖业集团拥有糖厂104家，日均榨糖能力67万吨，平均单厂日榨能力6400吨，为全国平均数的两倍；综合利用量41％，处于全国领先水平。

据广西糖业发展“十四五”规划显示，截至2020年底，全区累计完成优质高产高糖糖料蔗基地（以下简称“双高”基地）建设504万亩，超额完成国家下达的目标任务，实现规模化经营目标。完成“双高”基地水利化建设345.3万亩，“双高”基地良种化率100%，综合机械化率63.7%。专家抽样测产显示，2020/2021年榨季“双高”基地样本点平均亩产6.89吨、蔗糖分15.6%，成效突出。全区超额完成国家提出的1150万亩糖料蔗生产保护区划定任务，并实现数据上图入库。2019—2020年共建设101.2万亩非“双高”基地糖料蔗生产保护区高标准蔗田，进一步改善了糖料蔗生产条件。2019/2020年榨季，全区糖料蔗良种覆盖率达到93%，比2014/2015年榨季提高10个百分点，其中桂糖42号种植面积329.7万亩、桂柳05—136号种植面积303.4万亩，分别占全区糖料蔗种植面积的29.3%、26.9%，改变了长期以来台糖系列品种占主导地位的局面。

甘蔗是制糖工业的主要原料，从国民经济意义上来看，不单要求高产量，同时还要求有高品质。在制糖生产中甘蔗成分的变化影响甘蔗制糖过程。在日常分析里，除分析甘蔗纤维分、蔗糖分、还原糖分、蔗汁重力纯度外，还需分析蔗汁中硫酸盐含量、氯化物含量、可溶性二氧化硅含量、胶体含量和总氮含量等。蔗汁中含有较多的硅酸，这是甘蔗有别于甜菜的特点之一。二氧化硅的溶解是一个化学反应过程，可溶态的二氧化硅是一个单体的初始态，通常称为单硅酸，在高浓度和高温下，单硅酸迅速发生聚合反应，先生成低分子量的多硅酸，继而变成胶体粒子的较大聚合体。硅酸以溶胶状态存在，在制糖过程中是一种有害的非糖分。特别是磷酸值对硅酸加三价氧化物的比值，在蔗汁澄清过程中对沉降特性及泥汁百分数有很大的影响，在蒸发罐中有硅酸所生成的积垢很难除去。而且在煮糖结晶时，硅酸积聚在晶体上，对糖制品质量产生不利影响。因此，甘蔗糖厂在开榨前，必须先由各个蔗区采样进行品质分析，需要测定蔗汁中可溶性二氧化硅，了解硅酸含量，以便为生产管理和工艺条件的控制提供依据，以保证糖厂获得优质原料蔗及糖制品，提高糖厂的经济效益。蔗汁本身含可溶性二氧化硅的量，通常用每100 g固溶物所含的二氧化硅（SiO2）克数表示。

目前对蔗汁可溶性二氧化硅含量的测定及计算表示没有标准，以致在蔗汁品质判定及制糖工艺优化上没有具体的标准可依。通过制定团体标准《甘蔗蔗汁中可溶性二氧化硅含量的测定  分光光度法》，以标准为抓手，统一规范蔗汁可溶性二氧化硅测定的原理、试剂、仪器设备、测定步骤、计算及结果表示、精密度等内容要求，用标准化和规范化将更好指导制糖企业开展甘蔗可溶性二氧化硅的测定，确保蔗汁可溶性二氧化硅测定数据科学、精确，对制糖产业发展以及促进甘蔗科学研究和甘蔗工农业生产具有重要的意义。

三、项目编制过程

（一）成立标准编制工作组

团体标准《甘蔗蔗汁中可溶性二氧化硅含量的测定  分光光度法》项目任务下达后，广西农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所牵头组织成立了标准编制工作组，制定了标准编写方案，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作，具体由广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所、广西标准化协会、广西壮族自治区农业科学院甘蔗研究所、广西大学、广西农业职业技术学院相关人员配合。

（二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内有关可溶性二氧化硅的测定的相关技术文献资料。主要有：

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 10499  糖料甘蔗试验方法

GB/T 10498  糖料甘蔗

GB/T 35988  甘蔗和蔗渣的蔗糖分、锤度及纤维分测定  湿式分解法

DB45/T 450  甘蔗和蔗渣的蔗糖分、锤度及纤维分测定湿式分解法

DB45/T 2206.1  甘蔗品质的分析方法  第1部分：样品的采集和预处理

DB45/T 2206.2  甘蔗品质的分析方法  第2部分：还原糖分的测定（兰—艾农恒容法）

DB45/T 2206.3  甘蔗品质的分析方法  第3部分：自然磷酸值的测定

（三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为可溶性二氧化硅测定的原理、试剂、仪器设备、测定步骤、计算及结果表示、精密度。

（四）调研及形成草案、征求意见稿

2022年10月,在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有的参考资料中有关可溶性二氧化硅测定的要求，并结合广西可溶性二氧化硅测定实际要求的基础上，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《甘蔗蔗汁中可溶性二氧化硅含量的测定  分光光度法》（草案）。

2022年11月，标准编制工作组在南宁市组织全区相关领域专家对团体标准《甘蔗蔗汁中可溶性二氧化硅含量的测定  分光光度法》（草案）进行征求意见。经过多次讨论、研究，最终形成团体标准《甘蔗蔗汁中可溶性二氧化硅含量的测定  分光光度法》（征求意见稿）和编制说明。

四、标准制定原则

（一）实用性原则

本文件是在充分收集相关资料和文献，分析甘蔗蔗汁中可溶性二氧化硅含量测定方法当前现状，调研甘蔗蔗汁中可溶性二氧化硅含量测定方法情况，在现有国家、行业标准相关甘蔗蔗汁中可溶性二氧化硅含量测定方法要求的基础上，结合多年经验而总结起草的。符合当前甘蔗蔗汁中可溶性二氧化硅含量测定方法的方向与需求，有利于行业的长远发展，具有较强的实用性和可操作性。

（二）协调性原则

本文件编写过程中注意了与甘蔗蔗汁中可溶性二氧化硅含量测定方法相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

（三）规范性原则

本文件严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求和规定编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

（四）前瞻性原则

本文件在兼顾当前区内甘蔗蔗汁中可溶性二氧化硅含量测定方法现实检验情况的同时，还考虑到了甘蔗蔗汁中可溶性二氧化硅含量测定方法快速发展的趋势和需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对甘蔗蔗汁中可溶性二氧化硅含量测定检测的指导。

五、标准主要章节内容及确定依据

团体标准《甘蔗蔗汁中可溶性二氧化硅含量的测定  分光光度法》主要内容包括原理、试剂、仪器设备、测定步骤、计算及结果表示、精密度。从2007年起，农业农村部甘蔗品质监督检测测试中心（南宁）就已经开始对甘蔗中蔗汁可溶性二氧化硅进行检测，每年在甘蔗榨期期间都进行几十甚至上百个样的检测，数据量十分丰富，在不断的试验过程中试验方法得到不断完善，最终形成准确度高、可操作性强的可溶性二氧化硅试验方法。

- （一）原理

在酸性条件下，蔗汁中可溶性二氧化硅与钼酸铵反应，生成可溶性黄色硅钼杂多酸络合物。黄色硅钼杂多酸络合物在还原剂作用下生成蓝色硅钼杂多酸，蓝色的深浅与二氧化硅含量成比例，蓝色硅钼杂多酸在660 nm处的吸光度值与二氧化硅的浓度成正比。用分光光度计测定试样溶液的吸光度,与标准系列比较定量。

- （二）试剂

- 1、除另有说明外，所用试剂均为分析纯，实验用水应符合GB/T 6682的要求。试验中所需标准滴定溶液、制剂及制品，在没有注明其他要求时均按GB/T 601、GB/T 603的规定制备。

- 2、高锰酸钾溶液(6g/L)：称取6.0 g高锰酸钾（KMnO4），用200 mL水溶解，移入1000 mL容量瓶中加水至刻度，摇匀，贮于聚乙烯瓶中，避光保存。

- 条文说明：配制为实验室常规配制方法，高锰酸钾溶液易见光分解，所以采取避光保存。

- 3、钼酸铵溶液(100g/L) ：称取100.0g钼酸铵[(NH4)6Mo7O24

- ·4H2O]，用200mL水溶解，移入1000mL容量瓶中加水至刻度，摇匀，贮于聚乙烯瓶中，避光保存。

- 条文说明：配制为实验室常规配制方法，钼酸铵溶液易见光分解，所以采取避光保存。

- 柠檬酸铵溶液(200g/L)：称取200.0g柠檬酸铵 [C6H5O7(NH4)3]，用200mL水溶解后，移入1000mL容量瓶中加水至刻度，摇匀。

- 条文说明：配制为实验室常规配制方法。

- 5、盐酸溶液(1:10):量取1体积的盐酸（1.19 g/cm3）加入10体积的水中混合。

- 6、还原剂溶液：(1)称取90.0 g焦亚硫酸钠溶于800 mL蒸馏水中；(2)称取7.0 g无水亚硫酸钠，加1.5 g 1-氨基-2-萘-4-磺酸，溶解稀释至100 mL；(3)将(1)(2)混合稀释至1000 mL，储于棕色瓶中，冷藏。

- 条文说明：主要依据《甘蔗制糖化学管理分析方法》要求确定。

- 7、二氧化硅标准溶液(1000mg/L)。

- （三）仪器设备

- 甘蔗压榨机。

- 铂坩埚

- 天平：感量0.001g、0.1 g。

- 分光光度计：波长范围（325 nm～800 nm），波长准确度（±2 nm）。

- 容量瓶：100 mL、250mL、1000 mL。

- 烧杯：100 mL、250 mL、1000 mL。

- 吸量管：1 mL、2 mL、5 mL、10 mL、50 mL。

- 附温糖锤度计或折光锤度计。

- 精密温度计：0 ℃～50 ℃，精度 0.1 ℃。

- 定性滤纸。

- 秒表。

- 筛网：150 μm（100目）

- 条文说明：以上仪器设备均是测定过程所需要的仪器设备或者可选择的仪器设备。

- （四）测定步骤

- 1标准曲线的绘制

- 分别吸取二氧化硅标准溶液于7个100 mL容量瓶中，使二氧化硅含量分别为0、0.1、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0 mg，各加入40 mL水，再准确加入10 mL高锰酸钾溶液(5.2)、10 mL钼酸铵溶液(5.3)和5 mL盐酸(5.5)。1 min 后加入10 mL柠檬酸铵溶液(5.4)，2.5 min 后加入10 mL还原剂溶液(5.6)用水稀释并定容。每加一种溶液后都要转动容量瓶，使溶液充分混合。以二氧化硅含量为纵坐标，对应的吸收光度为横坐标绘制标准曲线，求线性回归方程。

- 2吸光度的测定

- 溶液静置1 h后，显示稳定蓝色时用1 cm比色皿盛取溶液于波长660 nm处测定溶液吸光度。

- 3绘制曲线

以标准使用液二氧化硅含量浓度（mg）为纵坐标，相应的吸收光度为横坐标绘制标准曲线，或求线性回归方程，标准曲线见图1。

图1  标准曲线

- 4试样的测定

将压榨的蔗汁混匀后过100 μm（100目）筛网滤去蔗渣，再用滤纸过滤，吸取1-10 mL过滤后的蔗汁于100 mL容量瓶中，加入40 mL水。再依次加入10 mL高锰酸钾溶液、10 mL钼酸铵溶液和5 mL稀盐酸。1 min 后加入10 mL柠檬酸铵溶液，2.5 min 后加入10 mL还原剂溶液用水稀释并定容。每加一种溶液后都要转动容量瓶，使溶液充分混合。溶液静置1 h后，显示稳定蓝色时于波长660 nm测定溶液吸光度。

另吸取相同体积过滤后的蔗汁于100 mL容量瓶中，加入40 mL水。再依次准确加入10 mL高锰酸钾溶液、10 mL柠檬酸铵溶液、10 mL钼酸铵溶液和5 mL稀盐酸，用水定容静置1 h后，于波长660 nm测定溶液吸光度。

前后测定吸光度之差即为蔗汁中二氧化硅吸光度，代入线性回归方程计算样液中二氧化硅含量。

前后测定吸光度之差X, 按式（1）计算。

X=A−A0…………………………………………………… (1)

- 式中：

- X——样液吸光度之差；

- A——样液吸光度；

- A0——样液吸光度。

- 样液中二氧化硅含量S0，按式（2）计算。

S0=aX+b………………………………………………….. (2)

- 式中：

- S0——样液中二氧化硅含量，mg；

- X——样液吸光度之差；

- a——线性回归方程一次项系数；

- b——线性回归方程常数项。

- （五）计算及结果表示

- 主要依据《甘蔗制糖化学管理分析方法》的要求并结合区内外的实际确定，明确了蔗汁100 g固溶物所含的二氧化硅（SiO2）的计算公式。

蔗汁中二氧化硅含量S，以榨出汁的每100 g固溶物所含的二氧化硅（SiO2）质量表示，按式（1）计算：

S=S0×100V×d×B×1000×100	(3)

- 式中：

- S——蔗汁中二氧化硅含量，g；

- S0——从工作曲线上查得的二氧化硅含量，mg；

- V——蔗汁体积，mL；

- d——蔗汁视密度（20 ℃），用蔗汁锤度查附录A得到；

- B——蔗汁锤度（20 ℃），°Bx；

- 取平行测定值的算术平均值为测定结果，保留小数点后两位。

六、方法的准确度

选取3个甘蔗样品进行测定，每个样品称取3平行样，按试验方法进行实验，选取2家实验室进行比对试验，测定结果见表1，分析结果相对标准偏差(RSD值)在0.48％～3.83％，说明本方法的准确度较好，具有普遍性，适合推广使用。

表1 样品准确度测定结果

| 实验室 | 样品编号 | 样液吸光度 | 从标准曲线算的二氧化硅量(mg) | 蔗汁视密度（20℃） | 蔗汁锤度B（20 ℃），(°Bx) | 蔗汁中二氧化硅（g） | 蔗汁中二氧化硅平均值G （g） | 标准偏差 | RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农业农村部甘蔗品质监督检测测试中心（南宁） | CK | 0.022 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1-1 | 0.135 | 0.278 | 1.09656 | 23.70 | 14.45 | 14.37 | 0.070 | 0.48 |
|  | 1-2 | 0.134 | 0.276 |  |  | 14.33 |  |  |  |
|  | 1-3 | 0.134 | 0.276 |  |  | 14.33 |  |  |  |
|  | CK | 0.063 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3-1 | 0.202 | 0.338 | 1.09337 | 23.00 | 17.02 | 16.55 | 0.618 | 3.73 |
|  | 3-2 | 0.192 | 0.315 |  |  | 15.85 |  |  |  |
|  | 3-3 | 0.200 | 0.334 |  |  | 16.78 |  |  |  |
|  | CK | 0.0575 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 6-1 | 0.215 | 0.381 | 1.09473 | 23.27 | 19.43 | 19.70 | 0.298 | 1.51 |
|  | 6-2 | 0.220 | 0.393 |  |  | 20.02 |  |  |  |
|  | 6-3 | 0.217 | 0.386 |  |  | 19.66 |  |  |  |
| 贵港市农产品质量安全监督检验测试中心 | CK | 0.022 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1-1 | 0.132 | 0.271 | 1.09656 | 23.70 | 14.09 | 14.01 | 0.251 | 1.79 |
|  | 1-2 | 0.133 | 0.273 |  |  | 14.21 |  |  |  |
|  | 1-3 | 0.129 | 0.264 |  |  | 13.73 |  |  |  |
|  | CK | 0.063 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3-1 | 0.201 | 0.336 | 1.09337 | 23.00 | 16.90 | 16.78 | 0.202 | 1.21 |
|  | 3-2 | 0.198 | 0.329 |  |  | 16.55 |  |  |  |
|  | 3-3 | 0.201 | 0.336 |  |  | 16.90 |  |  |  |
|  | CK | 0.0575 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 6-1 | 0.219 | 0.391 | 1.09473 | 23.27 | 19.90 | 20.57 | 0.788 | 3.83 |
|  | 6-2 | 0.232 | 0.421 |  |  | 21.44 |  |  |  |
|  | 6-3 | 0.223 | 0.400 |  |  | 20.37 |  |  |  |

七、精密度

选取7个甘蔗平行样品按试验方法进行实验，选取2家实验室进行比对试验，测定结果见表1，分析结果相对标准偏差(RSD值)在1.87％～3.95％，说明方法的精密度高。而且在重复条件下2家实验室获得的测试结果的绝对差值相比这两个测定值的算术平均值为1.68％，满足《甘蔗蔗汁中可溶性二氧化硅含量的测定  分光光度法》中精密度的要求。

表2 样品精密度测定结果

| 实验室 | 样品编号 | 样液吸光度 | 从标准曲线算的二氧化硅量(mg) | 蔗汁视密度（20 ℃） | 蔗汁锤度B（20 ℃），(ºBx) | 蔗汁中二氧化硅（g） | 蔗汁中二氧化硅平均值G （g） | 标准偏差 | RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农业农村部甘蔗品质监督检测测试中心（南宁） | CK | 0.034 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 7-1 | 0.141 | 0.264 | 1.09383 | 23.07 | 13.33 | 13.23 | 0.248 | 1.87 |
|  | 7-2 | 0.138 | 0.257 |  |  | 12.98 |  |  |  |
|  | 7-3 | 0.137 | 0.255 |  |  | 12.86 |  |  |  |
|  | 7-4 | 0.140 | 0.262 |  |  | 13.21 |  |  |  |
|  | 7-5 | 0.142 | 0.266 |  |  | 13.44 |  |  |  |
|  | 7-6 | 0.143 | 0.269 |  |  | 13.56 |  |  |  |
|  | 7-7 | 0.140 | 0.262 |  |  | 13.21 |  |  |  |
| 贵港市农产品质量安全监督检验测试中心 | CK | 0.034 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 7-1 | 0.132 | 0.243 | 1.09383 | 23.07 | 12.27 | 13.01 | 0.514 | 3.95 |
|  | 7-2 | 0.137 | 0.255 |  |  | 12.86 |  |  |  |
|  | 7-3 | 0.136 | 0.252 |  |  | 12.74 |  |  |  |
|  | 7-4 | 0.146 | 0.276 |  |  | 13.91 |  |  |  |
|  | 7-5 | 0.141 | 0.264 |  |  | 13.33 |  |  |  |
|  | 7-6 | 0.139 | 0.259 |  |  | 13.09 |  |  |  |
|  | 7-7 | 0.137 | 0.255 |  |  | 12.86 |  |  |  |

八、检出限

蔗汁二氧化硅测定线性范围的选择：根据试验方法配制二氧化硅标准曲线，在标准曲线线性范围内，按试验方法分析测试蔗汁二氧化硅的吸光度值，经过大量实验数据分析得出按试验方法所取蔗汁中二氧化硅的吸光度值基本不超过0.3400，为准确测定二氧化硅含量保证蔗汁溶液二氧化硅吸光度值准确落在标准曲线合理范围内，经过方法验证，最终选取标准曲线吸光度值范围在0~0.426范围内点配制标准曲线。

方法检出限按3倍信噪比计算得出，即检出限为DL=3σ/S；方法定量限按10倍信噪比计算得出，即定量限 QL=10σ/S。σ为样品空白标准偏差，S为标准曲线斜率。

| 样品空白吸光度值 | SiO2含量（mg） | 结果（mg/L） | 平均值（mg/L） | 标准偏差σ | 相对标准偏差（RSD）% | 检出限DL=3σ/S（mg/L） | 定量限QL=10σ/S（mg/L） | 曲线斜率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.035 | 0.097 | 4.89 | 4.79 | 0.047 | 0.99 | 0.06 | 0.20 | 2.3221 |
| 0.034 | 0.095 | 4.77 |  |  |  |  |  |  |
| 0.034 | 0.095 | 4.77 |  |  |  |  |  |  |
| 0.034 | 0.095 | 4.77 |  |  |  |  |  |  |
| 0.035 | 0.097 | 4.89 |  |  |  |  |  |  |
| 0.034 | 0.095 | 4.77 |  |  |  |  |  |  |
| 0.034 | 0.095 | 4.77 |  |  |  |  |  |  |
| 0.034 | 0.095 | 4.77 |  |  |  |  |  |  |
| 0.034 | 0.095 | 4.77 |  |  |  |  |  |  |
| 0.034 | 0.095 | 4.77 |  |  |  |  |  |  |
| 0.034 | 0.095 | 4.77 |  |  |  |  |  |  |

九、国内外同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系

经查阅，目前国内现行与甘蔗蔗汁中可溶性二氧化硅含量测定相关的标准有：GB/T 35998-2018 《甘蔗和蔗渣的蔗糖分、锤度及纤维分测定  湿式分解法》、GB/T 10498-2010《糖料甘蔗》、GB/T 10499-2014《糖料甘蔗试验方法》、DB45/T 450-2007《甘蔗和蔗渣的蔗糖分、锤度及纤维分测定  湿式分解法》、DB45/T 2206.1-2020《甘蔗品质的分析方法  第1部分：样品的采集和预处理》、DB45/T 2206.2-2020《甘蔗品质的分析方法  第2部分：还原糖分的测定（兰—艾农恒容法）》、DB45/T 2206.3-2020《甘蔗品质的分析方法  第3部分：自然磷酸值的测定》等，GB/T 10499-2014中规定了蔗汁中锤度、糖度、蔗糖分的测定方法，未涉及蔗汁中可溶性二氧化硅的测定；未制定有团体标准《甘蔗蔗汁中可溶性二氧化硅含量的测定  分光光度法》。

本标准的内容与现行的法律、法规及强制性标准无冲突，标准的编写符合GB/T 1.1-2020的要求。

十、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

十一、自我承诺

本标准内容与各项指标不低于强制性标准要求。

团体标准

《甘蔗蔗汁中可溶性二氧化硅含量的测定  分光光度法》

标准编制工作组

2022年11月18日