团体标准《禽偏肺病毒抗体间接N-ELISA检测方法》

（征求意见稿）编制说明

一、项目背景、来源及目的

1、项目背景

禽偏肺病毒(Avian metapneumovirus，aMPV)是禽类的一种重要呼吸道病原体，主要感染鸡和火鸡，引起急性上呼吸道感染，临床特征表现为打喷嚏、咳嗽、流鼻涕、眶下窦肿胀、角弓反张及产蛋率和蛋质量下降等。aMPV具有高度传染性，传播速度快，可造成免疫抑制反应并伴随细菌继发性感染，对养禽业造成巨大损失。单一感染时虽然死亡率较低，但会造成严重的产蛋下降，若继发其它细菌或病毒后死亡率高达25%，在临床上aMPV经常与其它病原体混合感染。因此，aMPV对养禽业所造成的危害不容小觑。

aMPV共有A、B、C、D四个亚型。目前关于aMPV分离鉴定的报道虽少，因为aMPV分离比较困难，但众多血清学调查表明目前国内养殖场中的鸡群aMPV感染非常广泛，部分种鸡群阳性感染率甚至达到100%。因此，aMPV感染严重危害禽类的健康，极大限制了我国养禽业的发展。目前国内尚未使用aMPV疫苗，因此应用血清学方法检测aMPV抗体对于疾病诊断和流行病学监测非常重要。目前只有进口的商品化aMPV抗体检测试剂盒，但检测成本高，且不能检测所有亚型病毒的抗体，导致其应用受到限制。特别是近几年受新冠疫情影响，国外试剂盒存在无法进入中国市场的风险。因此非常有必要建立特异、灵敏、能检测所有亚型aMPV抗体的血清学方法。

中国是世界养禽大国，广西养禽业在中国占领先位置。广西是目前全球最大的地方优质鸡产区及主要消费地。地方优质鸡产业对农业产值的贡献率在逐年提高，是广西优势特色农业产业之一，是广西畜牧产业的支柱产业，同时也是农民现金收入的重要来源，对巩固脱贫攻坚成果和推动村振兴建设具有非常重要的现实意义。据2021年业内相关数据统计，黄羽肉鸡出栏规模达到500万只以上的广西企业有12家，本课题组选取了参皇集团、园丰集团、富凤集团、鸿光农牧、祝氏农牧、港丰农牧等6家具有代表性的规模化养禽企业进行采样检测，发现种鸡血清aMPV抗体阳性率为93.33%，肉鸡血清aMPV抗体阳性率为99.17%。由此可见，广西地区aMPV感染广泛。

此外，2020年9月14日，我国海关总署发布了《关于进口法国种禽种蛋检疫和卫生要求的公告》（海关总署公告2020年第106号），首次将禽偏肺病毒病列入检疫的疾病范围，也反映了该病的经济重要性。

ELISA检测方法具有操作简单、快速、敏感性高、特异性强、实验设备要求简单、应用范围广泛、无放射性污染、能定性及定量分析，是目前应用最广，发展最快的酶免疫学技术方法。迄今为止，目前广西乃至全国均未制定有检测所有亚型禽偏肺病毒抗体ELISA检测方法的团体标准、地方标准、行业标准和国家标准。

定期监测和诊断，是疫情处置关键的第一步。本标准的制定能填补未有检测所有亚型禽偏肺病毒抗体ELISA检测方法的空白，为广西各级兽医实验室开展aMPV监测、诊断工作提供技术手段和技术支撑，有利于开展动物疫病防控工作。制定该标准将对广西养禽业高质量发展和乡村振兴也起到很大的推动作用。

2、项目来源

根据《广西标准化协会关于下达2023年第十二批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2023〕53号），广西标准化协会将团体标准《禽偏肺病毒抗体间接N-ELISA检测方法》（项目编号2023-1202）的制定下达给广西大学、广西参皇养殖集团有限公司、广西悦牧生物科技有限公司、广西祝氏农牧有限责任公司、南宁市良凤农牧有限责任公司、广西鸿光农牧有限公司、广西金陵农牧集团有限公司、广西富凤农牧集团有限公司、广西园丰牧业集团股份有限公司、广西贵港市港丰农牧有限公司，由磨美兰教授主持。

3、项目目的

迄今为止，目前广西乃至全国均未制定有检测所有亚型禽偏肺病毒抗体ELISA检测方法的团体标准、地方标准、行业标准和国家标准。该病属于新发传染病，迫切需要制定相应的检测标准。

本标准根据我国动物疫病预防和控制的迫切需要，以序列相对保守且具有强免疫保护性的禽偏肺病毒 N 基因重组蛋白作为包被抗原，研发了禽偏肺病毒抗体间接N-ELISA检测方法，具有特异性强、敏感性高、快速高效等特点，已在实验室反复验证和临床实际应用，效果显著。本标准具有针对性、适用性、可操作性和先进性。

二、工作概况

磨美兰教授课题组在aMPV的诊断、检测和防控措施等方面开展了大量研究和临床推广应用。2022年3月开始建立禽偏肺病毒抗体间接N-ELISA检测方法，并采集血清进行应用，同时对该检测技术的应用条件进行不断完善。同时，开展了相关资料的收集整理工作，确定标准编写目标和依据，同时起草制订广西地方标准项目建议书，积极开展标准的申报。2023年3月接到广西标准化协会下达的团体标准项目计划的通知后，迅速成立标准编制课题组，确定标准起草编写方案及时间进度表，并积极组织实施。2023年8月已完成标准初稿编写，通过广泛征求国内有关高等院校、研究所、企业的十位著名禽病学专家、学者的意见后，对意见稿进行了认真修改，使技术规程内容和形式更为科学、规范，最后形成了本标准征求意见稿和编制说明。

本标准编制课题组人员包括：磨美兰、陈基明、唐金文、张桃妮、张愉、韦天超、黄腾、黄鉴妮、杨福剑、唐雪梅、陈莹、张宗尧、陈春婷、莫夏、张红云、潘杰、梁家绥、覃晨华、段玉婉、李和鸣、毛文荣、李毅、黄超、韦宗海、覃俊江、卢静、苏保华、黎剑能。各成员均具备多年专业知识，并且有丰富的实验室检测、临床诊治工作经验和地方标准编写经验，能保障制定本标准起草任务。具体分工如下：

磨美兰：组长。负责标准的提出、起草、审定。

陈基明：负责标准的起草、审核。

唐金文：负责标准方法的建立、验证。

张桃妮：负责标准方法的建立、验证。

张愉：负责标准方法的建立、验证。

韦天超：负责标准的外联。

黄腾：负责组织标准的校正、审核。

黄鉴妮：负责组织标准的校正、审核。

杨福剑：负责标准验证。

唐雪梅：负责标准验证。

陈莹：负责标准验证。

张宗尧：负责标准验证。

陈春婷：负责标准验证。

莫夏：负责标准验证。

张红云：负责标准验证。

潘  杰：负责标准验证。

梁家绥 ：负责标准验证。

覃晨华 ：负责标准验证。

段玉婉：负责标准验证。

李和鸣：负责盲样检测。

毛文荣：负责盲样检测。

李毅：负责盲样检测。

黄超：负责盲样检测。

韦宗海：负责盲样检测。

覃俊江：负责比对试验。

卢静：负责比对试验。

苏保华：负责盲样检测。

黎剑能：负责比对试验。

三、标准编制原则

1、政策性原则：本标准编写过程遵循国家相关法律、法规和国家标准。

2、先进性原则：以国内外相关文献资料为参考，力求反映最新的科技成果；以国内同类标准的编写方法为基础，对本标准进行规范、充实和创新，使之具有先进性。

3、经济性原则：本标准编制过程，从获取信息、起草、实验室试验、临床验证到形成征求意见稿的每一个环节，在确保质量的前提下均力行节约，利用有限的经费圆满完成各阶段编写任务。

4、适用性原则：本标准借鉴国内外禽aMPV诊断的成功经验，并经本项目组的实验室和临床验证，完全按照要求编写，内容全面，形式规范，可操作性和实用性强。

5、协调统一性原则：本标准参照国内相关标准的编写形式和表达方法，力求与国内相关标准协调统一。本标准通过持续查新，确保内容不与已有的国家、农业行业和地方标准相重复或矛盾。

6、规范化原则：本标准是严格按照GB/T 1.1—2020的要求来编写的。

四、标准主要内容及依据

本标准是动物疫病防控推荐性团体标准，编写重点是疫病的诊断。标准的主要依据是借鉴国内先进标准和技术内容，参考国内外相关文献资料，结合我国国情以及广西禽偏肺病毒疫病防控实际，进行实践研究，并通过实验室试验和临床验证后提出。

标准编写主要内容包括缩略词、试剂与材料、仪器设备、样品的采集和处理、方法和结果判定等技术要求，适合于aMPV的检测。

标准的建立主要涉及以下试验。

aMPV抗体间接N-ELISA检测方法的建立

1、材料与方法

1.1主要试剂

蛋白分子量标准购自赛默飞公司， TMB显色液购自索莱宝公司，HRP 标羊抗鸡二抗购自全式金生物科技有限公司，BCA蛋白定量试剂盒购自新赛美生物技术有限公司。

其他主要试剂的制备如下（表1-1）。

表1-1  试剂的配方

| 试剂名称 | 体积 | 配方 |
| --- | --- | --- |
| 包被缓冲液 | 1 L | Na2CO3 1.59 g，NaHCO3 2.93 g，加双蒸水定容至1000 mL，一般4℃保存。 |
| 洗涤缓冲液（稀释缓冲液） | 1 L | NaCl 8.0 g，KH2PO4 0.2 g，Na2HPO4·12H2O 2.88 g，KCl 0.2 g 溶于双蒸水定容至1000 mL高压灭菌，再加入0.5 mL Tween 20，于室温保存。 |
| 封闭液 | 100 mL | 脱脂奶粉5 g溶于100 mL稀释液中 |
| 终止液 | 200 mL | 浓硫酸 22.2 mL，蒸馏水177.8 mL |

1.2 N蛋白的制备

根据NCBI收录的所有aMPV序列下载，使用生物信息学软件分析，得到同源性好、保守性强、抗原位点多、免疫原性和亲水性好的，大小为600 bp的N基因片段，用在线软件密码子优化后由金开瑞生物工程有限公司合成，并将N基因片段与表达载体pET-28a连接构成重组质粒转化表达菌BL21。将菌液以1:100的比例接种于新鲜的含100 μg/mL卡那霉素的LB液体培养基中，置于摇床振荡培养至OD600为0.6时，加入IPTG使其终浓度为0.6 mmol/L，继续培养6 h，离心收集菌体，将菌体沉淀悬浮于PBS中，经超声裂解菌体，12000r/min，4℃，离心20 min后收集沉淀，利用包涵体蛋白纯化试剂盒进行纯化再透析复性，得到aMPV的N蛋白作为包被抗原。

1.3间接N-ELISA方法条件的摸索

间接N-ELISA方法的基本步骤如下：

包被抗原：用包被缓冲液将抗原稀释后加到酶标板中，37℃湿盒作用2 h后4℃包被过夜。

洗涤：用洗涤缓冲液（PBST）洗涤3次，每次5 min，洗去未结合的抗原及其他杂质。

封闭：加封闭液后37℃湿盒内封闭2 h，甩干后同上洗涤3次。

加待检血清：血清用PBST稀释后进行37℃湿盒孵育45 min，同上洗涤3次，注意同时设立阴阳性血清对照。

加二抗：二抗用PBST稀释，37℃湿盒孵育45 min，同上洗涤3次。

显色：加TMB底物避光显色。

终止反应：加入终止液终止反应。

读OD值：利用ELISA酶标仪在450 nm波长下读取吸光度（OD值）。

1.3.1 抗原包被浓度和血清检测浓度的摸索

将重组N蛋白按1:100、1:200、1:400、1:800进行稀释，将一抗按1:100、1:200、1:400、1:800、1:1600进行稀释，按照基本操作步骤进行试验，检测样品OD450值，根据P/N值摸索最佳的抗原包被浓度和血清稀释度。

1.3.2 抗原包被条件的摸索

在2.2.6.1筛选后的最佳条件下，将重组N蛋白分别在37℃ 2 h然后4℃过夜、37℃ 1 h然后4℃过夜、直接4℃过夜的条件下包被，按照基本操作步骤进行试验，检测样品OD450值，根据P/N值摸索最佳的抗原孵育时间。

1.3.3封闭液种类和封闭时间的摸索

在上述条件为最佳的情况下，设置5%脱脂乳、10%脱脂乳和10%胎牛血清分别封闭1 h、1.5 h和2 h，按照基本操作步骤进行试验，检测样品OD450值，根据P/N值摸索最佳的封闭液和封闭时间。

1.3.4 一抗作用时间的摸索

在上述条件为最佳的情况下，将一抗在37℃下分别作用30 min、45 min和1 h，按照基本操作步骤进行试验，检测样品OD450值，根据P/N值摸索最佳的一抗孵育时间。

1.3.5 酶标二抗浓度的摸索

在上述条件为最佳的情况下，将二抗按:1000、1:2000、1:4000、1:8000进行稀释，按照基本操作步骤进行试验，检测样品OD450值，根据P/N值摸索酶标二抗的浓度。

1.3.6 酶标二抗作用时间的摸索

在上述条件为最佳的情况下，将二抗在37℃下分别作用30 min、45 min和1 h，按照基本操作步骤进行试验，检测样品OD450值，根据P/N值摸索最佳的二抗孵育时间。

1.3.7 显色TMB底物反应时间的摸索

在上述条件为最佳的情况下，将TMB显色液在37℃下分别作用10 min、20 min和30 min，按照基本操作步骤进行试验，检测样品OD450值，根据P/N值摸索最佳的TMB显色液反应时间。

1.3.8 阴阳性临界值的确定

选用20份SPF鸡的阴性血清，根据摸索好的条件进行ELISA检测，根据20个样品的OD450值，计算20份SPF鸡血清OD450值的平均值（X）和标准方差（SD），在满足阴阳性对照成立的情况下，阴阳性临界值等于X+3 SD。

根据统计学方法，当检测样品的OD450值大于或等于X+3 SD时，被判定为阳性；当检测样品的OD450值小于X+3 SD，被判定为阴性。

1.4 特异性试验

用建立好的N-ELISA方法对AIV、IBV、NDV、ILTV、MDV、IBDV和aMPV 阳性血清进行检测，并设立SPF鸡阴性对照，以此判定N-ELISA方法的特异性。

1.5  灵敏性试验

选取3份不同的aMPV阳性血清，在一抗最佳稀释度基础上再分别进行稀释，检验N-ELISA方法的敏感性。

1.6  重复性试验

使用不同批次和同一批次的酶标板对6份aMPV阳性血清进行批内和批间检测，并对结果进行统计学分析，变异系数=（标准差/平均数）×100%。

1.7  间接N-ELISA方法的临床应用

应用建立好的间接N-ELISA方法对试验室在广西地区的规模化养殖场和散养户采集的255份鸡血清进行检测。

1.8实验室间的方法比较

根据方法标准验证要求，选择4家实验室进行实验室间方法确认，确认方法的准确性。

1. 确定4家实验室参加。分别是广西大学、广西参皇养殖集团有限公司、广西悦牧生物科技有限公司、广西祝氏农牧有限责任公司。

2. 实验室间方法确认的待检测样品共8份（每家实验室的待检样品相同，且每个样品重复检测三次），待检样品编号为1至8，阴性对照为编号9-10，阳性对照为编号11-12。

2  结果

2.1  N蛋白的制备

使用重组N蛋白进行Western-blot验证，结果显示，在28 kDa处出现目的条带，与预期相符，说明利用原核表达系统成功表达N蛋白（图2-1）。

M.蛋白质分子质量标准; 1.N蛋白

图2-1  N蛋白的Western-blot鉴定

2.2  间接N-ELISA方法最佳条件的确定

2.2.1 抗原包被浓度和血清检测浓度的确定

使用BCA蛋白定量试剂盒测得蛋白的初始浓度为2.14 mg/mL，当抗原稀释度为1:400，血清稀释度为1:400时，P/N值最大（表2-1）。所以，最佳抗原稀释倍数为1:400，最佳血清稀释倍数为1:400。

表2-1  抗原包被浓度和血清稀释倍数的确定

| 抗原稀释度 | P/N值 | 1:100 | 1:200 | 1:400 | 1:800 | 1:1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | 1.954 | 1.527 | 1.317 | 0.957 | 0.490 |
| 1:100 | N | 0.539 | 0.438 | 0.404 | 0.318 | 0.173 |
|  | P/N | 3.625 | 3.486 | 3.259 | 3.009 | 2.832 |
|  | P | 2.362 | 1.398 | 0.747 | 0.405 | 0.387 |
| 1:200 | N | 0.548 | 0.429 | 0.256 | 0.1280 | 0.100 |
|  | P/N | 4.310 | 3.258 | 2.917 | 3.164 | 3.87 |
|  | P | 3.496 | 3.279 | 2.549 | 1.509 | 0.789 |
| 1:400 | N | 0.637 | 0.548 | 0.309 | 0.212 | 0.134 |
|  | P/N | 5.488 | 5.983 | 8.249 | 7.117 | 5.888 |
|  | P | 3.396 | 3.027 | 2.345 | 1.008 | 0.608 |
| 1:800 | N | 0.619 | 0.476 | 0.325 | 0.156 | 0.098 |
|  | P/N | 5.486 | 6.359 | 7.215 | 6.461 | 6.204 |

2.2.2 抗原包被条件的确定

将N蛋白分别37℃ 2 h然后4℃过夜、37℃ 1 h然后4℃过夜、4℃过夜包被于酶标板上，其余按基本操作步骤进行试验。试验结果显示，N蛋白37℃ 2 h然后4℃过夜，P/N值最大（表2-2）。所以，最佳抗原包被条件为37℃ 2 h然后4℃过夜。

表2-2  抗原包被条件的确定

| 包被条件 | 37℃ 2 h，4℃过夜 | 37℃ 1 h，4℃过夜 | 4℃过夜 |
| --- | --- | --- | --- |
| P | 2.383 | 2.172 | 1.945 |
| N | 0.228 | 0.215 | 0.195 |
| P/N | 10.45 | 10.10 | 9.974 |

2.2.3 封闭液种类和封闭时间的确定

设置5%脱脂乳、10%脱脂乳和10%胎牛血清分别封闭1 h、1.5 h和2 h，其余按照基本操作步骤进行试验。试验结果显示，5%脱脂乳封闭2 h，此时P/N值最大（表2-3）。所以，最佳封闭液为5%脱脂乳，最佳封闭时间为2 h。

表2-3  封闭液种类和封闭时间的确定

| 封闭时间 | P/N值 |  | 封闭液 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5%脱脂乳 | 10%脱脂乳 | 10%胎牛血清 |
|  | P | 1.536 | 1.385 | 1.474 |
| 1 h | N | 0.157 | 0.149 | 0.155 |
|  | P/N | 9.783 | 9.295 | 9.509 |
|  | P | 1.864 | 1.693 | 1.583 |
| 1.5 h | N | 0.189 | 0.174 | 0.164 |
|  | P/N | 9.862 | 9.730 | 9.672 |
|  | P | 2.275 | 1.963 | 2.043 |
| 2 h | N | 0.202 | 0.194 | 0.201 |
|  | P/N | 11.26 | 10.12 | 10.16 |

2.2.4 一抗作用时间的确定

将一抗作用时间分别设置为30 min、45 min、1 h，其余按照基本操作步骤进行试验。试验结果显示，一抗作用45 min时，P/N值最大（表2-4）。所以，最佳一抗作用时间为45 min。

表2-4  一抗作用时间的确定

| 时间 | 30 min | 45 min | 1 h |
| --- | --- | --- | --- |
| P | 1.700 | 2.031 | 2.056 |
| N | 0.178 | 0.185 | 0.235 |
| P/N | 9.55 | 10.98 | 8.75 |

2.2.5 酶标二抗浓度的确定

将酶标二抗做1:1000、1:2000、1:4000、1:8000稀释，其余按照基本操作步骤进行试验。结果显示，酶标二抗做1:4000稀释时，P/N值最大（表2-5）。所以，最佳二抗稀释浓度为1:4000。

表2-5  酶标二抗浓度的确定

| 稀释度 | 1:1000 | 1:2000 | 1:4000 | 1:8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 2.134 | 1.796 | 1.589 | 1.100 |
| N | 0.218 | 0.167 | 0.133 | 0.121 |
| P/N | 9.788 | 10.75 | 11.94 | 9.090 |

2.2.6 酶标二抗作用时间的确定

将酶标二抗分别作用30 min、45 min、1h，其余按照基本操作步骤进行试验。结果显示，酶标二抗作用45 min时，P/N值最大（表2-6）。所以，最佳酶标二抗作用时间为45 min。

表2-6  酶标二抗作用时间的确定

| 时间 | 30 min | 45 min | 1 h |
| --- | --- | --- | --- |
| P | 1.821 | 1.985 | 2.146 |
| N | 0.175 | 0.182 | 0.225 |
| P/N | 10.40 | 10.90 | 9.537 |

2.2.7 显色TMB底物反应时间的确定

将TMB底物反应时间时间设置为10 min、20 min、30 min，其余按照基本操作步骤进行试验。结果显示，TMB底物反应时间为20 min时，P/N最大（表2-7）。所以，最佳TMB底物反应时间为20 min。

表2-7  TMB显色液反应时间的确定

| 时间 | 10 min | 20 min | 30 min |
| --- | --- | --- | --- |
| P | 1.253 | 1.562 | 2.066 |
| N | 0.144 | 0.162 | 0.225 |
| P/N | 8.7 | 9.641 | 9.18 |

2.2.8 阴阳性临界值的确定

20份SPF鸡血清OD450值具体如下（表2-8），通过计算20份SPF鸡血清OD450值的平均值（X）为0.248，标准方差（SD）为0.046，在满足阴阳性对照成立的情况下，阴阳性临界值（X+3 SD）等于0.386。当待检样品的OD450值大于或等于0.386时，则判断为阳性；当待检样品的OD450值小于0.386时，则判断为阴性。

表2-8  阴性血清检测结果

| 序号 | OD值 | 序号 | OD值 | 序号 | OD值 | 序号 | OD值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.309 | 6 | 0.312 | 11 | 0.216 | 16 | 0.252 |
| 2 | 0.166 | 7 | 0.253 | 12 | 0.179 | 17 | 0.191 |
| 3 | 0.269 | 8 | 0.202 | 13 | 0.303 | 18 | 0.294 |
| 4 | 0.197 | 9 | 0.324 | 14 | 0.279 | 19 | 0.278 |
| 5 | 0.183 | 10 | 0.233 | 15 | 0.244 | 20 | 0.227 |

2.3  特异性试验

用建立好的N-ELISA方法对AIV、IBV、NDV、ILTV、MDV、IBDV和aMPV等阳性血清进行检测，结果显示，除aMPV外的其他病毒阳性血清OD450值均< 0.386（表2-9）。由此得知N蛋白抗原不与其他病毒发生血清学交叉反应，说明建立的N-ELISA方法具备较好的特异性。

表2-9  特异性试验结果

| 血清 | AIV | IBV | NDV | ILTV | MDV | IBDV | 阳性 | 阴性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OD450 | 0.028 | 0.046 | 0.148 | 0.092 | 0.152 | 0.137 | 0.934 | 0.107 |

2.4  灵敏性试验

选择3份aMPV阳性血清，使用建立的N-ELISA方法进行检测，结果显示在1:3200的稀释度的3份阳性血清的OD450皆大于0.386（表2-10）。说明本方法具备较好的灵敏性。

表2-10  灵敏性试验结果

| 稀释倍数 | 阳性血清1 | 阳性血清2 | 阳性血清3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1:400 | 1.504 | 1.531 | 1.526 |
| 1:800 | 1.045 | 1.112 | 1.087 |
| 1:1600 | 0.705 | 0.786 | 0.721 |
| 1:3200 | 0.391 | 0.414 | 0.402 |
| 1:6400 | 0.124 | 0.139 | 0.128 |
| 1:12800 | 0.023 | 0.035 | 0.030 |

2.5  重复性试验

应用建立的N-ELISA方法对6份aMPV阳性血清进行批内重复性和批间重复性试验，结果表明批内重复性试验的最大变异系数为5.0%，批间重复性试验的最大变异系数为8.4%，皆小于10%(表2-11和2-12)。由此表明，建立的N-ELISA方法重复性良好。

表2-11  批内重复性试验结果

| 编号 | 重复次数 |  |  | 平均值 | 标准方差 | 变异系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | X | SD | CV（%） |
| 1 | 2.011 | 2.176 | 1.978 | 2.055 | 0.047 | 2.3 |
| 2 | 1.897 | 2.134 | 1.802 | 1.944 | 0.058 | 2.9 |
| 3 | 1.899 | 1.743 | 2.175 | 1.939 | 0.096 | 5.0 |
| 4 | 2.114 | 2.491 | 2.221 | 2.275 | 0.075 | 3.3 |
| 5 | 1.943 | 2.154 | 1.991 | 2.029 | 0.062 | 3.1 |
| 6 | 1.766 | 1.673 | 1.581 | 1.673 | 0.017 | 1.0 |

表2-12  批间重复性试验结果

| 编号 | 重复次数 |  |  | 平均值 | 标准方差 | 变异系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | X | SD | CV（%） |
| 1 | 2.366 | 2.011 | 1.954 | 2.110 | 0.093 | 4.2 |
| 2 | 1.556 | 1.783 | 1.402 | 1.580 | 0.073 | 4.6 |
| 3 | 1.756 | 2.065 | 1.543 | 1.788 | 0.138 | 7.7 |
| 4 | 2.075 | 2.382 | 1.903 | 2.120 | 0.118 | 5.6 |
| 5 | 1.734 | 2.079 | 1.839 | 1.884 | 0.160 | 8.4 |
| 6 | 2.104 | 1.962 | 1.759 | 1.942 | 0.060 | 3.1 |

2.6  间接N-ELISA方法的临床应用结果

应用所建立的间接N-ELISA方法对来自广西规模化养殖场和散养户的255份血清进行检测。结果显示，在255份血清中有213份阳性，总体aMPV阳性率为83.5%，其中规模化养殖场阳性率为89.5%，散养户阳性率为61.8%，血清调查结果具体如下（表2-13）。

表2-13  广西规模化养殖场与散养户血清学调查结果

| 品种 | 三黄鸡 | 麻鸡 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规模化养殖场 | 106/120（88.3%） | 73/80（91.3%） | 179/200（89.5%） |
| 散养户 | 18/30（60.0%） | 16/25（64.0%） | 34/55（61.8%） |
| 总计 | 124/150（82.7%） | 89/105（84.8%） | 213/255（83.5%） |

2.7实验室间方法比较结果

通过4家实验室的数据比对，4家实验室对8份待检样品的判定结果一致（表2-14至表2-17）。说明禽偏肺病毒抗体间接ELISA方法可行、稳定，满足基层临床样品的快速检测。

表2-14 广西大学准确度测定结果

| 样品 | 重复1 OD值 | 重复2 OD值 | 重复3 OD值 | 阴阳性判定 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1（待测样品） | 2.211 | 2.176 | 2.078 | 阳性 | 准确 |
| 2（待测样品） | 1.897 | 1.867 | 1.802 | 阳性 | 准确 |
| 3（待测样品） | 1.899 | 1.843 | 1.864 | 阳性 | 准确 |
| 4（待测样品） | 0.051 | 0.046 | 0.072 | 阴性 | 准确 |
| 5（待测样品） | 0.074 | 0.137 | 0.098 | 阴性 | 准确 |
| 6（待测样品） | 1.766 | 1.673 | 1.781 | 阳性 | 准确 |
| 7（待测样品） | 2.114 | 2.091 | 2.221 | 阳性 | 准确 |
| 8（待测样品） | 0.028 | 0.043 | 0.036 | 阴性 | 准确 |
| 9（阳性对照） | 2.134 | 2.176 | 2.213 | 阳性 | 准确 |
| 10（阳性对照） | 2.011 | 2.164 | 1.987 | 阳性 | 准确 |
| 11（阴性对照） | 0.092 | 0.108 | 0.088 | 阴性 | 准确 |
| 12（阴性对照） | 0.152 | 0.138 | 0.147 | 阴性 | 准确 |

表2-15 广西参皇养殖集团有限公司准确度测定结果

| 样品 | 重复1 OD值 | 重复2 OD值 | 重复3 OD值 | 阴阳性判定 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1（待测样品） | 2.154 | 2.218 | 2.107 | 阳性 | 准确 |
| 2（待测样品） | 1.962 | 1.923 | 1.857 | 阳性 | 准确 |
| 3（待测样品） | 1.844 | 1.901 | 1.878 | 阳性 | 准确 |
| 4（待测样品） | 0.042 | 0.037 | 0.056 | 阴性 | 准确 |
| 5（待测样品） | 0.087 | 0.79 | 0.109 | 阴性 | 准确 |
| 6（待测样品） | 1.676 | 1.732 | 1.689 | 阳性 | 准确 |
| 7（待测样品） | 2.052 | 2.171 | 2.034 | 阳性 | 准确 |
| 8（待测样品） | 0.044 | 0.051 | 0.032 | 阴性 | 准确 |
| 9（阳性对照） | 2.221 | 2.254 | 2.181 | 阳性 | 准确 |
| 10（阳性对照） | 2.044 | 2.065 | 2.131 | 阳性 | 准确 |
| 11（阴性对照） | 0.111 | 0.089 | 0.079 | 阴性 | 准确 |
| 12（阴性对照） | 0.136 | 0.121 | 0.154 | 阴性 | 准确 |

表2-16 广西悦牧生物科技有限公司准确度测定结果

| 样品 | 重复1 OD值 | 重复2 OD值 | 重复3 OD值 | 阴阳性判定 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1（待测样品） | 2.019 | 2.213 | 1.976 | 阳性 | 准确 |
| 2（待测样品） | 1.963 | 1.792 | 1.883 | 阳性 | 准确 |
| 3（待测样品） | 1.907 | 1.878 | 1.844 | 阳性 | 准确 |
| 4（待测样品） | 0.073 | 0.068 | 0.102 | 阴性 | 准确 |
| 5（待测样品） | 0.088 | 0.124 | 0.076 | 阴性 | 准确 |
| 6（待测样品） | 1.692 | 1.724 | 1.689 | 阳性 | 准确 |
| 7（待测样品） | 2.173 | 2.134 | 2.112 | 阳性 | 准确 |
| 8（待测样品） | 0.055 | 0.067 | 0.048 | 阴性 | 准确 |
| 9（阳性对照） | 2.067 | 2.139 | 2.161 | 阳性 | 准确 |
| 10（阳性对照） | 1.989 | 2.034 | 1.899 | 阳性 | 准确 |
| 11（阴性对照） | 0.079 | 0.82 | 0.076 | 阴性 | 准确 |
| 12（阴性对照） | 0.148 | 0.121 | 0.136 | 阴性 | 准确 |

表2-17 广西祝氏农牧有限责任公司准确度测定结果

| 样品 | 重复1 OD值 | 重复2 OD值 | 重复3 OD值 | 阴阳性判定 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1（待测样品） | 1.967 | 1.992 | 2.048 | 阳性 | 准确 |
| 2（待测样品） | 1.956 | 1.963 | 1.878 | 阳性 | 准确 |
| 3（待测样品） | 1.862 | 1.874 | 1.889 | 阳性 | 准确 |
| 4（待测样品） | 0.069 | 0.077 | 0.081 | 阴性 | 准确 |
| 5（待测样品） | 0.113 | 0.87 | 0.102 | 阴性 | 准确 |
| 6（待测样品） | 1.694 | 1.663 | 1.789 | 阳性 | 准确 |
| 7（待测样品） | 2.024 | 2.183 | 2.062 | 阳性 | 准确 |
| 8（待测样品） | 0.041 | 0.057 | 0.032 | 阴性 | 准确 |
| 9（阳性对照） | 2.213 | 2.161 | 2.085 | 阳性 | 准确 |
| 10（阳性对照） | 2.168 | 2.147 | 1.998 | 阳性 | 准确 |
| 11（阴性对照） | 0.078 | 0.064 | 0.115 | 阴性 | 准确 |
| 12（阴性对照） | 0.148 | 0.167 | 0.139 | 阴性 | 准确 |

五、与现行法律、法规和有关标准的关系

经查阅，目前与禽偏肺病毒抗体检测相关的标准只有行业标准“SN/T 5280-2020《禽偏肺病毒感染检疫技术规范》”和“NY/T 4039-2021《禽偏肺病毒感染诊断技术》”。其中“SN/T 5280-2020《禽偏肺病毒感染检疫技术规范》”的酶联免疫吸附试验是以Vero细胞培养的全病毒作为包被抗原，存在散毒危险且不能检测所有型禽偏肺病毒的抗体。“NY/T 4039-2021《禽偏肺病毒感染诊断技术》”的酶联免疫吸附试验指定为进口的商品化aMPV抗体检测试剂盒，但包被抗原为全病毒，存在散毒危险，也不能检测所有亚型禽偏肺病毒的抗体。

本标准制订的条款没有与现行的法律、法规以及有关的国家标准、行业标准、地方标准及团体标准中任何条款相矛盾。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

在制定本标准的过程中我们广泛征求了意见，对所征求意见都进行了充分讨论并进行进一步完善和修改。专家对标准主要内容无重大分歧意见。

七、作为强制性团体标准或推荐性团体标准的建议

本标准结合广西鸡场临床实践的验证，可作为推荐性团体标准，用于肉种鸡场aMPV的抗体检测。

八、其他应予说明的事项

本标准内容由广西大学动物科学技术学院“禽偏肺病毒抗体间接N-ELISA检测方法”编写小组起草，无抄袭盗用他人成果等违规行为。

科学是迅速发展的，本标准也必将随着科技进步和生产水平的提高不断修改补充。由于时间仓促，水平有限，不妥及不足之处在所难免，恳请各位专家、学者提出宝贵的修改意见。

九、自我承诺

本标准内容与各项指标不低于国家强制性标准、推荐性国家标准和行业标准。

《禽偏肺病毒抗体间接N-ELISA检测方法》编制小组

2023年11月24日