团体标准《城镇污水处理企业排水管网地理信息系统建设规范》（征求意见稿）编制说明

- 一、任务来源、起草单位、主要起草人

根据《广西标准化协会关于下达2023年第五十六批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2023〕191号）文件精神，由广西壮族自治区智慧水务工程研究中心提出，广西北投环保水务集团有限公司、武汉众智鸿图科技有限公司、清华大学深圳国际研究生院、广西泽霖环保水务有限公司、上海威派格智慧水务股份有限公司、苏州君杰水务科技有限公司、广西防城港北投环保水务有限公司、广西北海北投环保水务有限公司、广西上善若水发展有限公司等单位共同起草的团体标准《城镇污水处理企业排水管网地理信息系统建设规范》（项目编号：2023-5602）获批立项。

为高质量编制团体标准《城镇污水处理企业排水管网地理信息系统建设规范》，由起草单位成立标准编制工作组并进行如下分工：

| 姓名 | 职务/职称 | 从事专业 | 工作单位 | 责任分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒋严波 | 副总工程师/正高级工程师 | 给排水 | 广西北投环保水务集团有限公司 | 统筹标准编制工作，组织人员进行规范发布后的宣贯培训。 |
| 韦纯忠 | 总工程师/高级工程师 | 给排水 | 广西北投环保水务集团有限公司 | 指导标准文本及编制说明编写，质量控制。 |
| 许 峰 | 副总经理/高级工程师 | 地理信息系统 | 武汉众智鸿图科技有限公司 | 指导标准相关内容调研，指导标准指标设定，把控技术内容。 |
| 管运涛 | 研究员、教授 | 流域治理、污染溯源、水污染控制 | 清华大学深圳国际研究生院 | 对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。 |
| 蔚 阳 | 高级工程师 | 给排水 | 清华大学深圳国际研究生院 | 负责起草标准草案，征求意见稿和标准编制说明，送审稿及编制说明的编写工作。 |
| 韩崔燕 | 副总经理/高级工程师 | 智慧水务 | 武汉众智鸿图科技有限公司 | 负责起草标准草案，以及征求意见稿的修订和编制说明的修订。 |
| 申学安 | 总经理/高级工程师 | 给排水 | 广西泽霖环保水务有限公司 | 负责起草标准草案，征求意见稿和标准编制说明，送审稿及编制说明的编写工作。 |
| 杨云安 | 总经理/高级工程师 | 智慧排水 | 苏州君杰水务科技有限公司 | 查询、收集和整理资料，协助标准文本及编制说明的编写、实施。 |
| 李德勇 | 研发中心总经理/工程师 | 智慧水务 | 武汉众智鸿图科技有限公司 | 查询、收集和整理资料，协助标准文本及编制说明的编写、实施。 |
| 周满林 | 深圳分公司总经理/工程师 | 地理信息系统 | 武汉众智鸿图科技有限公司 | 查询、收集和整理资料，协助标准文本及编制说明的编写、实施。 |
| 卢文宝 | 解决方案经理/工程师 | 智慧排水 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 查询、收集和整理资料，协助标准文本及编制说明的编写、实施。 |
| 宫志杰 | 解决方案经理/工程师 | 智慧排水 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 查询、收集和整理资料，协助标准文本及编制说明的编写、实施。 |
| 罗皓百 | 经理/工程师 | 污水厂运营管理 | 广西北投环保水务集团有限公司 | 查询、收集和整理资料，协助标准文本及编制说明的编写、实施。 |
| 林 勇 | 技术管理岗/工程师 | 标准化工作 | 广西北投环保水务集团有限公司 | 查询、收集和整理资料，协助标准文本及编制说明的编写、实施。 |
| 凌 威 | 副总经理 | 给排水 | 广西泽霖环保水务有限公司 | 查询、收集和整理资料，协助标准文本及编制说明的编写、实施。 |
| 骆威宇 | 污水处理中心副经理 | 排水设施运维管理 | 广西防城港北投环保水务有限公司 | 查询、收集和整理资料，协助标准文本及编制说明的编写、实施。 |
| 王 波 | 营管中心职员 | 智慧管网建设及管理、地下管网测绘及数据管理 | 广西防城港北投环保水务有限公司 | 查询、收集和整理资料，协助标准文本及编制说明的编写、实施。 |
| 郑凯源 | 科研助理 | 水处理 | 清华大学深圳国际研究生院 | 查询、收集和整理资料，协助标准文本及编制说明的编写、实施。 |
| 朱逸飞 | 科研助理 | 水处理 | 清华大学深圳国际研究生院 | 查询、收集和整理资料，协助标准文本及编制说明的编写、实施。 |
| 朱高俊 | 高级工程师 | 给排水专业 | 广西北投环保水务集团有限公司 | 查询、收集和整理资料，协助标准文本及编制说明的编写、实施。 |
| 劳静丹 | 技术管理岗/高级工程师 | 水处理 | 广西北投环保水务集团有限公司 | 查询、收集和整理资料，协助标准文本及编制说明的编写、实施。 |
| 王 珏 | 信息化管理岗/工程师 | 信息化管理 | 广西北投环保水务集团有限公司 | 查询、收集和整理资料，协助标准文本及编制说明的编写、实施。 |
| 张樱荠 | 运营管理岗/工程师 | 标准化工作 | 广西北投环保水务集团有限公司 | 查询、收集和整理资料，协助标准文本及编制说明的编写、实施。 |
| 黄伟平 | 工程师 | 给排水科学与工程 | 广西上善若水发展有限公司 | 查询、收集和整理资料，协助标准文本及编制说明的编写、实施。 |
| 林尉伦 | 助理工程师 | 供排水管网 | 广西上善若水发展有限公司 | 查询、收集和整理资料，协助标准文本及编制说明的编写、实施。 |
| 刘相阳 | 信息化管理岗 | 信息化管理 | 广西北投环保水务集团有限公司 | 查询、收集和整理资料，协助标准文本及编制说明的编写、实施。 |
| 邓 轩 | 信息化管理岗 | 信息化管理 | 广西北海北投环保水务有限公司 | 查询、收集和整理资料，协助标准文本及编制说明的编写、实施。 |

- 二、制定标准的必要性和意义

为适应现代城市排水管理信息化建设的需要，排水管网地理信息系统应运而生。城市排水管理信息系统将地理信息系统(GIS)技术、排水专业技术与企业信息管理相结合，借助 GIS 特有的可视化表达方式和其强大的空间数据管理分析能力，为城市排水管网的高效运营和科学决策提供有效工具，同时融合了地理信息管理的实用性和现有信息管理系统的通用性，以地理信息为纽带将整个系统的相关信息整合于一个统一的可视化信息管理系统平台，实现了排水管网的规划设计、信息查询、维护更新、分析优化及信息共享等功能；保证了城市排水管网的正常运行，提高综合管理水平，为市政管网的规划设计、运营管理和社会各相关行业部门提供良好的数据服务和技术支持。

排水管网是城市地下管线的重要组成部分。据统计，近年来我国城市建成区排水管道密度、人均污水收集管道长度、人均日污水处理量分别为11.11 km/km2、0.87 m/人、283.99 L/(人·d)，年分别增长5.81%、6.1%、1.19%。据不完全统计，2020年和2021年全国城市排水管道长度分别约为80.27 km，87.23 km；广西排水管道长度8670 km，排水管网的建设在市政建设领域具有举足轻重的作用。在城市排水管网系统规划设计时，如能合理地应用地理信息化技术，构建排水管网地理信息系统，就能够有效地提高市政管理工作的质量，保证城市排水的安全性、稳定性与可靠性，从而提高城市排水工作的质量与效果。智慧城市建设涉及到城市基础设施建设的各个方面，其中排水管网由于其点多、面广、管理难的特点，加上事故频发、历史欠账多、对生态环境影响大等原因，成为了智慧化工作开展的重点方向之一。

团体标准《城镇污水处理企业排水管网地理信息系统建设规范》的制定，一定程度上能够有效填补排水管网地理信息系统建设领域标准的空白，并以标准化的方式为城镇污水处理企业排水管网地理信息系统建设提供科学、规范的标准指导，统一规范排水管网地理信息系统建设的技术要求和技术方法，促进信息化建设对城镇污水处理企业排水管网进行高效管理，推动城市基础设施建设高质量发展具有重要意义。

- 三、主要起草过程

- （一）成立标准编制工作组

团体标准《城镇污水处理企业排水管网地理信息系统建设规范》项目任务下达后，广西北投环保水务集团有限公司成立了标准编制工作组，起草单位制定了起草编写方案和进度安排，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作，具体标准编制工作由广西北投环保水务集团有限公司、广西壮族自治区智慧水务工程研究中心、清华大学深圳国际研究生院、广西泽霖环保水务有限公司、武汉众智鸿图科技有限公司、上海威派格智慧水务股份有限公司、苏州君杰水务科技有限公司、广西防城港北投环保水务有限公司、广西北海北投环保水务有限公司、广西上善若水发展有限公司组成标准编制工作组完成。

编制工作组下设二个组，分别是资料收集组、草案编写组。资料收集组负责国内有关城镇污水处理企业排水管网地理信息系统建设规范的文献资料的查询、收集和整理工作。

草案编写组负责起草标准草案、征求意见稿和标准编制说明、送审稿及编制说明的编写工作，包括后期召开征求意见会、网上征求意见，以及标准的不断修改和完善。

- （二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内有关“管网  地理信息系统”、“管道  地理信息系统”、“管网  数字化”、“基础地理信息系统”等相关文献资料。主要有：

《	GB/T 38710-2020  油气输送管道地理信息系统建设指南》

《DB33/T 2053-2017  供排水管网地理信息系统技术规程》

《T/ACEF 034-2022  城镇供水管网数字化技术指南》

《GB/T 9385  计算机软件需求规格说明规范》

《GB/T 13923  基础地理信息要素分类与代码》

《GB/T 22239  信息安全技术  网络安全等级保护基本要求》

《GB/T 51187  城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》

《CH/T 1036  管线要素分类代码与符号表达》

《CH/Z 9011  地理信息公共服务平台电子地图数据规范》

《CJJ/T 269  城市综合地下管线信息系统技术规范》

《CJJ/T 100  城市基础地理信息系统技术标准》

- （三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究后，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架进行了研究，并对标准的关键性问题进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容包括城镇污水处理企业排水管网地理信息系统建设的基本要求、需求分析、总体设计、数据管理、基础功能、业务应用、运行环境、系统运维。

- （四）调研、形成文本草案、征求意见稿

2023年11月～12月，标准起草工作小组进行了广泛实地调研工作，查阅了大量的文献资料，对城镇污水处理企业排水管网地理信息系统建设内容进行系统总结。形成了标准的基本构架，对主要内容进行了讨论并对项目的工作进行了部署和安排。

2024年1月～3月，在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有的参考资料中有关城镇污水处理企业排水管网地理信息系统建设的方法和指导，并结合城镇污水处理企业排水管网地理信息系统实际建设要求的基础上，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《城镇污水处理企业排水管网地理信息系统建设规范》（草案）。

2024年4月～5月，标准起草工作组在广西北投环保水务集团有限公司组织武汉众智鸿图科技有限公司、清华大学深圳国际研究生院、广西泽霖环保水务有限公司、上海威派格智慧水务股份有限公司、苏州君杰水务科技有限公司、广西防城港北投环保水务有限公司、广西北海北投环保水务有限公司、广西上善若水发展有限公司等单位开展线上线下相结合的标准研讨会议。通过认真研讨，充分交流意见，并实际征求各相关单位意见，对标准草案进行了反复修改和完善。进一步讨论完善标准草案，形成团体标准《城镇污水处理企业排水管网地理信息系统建设规范》（征求意见稿）和（征求意见稿）编制说明。

- 四、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

（一）编制原则

- 1.实用性原则

本文件是在充分收集相关资料和文献，分析当前城镇污水处理企业排水管网地理信息系统建设的现状，调研城镇污水处理企业排水管网地理信息系统建设情况，在现有国家、行业标准相关城镇污水处理企业排水管网地理信息系统建设方法的基础上，结合城镇污水处理企业排水管网地理信息系统建设经验而总结起草的，符合当前智慧水务建设需求，有利于行业的长远发展，有利于推动广西区内城镇污水处理企业排水管网地理信息系统建设的规范化和标准化，促进城市基础设施建设智能化发展，具有较强的实用性和可操作性。

- 2.协调性原则

本文件编写过程中注意了城镇污水处理企业排水管网地理信息系统建设规范与相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

- 3.规范性原则

本文件严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

- 4.前瞻性原则

本文件在兼顾当前区内城镇污水处理企业排水管网地理信息系统建设规范现实情况的同时，还考虑到了智慧水务快速发展的趋势和需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对城镇污水处理企业排水管网地理信息系统建设规范产品发展的指导。

（二）编制依据

本标准严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草，标准主要内容参考各类型管网地理信息系统建设相关标准的要求，结合起草单位发表的相关项目结题报告、项目研究经验总结进行起草。

（三）与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

经查阅，与“管网  地理信息系统”、“管道  地理信息系统”、“管网  数字化”相关的标准主要有《	GB/T 38710-2020  油气输送管道地理信息系统建设指南》《DB33/T 2053-2017  供排水管网地理信息系统技术规程》《T/ACEF 034-2022  城镇供水管网数字化技术指南》。

其中，《	GB/T 38710-2020  油气输送管道地理信息系统建设指南》给出了油气输送管道地理信息系统的总体设计、数据内容、数据库系统、软件平台、系统功能、系统接口、系统运行环境、系统安全性、系统维护等方面的指导和建议。适用于输送油气介质的陆上钢质管道地理信息系统的设计、建设、运行和维护等工作。该国家标准的适用对象与城镇污水处理企业排水管网地理信息系统的建设不契合，因此无法适用。《DB33/T 2053-2017  供排水管网地理信息系统技术规程》规定了供排水管网地理信息系统的系统架构组成及主要功能、数据库建设、数据管理、系统运行环境、外部接口、系统验收与维护等，适用于地理信息系统建设。该标准是浙江省地方标准，其供排水管网地理信息系统是基于浙江省的管网特点提出建设要求，而本团体标准是基于广西区内的城镇污水处理企业排水管网地理信息系统的建设进行规范要求，技术内容上有所区别。《T/ACEF 034-2022  城镇供水管网数字化技术指南》规定了城镇供水管网数字化总体架构、数据采集与传输、地理信息系统、管网模型系统、智能化管理和信息安全等方面的技术要求。本标准的地理信息系统总体设计包括系统运行环境、排水管网数据库、系统功能层、业务应用层等层面，其层次建设要求与其存在技术性差异，其他建设要求也不尽相同。

综上所述，上述标准不涉及或不适用于对本团体标准的城镇污水处理企业排水管网地理信息系统建设要求做出相应规定。目前未制定有针对适合利用广西区域内城镇污水处理企业排水管网地理信息系统建设的相关标准，现行的部分标准由于地域差异，其城镇供水管网地理信息系统建设需求和措施也有所不同，不能有效指导本团体标准的城镇污水处理企业排水管网地理信息系统建设技术往规范化方向发展。本标准的内容与现行的法律、法规及强制性标准无冲突，标准的编写符合GB/T 1.1-2020的要求。

- 五、主要条款的说明

团体标准《城镇污水处理企业排水管网地理信息系统建设规范》的技术核心点在于：一、依据目前市场上主流的排水管网地理信息系统产品综合分析选取，并进行性能测试确定得出了系统性能参数。二、在需求分析的基础上确定系统总体架构，并根据用户需求和系统开发目标，将系统的功能划分为若干个模块。每个模块代表一个独立的功能单元，此种模块化的设计和开发可以提高系统的可维护性和可扩展性。三、基于广西区内的城镇污水处理企业排水管网地理信息系统总体架构设计情况，给出系统建设要求，包括基础设施层、数据资源层、系统功能层、业务应用层等内容。

团体标准《城镇污水处理企业排水管网地理信息系统建设规范》主要内容包括术语和定义、基本要求、需求分析、总体设计、数据管理、基础功能、业务应用、运行环境、系统运维。

- （一）术语和定义

“排水管网地理信息系统”、“排水管网数据库”、“排水设施数据”的定义在现行标准《CJJ/T 100 城市基础地理信息系统技术标准》《CJJ/T 269城市综合地下管线信息系统技术规范》（见图1、图2）关于“城市基础地理信息系统”、“地下管线数据库”、“地下管线数据”的基础上，结合排水管网地理信息系统软硬件建设的实际进行了相关修改。“排水管网”、“系统功能层”、“业务应用层”根据城镇污水处理企业排水管网地理信息系统建设实际情况经过讨论确定。

图1  CJJ/T 100 关于“排水管网地理信息系统”的定义

图2  CJJ/T 269关于“地下管线数据库”、“地下管线数据”的定义

- （二）基本要求

该章节规定了城镇污水处理企业排水管网地理信息系统的建设原则、时空基准、性能要求和数据要求。其中，性能要求包括：

——	系统平均无故障时间（MTBF）大于2000h。为保证系统运行的稳定性和可靠性，一般情况下，系统连续运行的时间不少于3个月，大约为2000小时；

——	主机联机启动时间不大于1min。为提升系统启动效率，结合目前主流的操作系统和软硬件设备，以及考虑标准先进性，设置此项参数；

——	B/S、M/S系统支持用户并发数不少于30个。为避免系统多人同时使用响应慢的问题，需要提升用户并发数的要求，并发数大于30可保证中大型企业（300左右同时使用系统）应用；

——	数据保存、修改、删除等操作响应时间不大于1s，百万条数据的查询及统计操作响应时间不大于5s；	管网业务分析功能（内涝分析、检修分析、管道完整性分析）响应时间不大于5s；	地图全网刷新时间不大于1s，二维瓦片服务加载及响应时间不大于1s，三维瓦片服务初始加载时间不大于3s，高精度显示等待时间不大于5s。为了提升用户体验，保证操作流畅性，结合实际情况，根据数据规模、二三维系统特性以及业务分析算法复杂度等情况，制定了相关参数。

上述性能指标确定依据包括:

（1）参照《城市综合地下管线信息系统技术规范》CJJ/T 269、《城市基础地理信息系统技术标准》CJJ/T 100等现行标准，并进行了适当改进；

（2）调研并分析目前市场上主流的排水管网地理信息系统产品性能参数，与参编单位讨论综合选取确定；

（3）对标准起草单位相关地理信息系统和产品进行了性能测试，性能测试结果作为本文件性能指标确定的参考和依据。

- （三）需求分析

现如今，信息技术的不断发展和应用普及使得信息化在各个领域中占据了重要地位。城镇污水企业排水管网地理信息系统的开发过程中，需求分析是至关重要的步骤。需求分析是信息系统开发中的第一步，它是确立系统开发目标以及明确系统功能和性能要求的过程。收集用户需求是需求分析的核心任务之一。通过与用户进行问卷调查、访谈、收集资料等方法，收集到用户的需求和期望。这些需求可以包括系统功能、性能、安全性、可扩展性等方面的要求。其他需求调研还包括环境需求、数据需求、业务需求、性能需求。

需求分析内容主要参考《CJJ/T 100城市基础地理信息系统技术标准》（见图3）、《CJJ/T 269城市综合地下管线信息系统技术规范》（见图4），并结合行业现状分析，规定了城镇污水处理企业排水管网地理信息系统建设需求调研与分析的流程、方法、对象、要求等内容确定。

图3  CJJ/T 100提及的需求分析

图4  CJJ/T 269提及的需求分析

- （四）总体设计

总体设计是在需求分析的基础上，根据需求分析和系统开发目标来规划、设计和实现系统的功能模块和功能逻辑。根据用户需求和系统开发目标，将系统的功能划分为若干个模块。每个模块代表一个独立的功能单元，通过模块化的设计和开发可以提高系统的可维护性和可扩展性。城镇污水处理企业排水管网地理信息系统总体架构设计见图5。

图5  系统总体架构

- （五）数据管理

1.一般规定

数据管理的内容和具体要求主要包括数据分类、数据组织、数据入库、数据编码、数据共享等方面，主要参考《CJJ/T 269城市综合地下管线信息系统技术规范》确定（见图6）。

图6  CJJ/T 269数据处理要求

2.数据分类

数据分类是实现数据统一管理、更新、维护的重要内容，根据排水管网GIS数据及业务需求特点，将数据分为基础地理数据、排水设施数据、档案管理数据、业务管理数据四类，更好地满足不同用户和应用场景的需求，提高数据的实用性和应用价值。

本标准数据分类主要考虑以下几个方面：第一，通过将数据按照特定的规则进行分类，可以大大提高数据的存储效率，使得数据在检索和查询时更加方便快捷；第二，优化数据组织方式，使得数据更加有序、清晰，确保数据的准确性、完整性和一致性，有利于数据维护和更新，提高使用效率；第三，便于制定专题图，可根据业务需要制定各类专题图，便于清晰地展现出数据的空间分布特征。

3.数据组织

城镇污水处理企业排水管网地理信息系统数据是采用分层管理的。排水设施的数据分层按点要素和线要素进行分类，数据结构按点表和线表进行划分。其内容主要参考《CJJ/T 100城市基础地理信息系统技术标准》提及的“分类、分层、分幅、分区、分块、分要素相结合”的建设要求，见图7，便于数据分类查询、数据分层展示。

图7  CJJ/T 100的数据组织要求

- （六）系统功能

基础功能规定了城镇污水处理企业排水管网地理信息系统的基本功能，包括目录管理、数据导入、数据编辑、数据检查、数据维护、数据访问、地图操作、地图表达、地图浏览、资源发布、权限管理、查询统计、业务分析、输出打印。

数据导入：支持多种类型数据导入，比如SHP、DWG、Excel、文本格式、探测成果点线表等类型数据，加强排水管网GIS系统适用性与数据管理的全面性。

数据检查：提供多种形式、多种类型的数据检查方式，如空间数据检查：包括拓扑检查、重叠点检查、重叠线检查、相交管线检查、飞点检查、超短线检查、近线点检查、连接度检查、连通性检查、连通分量检查；	属性数据检查：包括空值检查、唯一值检查、枚举值检查，确保导入数据的正确、可靠。

地图浏览：常规的点击、矩形地图查询仅能够满足常规浏览，由于业务需要，通常要查询分析某个区域某种类型某种属性的数据，所以提供自定义查询浏览方式，可满足不规则范围、不同类型、不同属性等条件的自定义查询浏览，更贴合现实业务需要。

业务分析：基于空间的业务分析功能是GIS系统的特色功能，业务分析功能包括横断面分析、纵剖面分析、连通性分析、设备预警分析、管网健康评价等，为管网开挖施工、规划设计、水流分析、健康评价等业务提供支撑。

- （七）业务应用

业务应用基于基础功能，面向排水管网业务实际需求，对系统应用单位进行了广泛调研，讨论确定了城镇污水处理企业排水管网地理信息系统典型业务应用类型，并规定了相关功能要求，包括工程信息管理、	排水户管理、设备设施管理、巡检养护管理、防汛应急管理、管道完整性管理、管网运行监测、三维管线管理、应急指挥管理。

排水户管理：为了确保排水户排放的污水符合相关标准和规定，需要对排水户进行管理。排水户管理功能可实现企业事业单位、个体工商户等排水户分级分类综合管理，不仅包括常规的新增、查询、编辑、删除功能，而且还可以对排水户进行巡检巡查、统计分析、水质检测、可视化展示等功能，实现排水户的多方位全流程监管，保障城镇排水与污水处理设施的安全运行和水环境的稳定达标。

设备设施管理：为了实现排水设备设施的统一监管与维护，需具备设备设施分类、位置、档案、维护情况等进行管理，实现设备设施全生命周期统一监管。不仅如此，还宜具备设备设施运行状况实时监测、设备异常智能诊断以及设备故障制动报警的功能，运用现代技术手段保障排水管网设备设施安全稳定运行。

巡检养护管理：巡检养护管理是保障排水管网高效、合规、安全收纳、运输、排放雨污水的重要手段。巡检养护管理不仅应该包括工单管理、方案管理、计划管理、统计分析、人员管理等功能，还宜具备巡检方案及巡检路线的智能匹配，以便提升巡检效率、提高巡检覆盖率、节约运维成本。

防汛应急管理：防汛应急是迅速、有效地应对城市洪涝灾害，确保人民生命财产安全和社会稳定的关键环节。防汛应急包括事前、事中、事后三个阶段，事前包括管网设施运行分析、管网设施排查等功能，确保管网正常运行；事中包括防汛应急专题图展示、内涝预警功能，展示道路积水情况，并对气象和内涝事件进行预警，事后对预警和上报事件的应急处置功能，进行排水调度、积水清理等应急操作。此外，为了保证城市内涝管理的准确性和及时性，宜具备内涝分析和智能预警功能，根据雨洪分析模型计算易涝点和洪涝等级，利用AI算法根据液位、流量、降雨量等实时数据实现内涝的智能预报预警。

管道完整性管理：随着AI技术的发展，将图像识别技术和CCTV技术相结合进行排水管道缺陷检测已有应用，因此管道完整性管理应该具备AI检测功能，实现排水管道缺陷的智能识别和自动评估，提高缺陷检测效率。另外，为了对管道维护进行科学指导，还宜具备管道健康演化分析的功能，分析今后一段时间内管道健康的变化情况，辅助运维单位对排水管道进行重点区域巡检和养护，减少运维成本。

- （八）运行环境

运行环境规定了城镇污水处理企业排水管网地理信息系统的运行环境要求，包括网络环境、硬件环境、软件环境和安全环境。其中网络环境要求包括网络带宽、网络管理体系、网络吞吐量等要求；硬件环境要求包括服务器要求和存储设备要求；软件环境要求包括数据库软件、GIS软件和操作系统等要求；安全环境要求包括系统安全、网络安全、数据安全等要求。

运行环境首先要满足安全性能，如涉密系统采用独立专用涉密网络；服务器具有良好的可扩展性、可管理性和安全性；具备安全防护措施、访问控制机制、统一权限管理、网络安全设施、数据备份及恢复措施等。

不仅如此，本规范还考虑了当前系统的性能要求，随着管网规模的扩大、监测数据的积累，还应该满足网络带宽、数据吞吐量、数据存储性能、用户并发数等要求，应采取扩大带宽、提升硬件性能、提高网络吞吐量等措施以满足系统性能要求。另外，为响应国家政策，提升系统安全，应优先采用国产软硬件及操作系统。

- 六、重大意见分歧的处理依据和结果

本标准研制过程中无重大分歧意见。

- 七、实施标准的措施

（一）标准报批发布后，成立标准宣贯工作组

本标准发布后，成立以起草单位主要起草人为成员的标准宣贯工作组，主要负责标准的宣贯实施培训计划制定、标准实施交流会策划、标准实施信息反馈收集和标准实施效果评估等工作，并根据标准实施信息反馈和标准实施效果评估情况，及时组织标准复审修订。

（二）组织开展标准宣贯培训

标准发布实施后，标准宣贯工作小组制作标准解读宣贯培训PPT课件和标准核心技术明白书，并按标准宣贯培训计划开展标准宣贯培训，对标准进行逐条解读，让管理人员和技术人员掌握标准核心技术内容，助力标准实施落地，推动水运行业高质量发展。

（三）开展标准实施交流会，收集标准实施反馈信息

标准起草小组深入区内水运工程建设企业组织技术人员召开标准实施交流会，听取标准实施过程中存在的问题并做好记录和解答，对存在的问题组织专家团队进行研讨，为标准的复审修订做准备。

（四）开展标准实施效果评估

标准实施满2年，每年标准宣贯工作组采取网络调查、问卷调查、实地调研、召开座谈会或论证会、专家咨询等方式开展标准实施效果评估，并形成标准实施效果评估报告，为标准的复审修订做准备。

八、其他应当说明的事项

本标准内容与各项指标不低于强制性标准要求。

团体标准《城镇污水处理企业排水管网地理信息系统建设规范》

编制工作组

2024年5月13日