- 团体标准《垃圾渗滤液处理设施运行维护评价规范》（征求意见稿）编制说明

团体标准《垃圾渗滤液处理设施运行维护评价规范》标准编制组

二〇二五年二月

项目名称：垃圾渗滤液处理设施运行维护评价规范

- 项目编号：2024-1402

本文件起草单位：广西昱华城环保科技有限公司、广西华都环境投资集团有限公司、厦门嘉戎技术股份有限公司、广西壮族自治区环境保护产业协会、广西城市建设协会、广西碧源生态科技服务有限公司。

本文件主要起草人：杨丹、农元欢、覃霞 、钟光乾、刘亚青、陈鹤立、莫强、周鸿飞、廉宇萍、何英敏、赵良忠、祁莘月、黎文静、王晓飞、何少媚 、邹永锋、岑永明、黄一敏、郭建强、朱程、黄立岳、杨贸中。

目  录

一、任务来源	1

二、项目背景及目的意义	1

三、标准编制过程	4

四、标准制定原则	7

五、标准主要章节内容及确定依据	7

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	15

七、重大分歧意见的处理经过和依据	15

八、自我承诺	15

团体标准《垃圾渗滤液处理设施运行维护评价规范》

（征求意见稿）编制说明

# 一、任务来源

根据《广西标准化协会关于下达2024年第十四批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2024〕102号）文件精神，由广西壮族自治区环境保护产业协会提出，广西昱华城环保科技有限公司、广西华都环境投资集团有限公司、厦门嘉戎技术股份有限公司、广西壮族自治区环境保护产业协会、广西城市建设协会、广西碧源生态科技服务有限公司共同起草了团体标准《垃圾渗滤液处理设施运行维护评价规范》（项目编号：2024-1402）。

# 二、项目背景及目的意义

随着我国社会经济的快速发展，生产生活所造成的生态环境破坏和污染问题也在日益严重，自党的十八大把生态文明建设纳入中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局和提出打好污染防治攻坚战以来，全国各地大力推进生态文明建设，不断加大对环境污染防治设施的投入，环境污染防治设施建设处于持续增长状态。

2022年，国务院安委会办公室、生态环境部、应急管理部联合印发《关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》，提出进一步强化企业涉重点环保设备设施治理情况日常监管，摸清涉及污水处理等重点环保设备设施的企业底数和环境污染第三方治理企业底数，建立监管台账，定期开展联合检查严厉打击企业违反环境保护和安全生产法律法规的行为。2023年，广西壮族自治区生态环境系统2023年安全生产工作会议上提出，要将环保设施安全生产专项行动作为深入开展的“五项行动”之一。

随着进入“十四五”时期，我国的水污染防治工作也进入了新阶段，由污染治理为主向“三水统筹”转变，然而我国作为世界大国中水污染严重的国家之一，水污染治理仍然是我国面临的一项长期任务，要持续深入打好打赢碧水保卫战，则必然要开展水污染防治设施的建设和管理工作。如何加强水污染防治设施的日常监控，定期开展环保处理设施排查和评价工作，掌握运行状态，从而降低环境安全风险的需求变得十分迫切。垃圾渗滤液是垃圾填埋的主要污染源，是国家重点监控污染源，是水污染重点防治专项之一，其处理设施作为重点环保设施，应加强管理和维护。

根据华经产业研究院发布《中国垃圾渗滤液处理行业简版分析报告》，2021年我国垃圾渗滤液的处理量仅为5008.5万吨，未及产生量的50%。2021年中央生态环境保护督察组开展督查广西生活垃圾处置工作发现，广西生活垃圾无害化处置能力缺口大，规划的处置设施建设滞后，垃圾渗滤液大量积存，生活垃圾造成的环境污染问题较为普遍，环境违法问题突出。这些违法行为的发生，很大程度上是垃圾渗滤液处理设施运行不到位，导致垃圾渗滤液积存带来安全隐患，从而铤而走险，造成了严重的环境污染。因此，制定团体标准《垃圾渗滤液处理设施运行维护评价规范》，实现垃圾渗滤液处理设施有效评价，提高垃圾渗滤液处理设施运行维护水平，从而提高垃圾渗滤液处理能力，是十分迫切的。

广西昱华城环保科技有限公司和广西碧源生态科技服务有限公司均为长期从事水污染治理工程建设，环保设施运维，环保设备定制安装，垃圾渗滤液处理工程建设、运维及应急和生活垃圾处理处置、封场修复、扩容改建等项目30多项，其中垃圾渗滤液处理及市政污水处理运营项目12项，乡镇生活垃圾应急处理处置项目8项，渗滤液应急处理项目4项，生活垃圾填埋场规范性封场项目5项，垃圾渗滤液处理设施建设项目2项；自主研发出了“老龄垃圾渗滤液多级分离与吸附集成物化处理达标排放技术”工艺技术，该工艺技术稳定、高效，为垃圾渗滤液的处理提供合理高效的处理方案，并获得技术成果认定“同类技术国内先进”。公司参与编写《广西建筑垃圾填埋处置设施建设技术标准》《水污染防治设施安全隐患排查技术规范》《多级分离与吸附集成物化处理老龄垃圾渗滤液技术规范》等地方标准和团体标准，对生活垃圾填埋及渗滤液处理技术和工程经验丰富，在标准编制方面也具有一定的技术基础。

广西华都环境投资集团有限公司有着多年积累的运营生活垃圾填埋场丰富经验，尤其是针对垃圾渗滤液处理技术有明显优势，至今运营生活垃圾填埋场及渗滤液处理厂将近30个，垃圾渗滤液处理应急7项、渗滤液应急处理服务采购项目1项、渗滤液减量化项目1项、渗滤液车间提升改造项目7项、渗滤液处理设施设备采购与安装项目1项、渗滤液处理站配套撬装设备的采购与安装、应急处理药品采购1项。技术力量雄厚，拥有环境污染治理设施运行服务能力、生活垃圾处理处置、工业废水处理、环保工程专业承包、市政公用工程总承包、城市园林绿化、中国清洗行业等相关资质。

厦门嘉戎技术股份有限公司是一家专注于垃圾渗滤液和高浓度污水处理膜应用技术和趋零排放技术的高新技术企业，公司自2009年以来已经拥有超过600个渗滤液等高浓度污水的应用业绩。其中以TUF管式膜和DTRO/STRO/MTRO膜工艺为主。嘉戎技术在中国市场已经有累计超过300个TUF管式超滤膜的应用项目投入使用，超过300个DT/ST/MT项目投入使用。近几年，入驻广西市场，已取得将近10个项目，既有垃圾渗滤液全量化处理运营项目，又有渗滤液减量化处理运营和应急处理项目。

广西壮族自治区环境保护产业协会作为全区性、行业性社会团体、非营利性5A级社会组织，拥有涵盖环境治理与生态修复、环境科研与监测、环境咨询等环保的各个领域300多名专家组成的专家库；与其他单位共同编制完成并发布了1项广西地方标准《乡镇卫生院污水处理设施建设技术规范》（DB 45/T 2164—2020）和《乡镇和农村生活污水处理设施远程控制系统技术规范》（TGXAS 386—2022）、《环境空气 挥发性有机物的测定 车载式双通道质谱仪法》（T/GXAS 496—2023）、《化工园区环境风险隐患排查与环境应急管控能力调查技术规范》（TGXAS 580—2023）、《中小微企业危险废物收集转运及信息化管理规范》（TGXAS 581—2023）、《第三方环保管家服务规范》（TGXAS 579—2023）、《城镇生活污水处理设施安全隐患排查技术规范》（T/GXAS 841—2024）、《有色金属矿区砷及伴生重金属污染场地修复技术规范》（T/GXAS 873—2024）、《农村生活污水治理设施运行维护及低碳评价技术规范》（TGXAS 948-2025）、《多级分离与吸附集成物化处理老龄垃圾渗滤液技术规范》（T/GXAS 955-2025）等十多项团体标准。

广西城市建设协会成立于2005年，是在自治区住房和城乡建设厅行业指导下，服务燃气、环卫、市政、城建档案等行业的社会团体组织，2018年被广西壮族自治区民政厅评定为5A级社会组织。协会下设有市政工程分会、燃气分会、环卫分会、城建档案分会，共有会员单位 474 家，涵盖设计、施工、大专院校、科研机构等各市政行业的企事业单位。协会负责管理全区城建行业专家库，为行业的规范管理提供了强有力的技术专业支撑。近年来，协会组织编制了《城市地下综合管廊建设技术规程》《房屋建筑和市政工程颗粒物与噪声在线监测技术规范》《城镇建筑垃圾资源化利用技术规程》《城镇环境卫生作业质量评价标准》《城镇市容环境卫生劳动定额》《城乡道路半导体照明工程技术规范》《城镇燃气法律法规标准规范汇编》等行业地方规范标准。

以上标准起草单位是长期从事水污染治理工程建设、环保设施运维、环保设备制造的环保企业，行业资历深厚，具有丰富的调查基础和经验，或在标准编制方面具有一定的技术实力和优势，为后期标准的调研、技术资料收集、专家咨询等工作提供坚实基础，总之为《垃圾渗滤液处理设施运行维护评价规范》的制定奠定了丰富的理论和实践经验，保障了标准的可行性和实用性。

# 三、标准编制过程

### （一）成立标准编制工作组

团体标准《垃圾渗滤液处理设施运行维护评价规范》项目任务下达后，随即成立了标准编制工作组，制定标准编写方案，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。具体标准编制工作由广西昱华城环保科技有限公司、广西华都环境投资集团有限公司、厦门嘉戎技术股份有限公司、广西壮族自治区环境保护产业协会、广西城市建设协会、广西碧源生态科技服务有限公司共同协作开展。

本文件主要起草人：杨丹、农元欢、覃霞、钟光乾、刘亚青、陈鹤立、莫强、周鸿飞、廉宇萍、何英敏、赵良忠、祁莘月、黎文静、王晓飞、何少媚、邹永锋、岑永明、黄一敏、郭建强、朱程、黄立岳、杨贸中。

标准编制工作组下设三个组，分别是资料收集组、草案编写组、标准实施组。

资料收集组负责国内外有关垃圾渗滤液处理设施运行维护的文献资料查询、收集和整理工作，查阅目前社会和科学界对垃圾渗滤液处理设施运行维护的研究情况及进展；到运营垃圾渗滤液处理设施运行现场开展实地考察，调研垃圾渗滤液处理设施运行维护的调查情况及存在问题。

草案编写组负责起草编写标准草案、征求意见稿、编制说明、送审稿等文件工作，包括召开会议征求意见、网上征求意见以及标准的修订和完善。

标准实施组负责在团体标准发布后，开展团体标准宣贯培训、详细解读等工作，对相关工作人员开展垃圾渗滤液处理设施运行维护评价的培训，让相关工作人员严格按照规范要求实施，并对标准实施情况进行分析总结，不断修正完善团体标准。

### 收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内与垃圾渗滤液处理设施运行维护评价的相关标准，具体列出如下：

### GB  16889  生活垃圾填埋场污染控制标准

### GB 14554  恶臭污染物排放标准

### GB 12348  工业企业厂界噪声标准

### GB/T 40201  农村生活污水处理设施运行效果评价技术要求

### CJJ/T107  生活垃圾填埋场无害化评价标准

### CJJ/T137  生活垃圾焚烧厂评价标准

### HJ/T416  环境信息术语

### （三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组对收集的资料整理研究后，召开了标准编制工作会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为术语和定义，评价总则、评价指标及评价方法、等级设置。

### （四）调研、形成文本草案、征求意见稿

2024年3月—6月，标准起草工作小组进行了广泛调研工作，查阅了大量的国内外文献资料，对垃圾渗滤液处理设施运行维护进行系统总结，并对广西的垃圾渗滤液处理厂进行了大量的试验验证。经标准编制组反复讨论研究，确立了标准基本构架，完成主要内容商讨研究，并对项目工作进行部署和安排。

2024年6月，根据广西标准化协会《广西标准化协会关于下达2024年第十四批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2024〕102号），《垃圾渗滤液处理设施运行维护评价规范》获立项批准。6月至次年1月，在前期工作的基础之上，整合关于垃圾渗滤液处理设施运行维护的相关参考资料，并结合前期项目实践验证结果，理清逻辑脉络按照简化、统一等原则编制完成团体标准《垃圾渗滤液处理设施运行维护评价规范》（草案）。

2025年2-3月，标准编制工作组在南宁市组织内部相关领域专家对团体标准《垃圾渗滤液处理设施运行维护评价规范》（草案）进行征求意见。经过多次讨论、研究和修订完善，最终形成团体标准《垃圾渗滤液处理设施运行维护评价规范》（征求意见稿）和编制说明。

# 四、标准制定原则

### （一）实用性原则

本文件是在充分收集现有垃圾渗滤液处理设施运行维护评价的相关资料和文献基础上，结合前期项目经验总结起草而成，符合当前垃圾渗滤液处理设施运行维护评价要求，有利于行业的长远发展，具有较强的实用性和可操作性。

### （二）协调性原则

本文件编写过程中充分关注了垃圾渗滤液处理设施运行维护评价要求与相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

### （三）规范性原则

本文件严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求和规定编写本标准内容，保证标准编写质量。

### （四）前瞻性原则

本文件以当前垃圾渗滤液处理所使用的设施为基础，并结合垃圾渗滤液处理的相关技术规范，为评价垃圾渗滤液处理设施运行维护情况提供了新规范，在标准条款中体现了前瞻性、地域性和先进性，作为对垃圾渗滤液处理设施运行维护的指导。

# 五、标准主要章节内容及确定依据

### （一）编制依据

- 1.相关法律及政策依据

《中华人民共和国环境保护法》（2014修订）

《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）

《中华人民共和国水污染防治实施细则》

《中华人民共和国标准化法》

《中华人民共和国标准化法实施条例》（国务院令第53号）

《环境标准管理办法》

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

《中华人民共和国环境影响评价法》

《广西壮族自治区水污染防治条例》

《广西农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）》

2.主要技术依据

主要参考标准如表1所示：

表1 主要参考标准

| GB 16889 | 生活垃圾填埋场污染控制标准 |
| --- | --- |
| GB 14554 | 恶臭污染物排放标准 |
| GB 12348 | 工业企业厂界噪声标准 |
| GB/T 40201 | 农村生活污水处理设施运行效果评价技术要求 |
| CJJ/T 107 | 生活垃圾填埋场无害化评价标准 |
| CJJ/T 137 | 生活垃圾焚烧厂评价标准 |
| CJJ/T 150 | 生活垃圾渗滤液处理技术规范 |
| HJ/T416 | 环境信息术语 |

### （二）标准主体内容

标准共分为6章，主要内容为：（1）范围；（2）规范性引用文件；（3）术语和定义；（4）总则；（5）评价指标及方法；（6）等级设置。

### （三）依据来源

- 1.术语和定义

1）垃圾渗滤液处理设施

用于处理垃圾渗滤液的构筑物、设备及配套工程。

#### 参照HJ 564 －2010《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范（试行)》中“4.2.1渗滤液处理厂（站）主要包括主题处理构筑物与设备、配套工程。”和GB/T 40201-2021《农村生活污水处理设施运行效果评价技术要求》中3.2术语和定义，农村生活污水处理设施  用于处理农村生活污水的设备及构筑物。经标准编制工作组进行研讨确定。

- 2）设施运行状况

垃圾渗滤液处理设施有效利用的程度。

参照GB/T 40201-2021《农村生活污水处理设施运行效果评价技术要求》中3.3术语和定义，设施运行情况  农村生活污水处理设施有效利用的程度。经标准编制工作组进行研讨确定。

- 3）运行维护

从事渗滤液处理设施运行管理操作与维护的活动。

参照GB/T 40201-2021《农村生活污水处理设施运行效果评价技术要求》中术语和定义3.6，运行管理  从事生活污水处理设施运行管理操作与维护的活动。经标准编制工作组进行研讨确定。

4）能耗物耗

垃圾渗滤液处理设施运行过程中降解污染物过程所需药剂、电能、易耗品等的消耗水平。

- 参照GB/T 40201-2021《农村生活污水处理设施运行效果评价技术要求》中术语和定义3.5，能耗物耗  农村生活污水处理设施运行过程中除磷药剂、电能等的消耗水平。经标准编制工作组进行研讨确定。

- 5）污染控制

垃圾渗滤液处理设施运行过程中采取各种措施控制废水、臭气、噪声等污染有效排放。

参照HJ/T416-2007《环境信息术语》中7.14术语和定义，污染集中控制  在一个特定范围内，为保护环境所建立的集中治理设施和采用的管理措施，是强化环境管理的一种重要手段。经标准编制工作组进行研讨确定。

6）公众满意度

垃圾渗滤液处理设施周边公众对设施运行过程中产生的二次污染的满意程度。

参照GB/T 40201-2021《农村生活污水处理设施运行效果评价技术要求》中术语和定义3.7，公众满意度  农村生活污水处理设施周边公众对设施运行过程中产生的二次污染的满意程度。经标准编制工作组进行研讨确定。

- 2.总则

对垃圾渗滤液处理设施运行维护的评价依据、原则进行了规定。

- 评价依据

- 应以环境保护法律，法规、标准为依据，以达到国家，地方以及专业标准要求为前提，科学、客观、公正、公平地评价垃圾渗滤液处理设施的运行效果。

- 评价原则

应遵循的原则有：设施运行状况的利用率高；达标排放或利用，环境治理效果明显；运行成本低，能耗物耗低；运行管理制度健全，安全可靠，运行稳定；运行维护有效开展，符合设计周期，记录齐全；改善周边环境质量，群众满意度高，无投诉。

- 3.评价指标及方法

规定了垃圾渗滤液处理设施运行维护评价指标内容、分值，以及评价时垃圾渗滤液处理厂需提供的资料，评价各项指标的详细内容及分值情况。

截至2020年底，全国已建成近千座渗滤液处理厂，日处理能力超过30万吨，但2021年实际处理量仅5008.5万吨，不足渗滤液总产生量的50%。部分地区设施分布不均，处理能力不足，尤其是中小城市和经济欠发达地区，存在渗滤液违规排放现象。现有渗滤液处理主流技术包括生物法（A/O、A2/O）、膜法（超滤膜、纳滤膜、反渗透膜、碟管式反渗透膜）、物化法（高级氧化、混凝、气浮等）、MVR蒸发法等。大部分渗滤液处理厂建设于2008年及以前，处理设施老化，采用的传统工艺，处理效率低且难以应对复杂水质，随着环保人士对渗滤液的处理意识提高，对处理设施进行技术改造提高效能，但随着垃圾填埋的年限延长，渗滤液成分更加复杂，水质恶化严重，氨氮、总氮浓度升高，可生化性极差，增加了处理难度。目前渗滤液处理主流工艺中，其中采用组合工艺“膜技术”处理，导致渗滤液不断浓缩，引起电导率剧增，难降解有机物积累，从而又增加膜处理难度。在恶性循环的处理过程中，造成渗滤液处理能力不足，甚至处理不达标。

目前渗滤液处理主流工艺“生物处理+膜处理”，影响渗滤液处理设施运维的关键因素有如下几个方面：1、垃圾渗滤液成分复杂，且受季节影响浓度波动大，需动态调整处理参数以应对水质变化；2、难降解有机物和氨氮、总氮等污染物浓度高，可生化性差，生物处理过程需要大量补充碳源，造成处理成本较高；3、可溶性固体、电导率等指标高，预处理不足会污染膜系统，直接影响系统效率和膜寿命；4、渗滤液处理设施需定期维护，定期清洗残留物（如使用温和洗涤剂），避免化学腐蚀和膜污染；5、操作人员需严格遵循操作规程，避免经验主义导致的误操作；运行时，设备需避免超负荷运行，合理安排停机维护时间，防止部件老化加速。因此，垃圾渗滤液处理设施的运维需综合技术、管理与环境因素，重点关注膜水质预处理、系统参数控制、定期维护。未来可探索全量化处理方案和智能化运维系统，以应对复杂水质并降低长期成本。

- 评价指标

- 垃圾渗滤液处理设施运行维护评价的5项评价指标总分为100分，其中设施运行时间与处理能力20分、处理效果20分、运行成本控制20分、运行维护管理30分、污染控制及公众满意程度10分。

- 设施运行时间与处理能力主要包括：垃圾渗滤液处理设施年运行时间及年处理量。

- 处理效果主要包括：垃圾渗滤液处理设施年产水率、出水水质达标、污泥处理及浓缩液处理等情况。

- 运行成本主要包括：吨用电量、吨用水量、吨用药（含耗材）量及单位成本。

- 运行维护主要包括：运行管理和运行保养，具体项目内容为运行管理制度及操作资料、运行台账、人员、药品、安全、应急和综合等管理，运行维护包括停机检修周期和主要易耗品的更换周期。

- 污染控制及公共满意度主要包括：臭气控制、噪声控制及周边群众投诉情况。

- 垃圾渗滤液处理厂需提供的资料

- 垃圾渗滤液处理设施运行维护评价应采用资料查阅和现场考察核实相结合的评价方法，评价时需垃圾渗滤液厂应至少提供设施运行维护管理（包括但不限于）文件和资料有：全年渗滤液厂处理时间及处理量资料，全年排放尾水水量及在线监测出水水质指标资料，环保部门对渗滤液处理厂排放指标的监测报告，运行成本的记录分析，渗滤液处理厂管理制度，以及药品管理、安全管理、应急管理、人员管理等管理制度。

- 评价指标打分表

垃圾渗滤液处理设施运行维护评价打分应符合表A.2的要求。

由于反映运行管理水平的内容很多，表A.2列出了既能反映运行管理水平又容易量化打分的一部分主要内容作为评价打分的项目。

对垃圾渗滤液处理设施运行时间与处理能力的评价，设施年运行时间是运行可靠的重要标志，如处理系统可靠性差，检修频繁，则年运行时间小，影响渗沥液处理量，对年运行时间达不到标准要求的给予扣分，运行时间越短，得分越少；实际年渗滤液处理量能否达到设计处理量是衡量渗滤液厂是否对渗滤液进行了有效处理的标志，因此对未达到设计处理量的渗滤液处理厂应扣分。

对垃圾渗滤液处理设施处理效果的评价，不同的渗滤液处理工艺，渗滤液设计产水率有一定差异，对于年产水率小于设计产水率的进行相应扣分；渗滤液处理厂出水水质应进行监测，排放标准应满足GB 16889规定或环评要求，出水水质根据环评出水水质要求及超标频率控制进行相应扣分；渗滤液处理厂产生的污泥、浓缩液应在厂内进行有效处理处置，其处理效果应满足CJJ/T 150的相关要求，评价时根据要求进行相应扣分。

对垃圾渗滤液处理设施运行成本的评价，包括吨用电量、吨用水量、吨用药量及吨生产成本，当使用量不大于设计值时得满分，大于设计值时根据超出设计值的比例相应扣分。

对垃圾渗滤液处理设施运行维护的评价，运行管理包括运行管理制度及操作资料、运行台账、人员、药品、安全、应急和综合等管理，以上运行管理做到完整齐全的得满分，有所欠缺的按照欠缺内容相应扣分；运行维护包括停机检修周期和主要易耗品的更换周期，当检修周期或更换频率不大于设计要求时则得满分，更换频率不符合设计要求时相应扣分。

对垃圾渗滤液处理设施污染控制及公共满意度的评价，渗滤液处理厂产生的臭气对环境及人体健康有一定影响，其排放标准应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》GB14554 的规定，臭气控制根据环保指标要求进行扣分；对于各个环节产生的噪声，按其产生的状况，分别采取有效的控制措施，厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》GB12348要求，噪声控制根据环保指标要求进行扣分；垃圾渗滤液处理设施运行过程中产生的臭气、噪声等对环境产生的二次污染，影响周围公众生活而引起投诉问题的，根据投诉次数及投诉处理问题的情况进行扣分。

《垃圾渗滤液处理设施运行维护评价规范》评价指标参考依据

《垃圾渗滤液处理设施运行维护评价规范》中的评价指标有设施运行时间与处理能力、处理效果、运行成本、运行维护、污染控制及公众满意度。其中，设施运行时间与处理能力主要包括：垃圾渗滤液处理设施年运行时间及年处理量；处理效果主要包括：垃圾渗滤液处理设施年产水率、出水水质达标、污泥处理及浓缩液处理等情况；运行成本主要包括：吨用电量、吨用水量、吨用药（含耗材）量及单位成本；运行维护主要包括：运行管理和运行保养，具体项目内容为运行管理制度及操作资料、运行台账、人员、药品、安全、应急和综合等管理；污染控制及公共满意度主要包括：臭气控制、噪声控制及周边群众投诉情况。

主要参考来源为《农村生活污水处理设施运行效果评价技术要求GB/T 40201-2021》，并根据垃圾渗滤液处理设施的特点和运营管理经验进行整理、汇总，得出与垃圾渗滤液处理设施相匹配的评价指标，两者评价指标对比如下表：

| 农村生活污水处理设施运行效果评价技术要求 | 垃圾渗滤液处理设施运行维护评价规范 | 对比 |
| --- | --- | --- |
| 设施运行状况：设施运行率、平均水力负荷率 | 设施运行时间与处理能力：垃圾渗滤液处理设施年运行时间及年处理量 | 所表达的意思差不多，用不同的词语表达而已。前者用“率”，相对的词，后者用“量”，比较直接。但年处理量只表现为处理量，不是达标量，与第二个指标中的年产水率不同。 |
| 环境效益（出水水质达标率） | 处理效果：垃圾渗滤液处理设施年产水率、出水水质达标、污泥处理及浓缩液处理 | 相对前者：污泥与浓缩液处理。垃圾渗滤液处理除了考虑出水水质达标达量之外，还要考虑污泥和浓缩液的处理，浓缩液是农村生活污水处理所没有的，污泥的量相对农村生活污水处理，其量更多，也需要考虑处理。（产水率和出水水质达标对标出水水质达标率） |
| 能耗物耗：单位污水处理电耗、单位污水处理药耗 | 运行成本：吨用电量、吨用水量、吨用药（含耗材）量及单位成本 | 相对前者：增加了用水量与单位成本。垃圾渗滤液处理设施日常需要配制药剂、清洗设备等，需要一定量用水，相对前者配制药剂多得多，也考虑作为一个指标来考核。垃圾渗滤液处理事目前全球公认的处理难题，并不是因为真的难处理，而是在一定控制资金下，要求达标达量处理而显得比较困难，处理成本就需要在运营时提上管理的日程，因此增加了单位成本控制。 |
| 运行管理：运行管理制度、运行维护记录、环境与标识、安全管理 | 运行维护：运行管理制度及操作资料、运行台账、人员、药品、安全、应急和综合等管理 | 相对前者：增加了药品、应急管理。（综合管理对标环境与标识）目前渗滤液处理工艺，基本上每个工艺都需要化学药剂，甚至是危化品（如硫酸），有必要规范药品的管理。垃圾渗滤液处理厂建设在远离城区的位置，相对独立，而且需处理的水质浓度高，一旦发生泄漏将是重大的环保事故，对周边环境影响较大，因此增加了应急管理内容。 |
| 公众满意度（投诉次数和投诉处理率） | 污染控制及公共满意度：臭气控制、噪声控制及周边群众投诉情况 | 相对前者：增加了污染控制。垃圾渗滤液的水质浓度相比农村生活污水更高，更容易分解出臭气，所使用的设施功率、处理强度等较高，产生的噪声较高，因此考虑了臭气、噪声污染及控制，两项指标也是垃圾填埋场或焚烧厂运营时要求监测的项目。 |

垃圾渗滤液处理设施评价指标中设施运行时间与处理能力、处理效果、运行维护设为重要的评价指标，主要是：1、设施年运行时间是运行可靠的重要标志，如处理系统可靠性差，检修频繁，则年运行时间小，影响渗滤液处理量；实际年渗滤液处理量能否达到设计处理量，是衡量渗滤液处理厂是否对渗滤液进行了有效处理的标志。2、处理效果是垃圾渗滤液处理的直接表现。3、运行维护是垃圾渗滤液处理设施能稳定运行的保障，是否能长期运行的影响因素。总之，综合考虑影响垃圾渗滤液处理设施运行的因素，其中所列的三项重要因素作为重要的评价指标。

- 4.等级设置

规定垃圾渗滤液处理设施运行维护的等级，等级设置以评价得分分值来划分，同时应满足关键分项评价分值。

- 评价得分

- 垃圾渗滤液处理设施运行维护评价得分计算式：

- F=Fi

- 式中：——垃圾渗滤液处理设施运行维护评价得分分值。

- 等级设置

- 垃圾渗滤液处理设施运行维护评价等级分为优秀、良好、较好、一般、差等5个等级。各等级的评价得分分值应满足：优秀，F≥95；良好，85≤F<95；较好，75≤F<85；一般，65≤F<75；差，F<65。垃圾渗滤液是国家管控的重点污染源，对其处理设施运行效果评价需严格、高标准，所设定的等级得分控制较高，参考CJJ/T 107、CJJ/T 137设置等级得分控制点。

- 关键分项

垃圾渗滤液处理设施运行维护评价等级满足评级得分分值外，同时还应满足关键分项评价分值。当评价分值达到等级要求的分值，但任一项关键分项分数未达到该级别要求分值的，则按该关键分项分值达到的级别评定。关键分项项目为年处理量、处理效果、运行维护，其分值应分别满足：①设施运行时间与处理能力：优秀，≥18；良好，≥18；较好，≥16；一般，≥14；差，不作要求。②处理效果（出水水质）：优秀，≥18（5）；良好，≥18（5）；较好，≥16（5）；一般，≥14（4）；差，不作要求。③运行维护：优秀，≥27；良好，≥27；较好，≥24；一般，≥21；差，不作要求。

# 六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

经查阅，国内暂未制定有与生活垃圾卫生填埋场雨污分流操作规程的技术规范和相关的国家标准、行业标准、广西地方标准和团体标准。

本标准的内容与现行的法律、法规及强制性标准无冲突，标准的编写符合GB/T 1.1—2020的要求。

# 七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

# 八、自我承诺

本标准内容与各项指标不低于强制性标准要求。

《垃圾渗滤液处理设施运行维护评价规范》

标准编制工作组

2025年3月13日