| ICS | 11.020 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. C 05 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

乳腺癌多模态超声检查与诊断规范

Specification for multimodal ultrasound examination and diagnosis of breast cancer

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  缩略语	1

5  基本要求	2

6  超声检查	2

7  超声诊断	4

8  档案管理	6

附录A（资料性）  典型病例图像	7

附录B（资料性）  超声诊断报告单	9

参考文献	11

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西超声医学工程学会提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西壮族自治区人民医院、广西医科大学第一附属医院、湖北民族大学附属民大医院、广西壮族自治区民族医院、防城港市第一人民医院、桂林市中医医院。

本文件主要起草人：胡巧、黄健源、郑红雨、陈功泉、李业钊、张崚、黄华芳、黄炫彰、伦海美、陈雪雪、农文倩、裴华洁、李玲玲、邓芸霞、利锡贵、粟世桃。

乳腺癌多模态超声检查与诊断规范

范围

本文件界定了乳腺癌多模态超声检查与诊断涉及的缩略语，规定了乳腺癌多模态超声检查与诊断的基本要求、超声检查、超声诊断以及档案管理的要求。

本文件适用于医疗机构多模态超声检查与诊断乳腺癌。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 15982  医院消毒卫生标准

WS/T 311  医务人员手卫生规范

WS/T 367  医疗机构消毒技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

多模态超声检查与诊断  multimodal ultrasound examination and diagnosis

基于传统二维灰阶超声，结合多普勒超声、超声弹性成像、超声造影（CEUS）等至少两种以上超声成像技术，对乳腺病变结构、血流分布、硬度及微血流灌注等信息进行的多维度、多参数综合评估。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AUC：曲线下面积（Area Under the Curv）

BI-RADS：乳腺影像报告和数据系统（Breast Imaging Reporting and Data System）

CDFI：彩色多普勒血流成像（Color Doppler Flow Imaging）

CEUS：超声造影（Contrast-Enhanced Ultrasound）

EDV：舒张末期流速（End-Diastolic Velocity）

MRI:磁共振成像（Magnetic Resonance Imaging）

mTT：平均渡越时间（Mean Transit Time）

PI：搏动指数（Pulsatility Index）

PI：峰值强度（Peak Intensity）

PSV：收缩期峰值流速（Peak Systolic Velocity）

RI：阻力指数（Resistance Index）

RT：上升时间（Rise Time）

SE：应变式弹性成像（Strain Elastography）

SR：应变率比值（Strain Rate Ratio）

SWE：剪切波弹性成像（Shear Wave Elastography）

TIC：时间强度曲线（Time Intensity Curve）

TTP：达峰时间（Time to Peak）

WiPI：流入相灌注指数（Wash-in Perfusion Index）

WiR：流入相斜率（Wash-in Rate）

WiWoAUC：流入流出相曲线下面积（Wash-in Wash-out Area Under the Curve）

WoR：流出相斜率（Wash-out Rate）

基本要求

环境

医疗机构消毒技术应符合WS/T 367的规定，医院消毒卫生应符合GB 15982的规定。

超声检查室应远离多尘、多烟区，远离配电室、X线室、CT室等容易引起强电磁场干扰的区域。空气对流良好，无阳光直接照射，室内最佳温度为22 ℃～27 ℃，相对湿度为30％～75％。

设备及药品

配备具有高频线阵探头的彩色多普勒超声诊断仪，具备常规二维灰阶、多普勒超声、弹性成像、超声造影及相应分析功能。

超声造影应配备抢救药品及设备，如肾上腺素、抗过敏药物（如地塞米松）、葡萄糖注射液、心电监护仪、吸氧设备及静脉输液通道用品等，预备留置针（宜为20 G）、注射器（2 mL～5 mL）、生理盐水。

人员

超声医师应取得医学影像和放射治疗专业执业医师证，并具备一定的乳腺超声检查经验，掌握常规超声、弹性成像、超声造影等检查技术。

手卫生应符合WS/T 311的规定。

超声检查

检查前准备

采用高频线阵探头，探头频率为6 MHz～15 MHz，超声探头和频率在保证足够探查深度的前提下，提高频率。

超声诊断仪设置弹性成像（应变式弹性成像和/或剪切波弹性成像）模式，弹性超声检查时合理调节增益，保持二维灰阶图像清晰，避免过亮或过暗；嘱受检者屏气或控制呼吸，避免咳嗽等动作干扰。

超声诊断仪设置超声造影模式，调节适宜机械指数、增益等参数。超声造影剂配置方法及注射要求，参照造影剂说明书。

询问受检者有无药物、食物过敏史，了解有无严重心肺功能不全、妊娠期等超声造影检查禁忌症。

向受检者说明超声造影的目的、方法、可能存在的风险（如轻微过敏反应、罕见的严重过敏反应）并签署知情同意书。

向受检者说明扫查步骤及环节，并获得受检者配合。

有乳头溢液者不应将液体挤出。

取仰卧或侧卧位，手臂上抬外展，暴露双侧乳房及腋窝。若受检者行动不便，协助受检者取其他体位（如坐位），暴露肿块。

常规超声

二维灰阶超声

首先对乳腺进行全面的二维灰阶超声检查，对发现病灶的区域进行重点检查，包括：病灶的位置、数目、大小或范围的测定，以及边界、边缘、形状、内部及后方回声、有无钙化、周围组织包括皮肤、胸肌及韧带等结构的变化等。同时应注意检查受检者腋窝淋巴结情况。

病灶大小或范围的测量应选取最大平面，测量两条互相垂直最大上下径（长径）、前后径（厚径），而后在与此切面垂直的最大切面上测量最大左右径（宽径）；同性质的病灶较多时可选取较大及具代表特征的病灶测量。

测量时，游标应放置在病灶边缘的外侧，病灶边界清晰时按照边界测量，肿块边界模糊时，应根据肿块的最大边缘部分或周边的声晕测量。

多普勒超声

在二维灰阶声像图的基础上辅助CDFI、频谱多普勒对病灶内部及周边血流情况进行评估。

调节取样框大小及位置，使其恰好包绕整个病灶及部分周围腺体。

调节彩色多普勒速度标尺（Scale）、增益、壁滤波等参数，Scale宜为3 cm/s～5 cm/s。

观察病灶内部及周边是否有血流信号，注意血流分布与走行特点。

根据Adler血流定量分级法进行评估：

0级，无血流；

Ⅰ级，存在少许血流，并见微小血流信号1～2处；

Ⅱ级，肿块内可见长度接近或超过肿块半径的血管；

Ⅲ级，病灶部位血流相对丰富，伴有多条血管或交叉形成网络。

选取CDFI显示的最粗大、最连续或最异常（如扭曲）的血管，切换到频谱多普勒模式。调整取样容积大小与角度（≤60°）、基线位置、速度标尺，测量PSV、EDV、RI、PI（搏动指数）等参数。

弹性成像

应变式弹性成像

通过手动加压（如探头轻压）或利用受检者自身生理运动（如呼吸、心跳）对组织施加外力，通过比较加压前后组织的位移差异生成弹性图像。

不同组织的形变程度以颜色或灰度显示，通常较软组织（如脂肪）显示为绿色，较硬组织（如恶性肿瘤）显示为蓝色。同一病灶宜选取3帧可信图像进行分析，取其平均值。

检查时以乳腺病灶为中心选择感兴趣区，感兴趣区应包含病灶及周围正常腺体，给探头施加一定外力，并作2～4次/s轻微抖动，显示屏上质控图呈现均匀的绿色波形，并稳定持续至少3 s，获取相应弹性图。

根据弹性评分法（5分法）对病灶进行弹性评分：

1分，病灶整体或大部分显示为绿色；

2分，病灶小部分显示为蓝色，大部分为绿色；

3分，病灶范围内显示为绿色和蓝色所占比例相近；

4分，病灶整体为蓝色或内部伴有少许绿色；

5分，病灶及周边组织均显示蓝色，内部伴有或不伴有绿色。

根据应变率比值法计算同深度乳腺或脂肪组织应变率与乳腺病灶的应变率比值，半定量评估病变组织硬度。

剪切波弹性成像

定性与定量分析病灶硬度。

定性分析以弹性硬度图表示，蓝色代表组织质软，随着硬度增加依次编码为淡蓝色、绿色、橙色和红色，红色代表最大硬度。

定量分析通过测量剪切波在组织中的传播速度（单位：m/s）或杨氏模量（单位：kPa），反映组织的弹性变化，值越大，组织越硬：

杨氏模量测量量程为0 kPa～180 kPa，将探头轻置于皮肤，无需施加外力，静置3 s待图像稳定后定帧，存储图像；

测量记录病灶的最大弹性模量值Emax、平均弹性模量值Emean、弹性标准差Esd、病灶/脂肪弹性比Eratio。测量Emax、Emean、Esd时，根据病灶形状将仪器自带的定量分析取样框（Q-box）覆盖病灶区域。测量Eratio时，先将第一个Q-box放置于病灶最硬处，第二个Q-box放置于病灶周围乳腺脂肪组织；

同一病灶采集3帧弹性图像分析测量，取其平均值。

定量或半定量分析病灶和乳腺组织的硬度变化评估病灶性质。

超声造影

选取病灶最大切面或血流最丰富的切面（尽量显示部分周围腺体组织作为对照），切换至超声造影模式，开启谐波成像及实时双幅对比成像。

保持探头稳定，嘱受检者平静呼吸，经外周静脉快速推注配置好的超声造影剂（剂量根据造影剂、超声诊断仪品牌、受检者体重等调整），随即推注5 mL生理盐水冲管，同时启动动态存储及计时器，存储时间为1 min～2 min。如需第2次注射，间隔时间至少10 min。

对超声造影动态存储图像回放分析，观察并记录病灶的动态灌注增强特点。定性分析指标包括：增强时间（快速增强、同步增强、缓慢增强）、增强强度（高增强、等增强、低增强）、增强范围（增强范围是否较二维扩大）、增强顺序（向心性增强、离心性增强、弥漫性增强）、造影剂分布（均匀增强、不均匀增强）、增强后边界（边界清晰、边界不清）、增强后形态（规则、不规则）、灌注缺损（有、无）、穿支血管（有、无）。

通过造影分析软件绘制感兴趣区微泡灌注强度随时间变化的曲线（TIC），进行超声造影定量分析。定量分析指标主要包括：PI（峰值强度）、TTP、RT、mTT、WiPI、WiR、WoR、AUC。

超声诊断

声像图表现

正常乳腺组织

正常乳腺声像图（见图1）由浅入深依次为：

皮肤：呈带状高回声，厚2 mm～3 mm，边缘光滑整齐；

浅筋膜和皮下脂肪：浅筋膜呈线状高回声，脂肪组织呈等回声，由条索状高回声分隔，边界欠清；

乳腺腺体：因人而异，厚薄不一，老年人可萎缩至仅3 mm，腺体呈等回声带夹杂有低回声，排列较整齐。腺体与皮肤间有三角形的高回声韧带（即库柏（Cooper）韧带），其后方回声衰减；

深筋膜：筋膜呈线状高回声，光滑整齐，筋膜间脂肪呈等回声；

胸肌及肋骨：胸肌为梭形的均质低回声区，肋骨为弧形强回声，其后方衰减为声影。

没有回声定义为无回声；自身皮下脂肪组织回声定义为等回声，与脂肪组织回声对比，按照回声的强弱分别定义为弱回声、低回声、等回声、高回声及强回声。

正常乳腺超声表现

a：皮肤；b：皮下脂肪；c：腺体层；d：乳腺后间隙；e：胸壁肌层。

乳腺肿块

常规超声

二维灰阶超声

良性肿块表现为边界清楚，形态规则，多为圆形或椭圆形，有包膜，呈膨胀性生长，多为低回声，内部回声分布均匀，当病灶较大时其后壁或后方回声多有增强，部分病灶有侧壁声影。

乳腺癌大多数表现为实性低回声肿块，呈浸润性、直立性生长（纵横比＞1），形态不规则，多毛刺，周边见高回声晕，后方常出现回声衰减，其内部回声多不均匀，出现微小钙化灶及坏死液性暗区；部分病灶引起皮肤凹陷，皮肤及皮下脂肪组织层水肿增厚，引起周围正常解剖层次结构的扭曲或连续性中断，Cooper韧带牵拉或增厚，腺体内导管内径的异常扩张或导管走向的扭曲。

参照2013年美国放射学会第5版BI-RADS分类以及中国抗癌协会乳腺癌专业委员会、中华医学会肿瘤学分会乳腺肿瘤学组结合中国实际情况制定的“乳腺超声评估分类标准”进行分类，40岁以上女性宜根据具体情况适当升类，分类如下。

BI-RADS 0类：需其他影像学检查（如乳腺X线检查或MRI等）进一步评估。

BI-RADS 1类：阴性，超声检查未发现异常。

BI-RADS 2类：良性病灶，基本上可排除恶性病变。

BI-RADS 3类：可能良性病灶，其恶性危险性＜2％，宜短期复查（3～6个月）及加做其他检查。

BI-RADS 4类：可疑的恶性病灶，此类病灶的恶性可能性为2％～95％；一旦评估为BI-RADS 4类宜进行病理学检查，具体划分为4A类、4B类及4C类：

4A类：更倾向于良性病变，其恶性符合率为2％～10％；

4B类：难以根据声像图来明确良恶性，其恶性可能性为10％～50％；

4C类：提示恶性可能性较高，其恶性可能性为50％～94％。

BI-RADS 5类：高度可能恶性，其恶性可能性≥95％，应积极采取适当的诊断及处理措施。

BI-RADS 6类：已经证实为恶性。

多普勒超声

良性病灶内及周边常无/少许血流信号，Adler血流分级0/1级。

乳腺癌常表现为血流信号丰富，内部及周边见较丰富的彩色血流信号，Adler血流分级多数≥2级，肿块周边见血管环绕，形成“分枝样”结构，肿瘤内血管走行不规则，呈扭曲或卷曲状，部分肿块可见穿支血管或中心部位血管聚集。

频谱多普勒测及高阻力血流（阻力指数＞0.7）。

弹性成像

应变式弹性成像

弹性评分法（5分法）：将评分为4分及以上定为恶性，即为硬结节，3分及以下为良性，即为软结节。

SR法：半定量评估病变组织的硬度。

剪切波弹性成像

定性与定量分析病灶硬度。乳腺癌病灶周边出现高硬度色彩区域（红色及绿色），恶性病灶边缘区域的硬度＞内部的硬度，即为硬环征。

乳腺恶性病变的Emax、Emean、Esd及Eratio显著高于乳腺良性病变，乳腺恶性病变的剪切波弹性成像杨氏模量宜为：Emax＞49.57kPa，Emean＞33.26 kPa，Esd＞6.3 kPa，或结合不同仪器品牌及个人经验进行判定。

超声造影

乳腺癌的超声造影定性特征常表现为高增强、不均匀增强、增强后病灶范围扩大、边界不清晰、存在灌注缺损区及穿支血管。

乳腺癌TIC定量分析常表现为PI、WiWoAUC、WiR和WiPI较良性结节高，TTP较良性结节短，总体上表现为“快进慢出”模式。但TIC所表现的灌注模式以及定量参数易受造影剂剂量、注射速度、受检者自身因素和所选取的感兴趣区不同等因素影响，诊断乳腺癌时，应将超声造影定性分析和定量参数相结合进行综合考量。

典型病例图像

典型病例图像见附录A（含良恶性病灶对比）。

诊断报告

应保留受检者乳腺肿块典型图像，并根据图像分析结果由具备医学影像诊断专业资质的医师出具相应的超声诊断报告，诊断报告及时、书写规范。

报告内容宜详细描述常规二维灰阶超声、彩色多普勒、弹性成像、超声造影各项检查的特征性表现及测量参数，报告用词应具体简洁，采用规范化术语，报告提示宜综合各项特征给出诊断结论，包括乳腺正常或异常、发现病灶对应的诊断分类及处理建议（参照BI-RADS分类及相应的处理建议），并做出适当的临床诊断。超声诊断报告单示例见附录B。

相应超声影像图像及超声报告记录至少保存10年，至少3年在线，可供快速调阅、浏览和诊断使用。

有条件的地区，宜建立影像资源库。

档案管理

应对受检者乳腺癌超声检查与诊断过程中形成的各种记录进行汇总、分类编号、组卷、储存，并形成统一的档案资料。

存入档案的资料应包括但不限于：受检者姓名、年龄、ID、检查日期、诊断结论、诊断医师等信息。

宜对档案进行电子化管理，建立相应的医学影像资料索引系统，并做好备份管理，不应泄露涉及受检者隐私的档案资料。

（资料性）
典型病例图像

乳腺良恶性病变二维灰阶超声图见图A.1,乳腺良恶性病变彩色多普勒超声图见图A.2,乳腺良恶性病变应变式弹性成像超声图见图A.3,乳腺良恶性病变剪切波弹性成像超声图见图A.4,乳腺良恶性病变超声造影图见图A.5。

乳腺良恶性病变二维灰阶超声图

a.乳腺纤维腺瘤，病灶为低回声，平行生长，形态规则，边界清楚，内部回声均匀；b.乳腺非特殊类型浸润性癌，病灶为低回声，形态不规则，边缘毛刺（白色箭头），周边见高回声晕，内部回声不均匀。

乳腺良恶性病变彩色多普勒超声图

a.乳腺纤维腺瘤，病灶内及周边见少量点棒状血流信号，Adler血流分级1级；b.乳腺非特殊类型浸润性癌，病灶周边见丰富的条状血流信号，Adler血流分级2级。

乳腺良恶性病变应变式弹性成像超声图

a.乳腺纤维腺瘤，病灶内整体显示为绿色，弹性评分为1分，应变率比值为1.85；b.乳腺非特殊类型浸润性癌，病灶整体为蓝色，伴有少许绿色，弹性评分为4分，应变率比值为7.22。

乳腺良恶性病变剪切波弹性成像超声图

a.乳腺纤维腺瘤，病灶内整体显示为蓝色，Emax、Emean、Esd分别为30.83 kPa、14.09 kPa、4.19 kPa；b.乳腺非特殊类型浸润性癌，病灶内显示蓝色为主，伴少许绿色，病灶周边区域出现高硬度色彩区域（红色及绿色）,即硬环征（白色箭头），Emax、Emean、Esd分别为238.26 kPa、27.12 kPa、30.95 kPa。

乳腺良恶性病变超声造影图

a.乳腺纤维腺瘤，病灶边界光滑、清晰，内部呈均匀增强，未见灌注缺损，增强后病灶范围未见增大；b.乳腺非特殊类型浸润性癌，病灶呈不均匀高增强，增强后病灶范围明显扩大（白色箭头），边界不清晰，内部见灌注缺损区。

（资料性）
超声诊断报告单

乳腺癌超声诊断报告单见图B.1，乳腺良性病灶超声诊断报告单见图B.2。

乳腺癌超声诊断报告单

乳腺良性病灶超声诊断报告单

参考文献

[1]  中国医师协会超声医师分会.中国超声造影临床应用指南[M].北京:人民卫生出版社,2017.

[2]  中国超声医学工程学会浅表器官及外周血管超声专业委员会.乳腺超声若干临床常见问题

专家共识（2018版）[J].中国超声医学杂志,2018,34(10):865-870.

[3]  中国抗癌协会乳腺癌专业委员会,中华医学会肿瘤学分会乳腺肿瘤学组.中国抗癌协会乳腺癌诊治指南与规范（2024年版）[J].中国癌症杂志,2023,33(12):1092-1111.

[4]  李佳佳,吴昀枫,舒林凤,等.多模态超声在结节型乳腺纤维囊性变与浸润性导管癌鉴别诊断中的应用价值[J].中国超声医学杂志,2024,40(1):27-31.

[5]  孟蕾,王瑞先,张志扬,等.利用多模态超声提高乳腺BI-RADS 4类结节[J].中国临床医学影像杂,2024,34(10):701-709.

[6]  李诗雨,牛瑞兰,王博,等.多模态超声在非肿块乳腺病变诊断中的应用[J].中国医学影像学杂志,2022,30(3):230-234.

[7]  肖钧,张菊芬,陈丽芬,等.改良超声弹性成像评分标准在乳腺肿块鉴别诊断中的价值[J].中国医药科学,2019,9(9):179-181.

[8]  邓芸霞,李玲玲,陆婵,等.超声造影优化乳腺BI-RADS 4类结节诊断效能的应用研究[J].中国超声医学杂志,2024,40(11):1228-1232.

[9]  陕泉源,佳罗,梁瑾瑜,等.超声造影鉴别诊断乳腺良恶性肿瘤[J].中国医学影像技术,2015,31(7):1045-1048.

[10]  李玲玲,苏荃利,林菲菲,等.超声造影术前评价浸润性乳腺癌组织学分级的I临床价值[J].中国超声医学杂志,2022,38(12):1350-1354.

[11]  苏荃利,李玲玲,邓芸霞,等.超声造影定性特征和VueBox定量参数评估乳腺癌分子分型的应用价值[J].中华超声影像学杂志, 2023,23(5):399-405.

[12]  Ding Z, Liu W, He N, et al. Value of ultrasound elastography combined with contrast-enhanced ultrasound and  micro-flow imaging in differential diagnosis of benign and malignant breast  lesions[J]. Am J Transl Res,2021,13(12):13941-13949.

[13]  Weng L, Yu M. Diagnosis of Benign and Malignant BI-RADS 4 Breast Masses by Contrast enhanced Ultrasound Combined with Shear Wave Elastography[J].Curr Med Imaging, 2023.

[14]  Zhou J, Zhan W, Chang C, et al. Breast Lesions: Evaluation with Shear Wave Elastography, with Special Emphasis on the “Stiff Rim” Sign[J]. Radiology, 2014,272(1):63-72.

[15]  Itoh A, Ueno E, Tohno E, et al. Breast disease: clinical application of US elastography for diagnosis.[J].Radiology,2006,239(2):341-350.

[16]  Sinha D, Sharma S, Kundaragi NG, Kale SK. Added value of strain elastography in the characterisation of breast lesions: A prospective study[J]. Ultrasound.2020,28(3):164-173.

[17]  Huang S, Ye X, Yang K, et al. The significance of dual-mode elastography in the diagnosis of breast lesions by  physicians with different levels of experience[J].Quant Imaging Med Surg,2022,12(2):1438-1449.

[18]  Ranjkesh M, Hajibonabi F, Seifar F, et al. Diagnostic Value of Elastography, Strain Ratio, and Elasticity to B-Mode Ratio and Color Doppler Ultrasonography in Breast Lesions[J].International Journal of General Medicine,2020,13:215-224.

[19]  You Y, Song Y, Li S, et al. Quantitative and Qualitative Evaluation of Breast Cancer Prognosis: A Sonographic Elastography Study[J].Medical Science Monitor, 2019,25:9272-9279.

[20]  Ng W L, Rahmat K, Fadzli F, et al. Shearwave Elastography Increases Diagnostic Accuracy in Characterization of Breast Lesions[J].Medicine(Baltimore),2016,95(12):e3146.

[21]  Dong F, Wu H, Zhang L, et al. Diagnostic Performance of Multimodal Sound Touch Elastography for Differentiating  Benign and Malignant Breast Masses[J].J Ultrasound Med,2019,38(8):2181-2190.

[22]  Liu B, Zheng Y, Huang G, et al. Breast Lesions: Quantitative Diagnosis Using Ultrasound Shear Wave Elastography-A  Systematic Review and Meta--Analysis[J].Ultrasound Med Biol,2016,42(4):835-847.

[23]  Chang J M, Moon W K, Cho N, et al. Clinical application of shear wave elastography (SWE) in the diagnosis of benign  and malignant breast diseases[J].Breast Cancer Res Treat,2011,129(1):89-97.

[24]  Wan C, Du J, Fang H, et al. Evaluation of breast lesions by contrast enhanced ultrasound: qualitative and  quantitative analysis[J]. Eur J Radiol, 2012,81(4):e444-e450.

[25]  Li L, Su Q, Deng Y, et al. Contrast-enhanced ultrasound for the preoperative prediction of pathological characteristics in breast cancer[J]. Frontiers in Oncology, 2024,29(14):1320714.

[26]  Lun H, Huang M, Zhao Y, et al. Contrast- Enhanced Ultrasound- Based Radiomics for the Prediction of Axillary Lymph Nodes Status in Breast Cancer[J]. Cancer Reports, 2024,7(10):e70011.

[27]  Hu Q, Wang X Y, Zhu S Y, et al. Meta-analysis of contrast-enhanced ultrasound for the differentiation of benign and malignant breast lesions[J]. Acta Radiologica, 2015,56(1):25-33.