| ICS | 11.120.10 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. C 10 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

“桂十味”山豆根质量等级

Quality grading of Sophorae Tonkinensis Radix et Rhizoma in “Guishiwei”

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区药品检验研究院提出并宣贯。

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：广西壮族自治区药品检验研究院、广西中医药大学、南宁市食品药品检验所、梧州市食品药品检验所、玉林市食品药品检验检测中心、广西仙茱中药科技有限公司、桂林三金药业股份有限公司、广西仙茱制药有限公司、广西强寿药业集团有限公司、广西维威制药有限公司、广西河丰药业有限责任公司、广西柳州百草堂中药饮片厂有限责任公司、桂林莱茵生物科技股份有限公司、广西紫云轩中药科技有限公司、桂林吉福思罗汉果生物技术股份有限公司、广西草本源中药饮片有限公司、广西贵港市绿之源种养发展有限公司中药饮片厂、广西宝康源药业有限公司、广西岭南御泰药业有限公司、广西德润堂中药科技有限公司。

本文件主要起草人：黄莉莉、罗轶、何春花、朱雪妍、吴桂凡、蔡静、黄玉英、李立、凌婕、刘吉成、吴张静、黄琳、刘虹虹、张惠苹、陈裕凤、黎乃珍、杨梦子、徐玉强、李连会、蓝晶晶、陆康强、刘晓洁、胡盛、唐勇华、李云乾、唐平果、杨梦子、徐玉强、梁志、刘超、李健、梁振华、刘少锋、黄桂彬、黄猛、陈美君、陈海、、马鸣骏、陈立坚、周邦群。

"桂十味"山豆根质量等级

范围

本文件规定了“桂十味”山豆根的质量要求以及标志、标签、包装、运输和贮存等内容，描述了相应的检验方法。

本文件适用于“桂十味”山豆根药材及饮片的质量等级划分。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

SB/T 11094  中药材仓储管理规范

SB/T 11095  中药材仓库技术规范

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

质量要求

性状特征

药材

根茎呈不规则的结节状，顶端常残存茎基，其下着生根数条。根呈长圆柱形，常有分枝，长短不等，直径0.7 cm～1.5 cm。表面棕色至棕褐色，有不规则的纵皱纹及横长皮孔样突起。质坚硬，难折断，断面皮部浅棕色，木部淡黄色。有豆腥气，味极苦。

饮片

呈不规则的类圆形厚片。外表皮棕色至棕褐色。切面皮部浅棕色，木部淡黄色。有豆腥气，味极苦。

理化指标

应符合表2的规定。

理化指标

| 项目 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 特级 | 一级 | 二级 |
| 浸出物/（％） | ≥25.0 | ≥20.0 | ≥15.0 |
| 氧化苦参碱、氧化槐果碱、苦参碱总量/（％） | ≥20.0 | ≥15.0 | ≥10.0 |

其他合格性检查指标

应符合《中华人民共和国药典第一部（2025年版）》的规定。

检验方法

性状特征

按《中华人民共和国药典第一部（2025年版）》规定的方法进行测定。

理化指标

浸出物

按《中华人民共和国药典第一部（2025年版）》规定的方法进行测定。

氧化苦参碱、氧化槐果碱、苦参碱总量

见附录A。

其他合格性检查指标

按《中华人民共和国药典第一部（2025年版）》的规定执行。

标志、标签、包装、运输和贮存

标志

应符合GB/T 191的规定

标签、包装、运输

应符合《中药材生产质量管理规范》的规定。

贮存

应符合SB/T 11094和SB/T 11095的规定。

（资料性）
氧化苦参碱、氧化槐果碱、苦参碱总量测定方法

色谱条件与系统适用性试验

色谱柱：以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂。

流动相：乙腈（A）-0.01 moL/L乙酸铵溶液（B），梯度洗脱程序见表A.1。

梯度洗脱程序表

| 时间（min） | 流动相A（％） | 流动相B（％） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 5 | 95 |
| 6 | 20 | 80 |
| 8 | 28 | 72 |
| 20 | 50 | 50 |
| 20.1 | 70 | 30 |
| 25 | 5 | 95 |

检测波长：220 nm。

系统适用性：理论板数按氧化苦参碱峰计算应不低于4 000。

对照品溶液的制备

取氧化苦参碱、苦参碱、氧化槐果碱对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1 mL含氧化苦参碱200 μg、苦参碱20 μg、氧化槐果碱20 μg的混合溶液，即得。

供试品溶液的制备

取本品粉末约0.5 g，精密称定，具塞锥形瓶中，精密加入二氯甲烷-甲醇-氨水（40:10:1）混合溶液50 mL，密塞，称定重量，放置30 min，超声处理（功率250 W，频率40 kHz）30 min，放冷，再称定重量，用二氯甲烷-甲醇-氨水（40:10:1）混合溶液补足减失的重量，摇匀，滤过，精密量取续滤液10 mL，40 ℃减压回收溶剂至干，残渣加甲醇适量使溶解，转移至10 mL量瓶中，加甲醇至刻度，摇匀，过滤，取续滤液。即得。

测定

分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各1 μL，注入超高液相色谱仪，测定，即得。

参考文献

[1]  《中华人民共和国药典第一部（2025年版）》

[2]  国家药品监督管理局，农业农村部，国家林业和草原局，等。中药材生产质量管理规范 [S]. 北京：国家药品监督管理局，2022.