| ICS | 65.020.20 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. B 05 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

百香果品种鉴定技术规程  SSR分子标记

法

Code of practice identification of passion fruit varieties by SSR

molecular marker method

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  缩略语	1

5  原理	1

6  材料和试剂	2

6.1  一般规定	2

6.2  试剂	2

6.3  溶液配制	2

7  仪器和设备	3

8  SSR引物序列信息	3

9  操作步骤	3

9.1  样品采集	3

9.2  DNA提取	3

9.3  PCR扩增	3

9.4  PCR产物检测	4

10  数据记录与统计	4

10.1  数据记录	5

10.2  统计	5

11  结果判定	5

11.1  判定方法	5

11.2  结果表述	5

附录A（规范性）  引物序列信息	6

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西园艺学会提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西大学、广西益谱科技有限公司、广西博测检测技术服务有限公司，深圳市百果种业有限公司 、南宁海关技术中心、广西钦赐农业科技有限公司、广西广远律师事务所、广西真诚农业有限公司、广西南宁金之都农业发展有限公司、广西壮族自治区产品质量检验研究院。。

本文件主要起草人：徐记迪、王博、赵永锋、杨振媚、白韦英、于启超、邓福斌、张相羽、付佳玲、杨雯惠、黄华彬、梁俊、刘守廷、谭军、潘艳锋、廖永峰、陆丽、朱玉连、梁群清、杨秋怡、陈廷想、潘琦、刘家欣、史君若、叶青。

百香果品种鉴定技术规程  SSR分子标记

法

范围

本文件界定了百香果品种鉴定技术的相关术语和定义，规定了利用简单重复序列（simple sequence repeat，SSR）分子标记法进行百香果品种鉴定的原理、材料和试剂、仪器设备、引物序列信息、操作步骤、数据记录和统计、结果判定。

本文件适用于基于SSR分子标记的百香果品种SSR指纹数据采集和品种鉴定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

NY/T 2594  植物品种鉴定  DNA分子标记法  总则

术语和定义

NY/T 2594界定的术语和定义适用于本文件。

核心引物  core primer

品种鉴定中优先选用一套简单重复序列（SSR）引物，其检测位点具有多态性高、重复性好等综合特性。

对照品种  control variety

具有所用SSR位点上不同等位变异的特性，用于辅助确定待测样品的等位变异，校正仪器设备的系统误差的一类品种。

聚合酶链式反应  polymerase chain reaction

利用DNA在体外摄氏95 ℃高温时变性会变成单链，低温（经常是60 ℃左右）时引物与单链按碱基互补配对的原则结合，再调温度至DNA聚合酶最适反应温度（72 ℃左右），DNA聚合酶沿着磷酸到五碳糖（5’-3’）的方向合成互补链。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

DNA：脱氧核糖核酸（Deoxyribo Nucleic Acid）。

PCR：聚合酶链式反应(Polymerase Chain Reaction）。

SSR：简单重复序列（Simple Sequence Repeat）。

原理

不同品种百香果的基因组成不同，其基因组中SSR的重复次数存在差异，根据SSR的差异，通过PCR扩增及电泳技术可以鉴定百香果品种。

材料和试剂

一般规定

除另有说明外，本文件中使用分析纯（含）以上试剂，水为符合GB/T 6682规定的二级水，其中PCR用水要求达到一级水指标。

试剂

三羟甲基氨基甲烷（C4H11NO3）：纯度＞99.0％。

乙二胺四乙酸二钠（EDTA-2Na）：纯度≥99.0％。

硼酸（H3BO3）：ρ=1.43 g/cm³，含量≥99.5％。

十六烷基三甲基溴化铵（CTAB）：ρ=1.32 g/mL，纯度≥99.0％。

氯化钠（NaCl）：ρ=2.165 g/cm³，含量≥99.5％。

琼脂糖。

过硫酸铵（(NH4)2S2O8）：ρ=1.98 g/cm³，含量≥98.0％。

氢氧化钠(NaOH）：ρ=2.13 g/cm³，含量≥96.0％。

硝酸银（AgNO3）：ρ=4.35 g/cm³，含量≥98.0％。

甲醛（HCHO）：ρ=0.815 g/cm³。

液氮（N2）：ρ=0.81 g/cm³。

三氯甲烷（CHCl3）：ρ=1.50 g/cm³。

无水乙醇（CH3CH2OH）：ρ=0.79 g/cm³，含量≥99.7％。

DNA 分析仪用LIZ 500分子量内标。

去离子甲酰胺（CH3NO）：ρ=1.133 g/mL。

40％丙烯酰胺/甲叉双丙烯酰胺溶液（Acryl/Bis Solution(29:1)）。

四甲基乙二胺（TEMED）：ρ=1.32 g/mL。

DNA 分子量标准（DNA marker）：可以清楚区分50 bp～500 bp的DNA片段。

2×Taq Plus PCR 预混试剂：0.1 U/μL Taq Plus Polymerase、500 μmol/L dNTP each、20 mmol/L Tris-HCl(pH=8.3)、100 mmol/L KCl、3 mmol/L MgCl2、稳定剂、增强剂。

溶液配制

5×TBE缓冲液

称取5.40 g三羟甲基氨基甲烷（6.1.1）、0.372 g乙二胺四乙酸二钠（6.1.2）和2.75 g硼酸（6.1.3）溶于70 mL一级水中，定容至100 mL，在103.4 kPa（121 ℃）条件下灭菌20 min。

0.5×TBE缓冲液

量取100 mL浓度5×TBE（6.2.1）缓冲液于烧杯中，加入900 mL一级水混匀。

CTAB提取溶液

称取4.00 g十六烷基三甲基溴化铵（6.1.4）、16.38 g氯化钠（6.1.5）、1.21 g三羟甲基氨基甲烷（6.1.1）、1.49 g乙二胺四乙酸二钠（6.1.2）溶于70 mL一级水，定容至200 mL，在103.4 kPa（121 ℃）条件下灭菌20 min。

无菌一级水

一级水在103.4 kPa（121 ℃）条件下灭菌20 min。

1％琼脂糖溶液

1 g琼脂糖（6.1.6）溶于100 mL的0.5×TBE缓冲液（6.2.2），适当加热融化。

10％过硫酸铵溶液

称取10 g过硫酸铵（6.1.7），加入100 mL一级水溶解。

电泳缓冲液

称取108 g三羟甲基氨基甲烷（6.1.1）、7.44 g乙二胺四乙酸二钠（6.1.2）、55 g硼酸（6.1.3）、0.80 g氢氧化钠（6.1.8），加入10 L一级水溶解。

染色液

称取0.2 g硝酸银（6.1.9），加入400 mL一级水溶解。

显色液

称取4.0 g氢氧化钠（6.1.8），加入400 mL一级水溶解，临用时再加1.6 mL甲醛（6.1.10）。

仪器和设备

电子天平：感量为1 mg。

水浴锅。

高速冷冻离心机。

PCR扩增仪。

垂直板电泳系统。

凝胶成像系统。

毛细管电泳仪。

胶片观察灯。

涡旋振荡仪。

SSR引物序列信息

引物序列信息按附录A。

操作步骤

样品采集

随机取5个单株，用不锈钢剪刀采集种植的待测品种的百香果嫩叶放入塑料样品袋中，做好标识，放入0 ℃～8 ℃保温箱中，带回实验室，于-18 ℃及以下条件保存。

DNA提取

称取9.1中1 g～2 g百香果叶片用自来水冲洗干净，再用一级水冲洗两遍，自然晾干后用不锈钢剪刀剪碎放入研钵中，加入液氮（6.1.11）研磨成粉末状，称取100 mg放入1.5 mL离心管中，加入750µL CTAB提取溶液（6.2.3），涡旋振荡混匀后于65 ℃水浴45 min～60 min，期间每隔15 min颠倒离心管混匀；加入500 µL的三氯甲烷（6.1.12），颠倒混匀，12 000 r/min离心3 min，转移上清液约0.5 mL至新离心管中，加入等体积（即0.5 mL）预冷至约4 ℃的无水乙醇（6.1.13），颠倒混匀，-18 ℃下静置1 h，12 000 r/min离心3 min，弃去上清液，室温下挥干沉淀。加入50 µL无菌一级水（6.2.4）混匀后于-18 ℃及以下条件保存。

以上为推荐的DNA提取方法。其他能够达到PCR扩增质量的DNA提取方法也适用于本文件。

PCR扩增

PCR反应体系

PCR反应体系参见表1。

PCR反应体系

| 试剂 | 终浓度 | 体积 µL |
| --- | --- | --- |
| 灭菌一级水 | - | 8.5 |
| 2×Taq Taq Plus PCR预混试剂 | 1× | 12.5 |
| 10 µmol/L正向引物 | 0.4 µmol/L | 1.0 |
| 10 µmol/L反向引物 | 0.4 µmol/L | 1.0 |
| 25 ng/µL DNA模板 | 2.0 ng/µL | 2.0 |
| 总体积 | - | 25.0 |

PCR反应程序

94 ℃预变性5 min；94 ℃变性30 s，退火30 s（退火温度按附录A），72 ℃延伸30 s，35个循环；最后72 ℃下延伸7 min。

PCR产物检测

非变性聚丙烯酰胺凝胶电泳检测

聚丙烯酰胺凝胶制备

在一对玻璃板间插入1.0 mm宽的间隔片，在封口处注入1％琼脂糖溶液（6.2.5），让其凝固密封。在50 mL量杯中依次加入7.5 mL 5×TBE缓冲液（6.2.1），7.5 mL 40％Acryl/Bis Solution(29:1)（6.1.16），搅拌并用一级水定容至30 mL；加入200 µL 10％过硫酸铵（6.2.6）和12 µL四甲基乙二胺溶液（6.1.17），混匀后倒入凝胶板之间，随即插好样品梳，使其在50 min～60 min内聚合凝固，凝胶高度不应小于10 cm。

电泳

将玻璃板固定于垂直电泳槽上，在电泳槽中加入电泳缓冲液（6.2.7），小心拔下样品梳。用加样器吸取1 µL不同引物PCR产物，加入样品孔中，同时在同一块胶中加入1 µL DNA marker（6.1.18）。电泳选用的电压梯度为1 V/cm～5 V/cm，2×Taq Plus预混试剂（6.1.19）的蓝色指示带从上到下分别到达胶板1/2、2/3处（50 min～70 min）后结束电泳。

银染显色

银染显色按下列步骤操作。

固定：将附着凝胶的玻璃板用去一级水冲洗30 s～60 s后，将凝胶放入方形不锈钢盘中；

染色：加入染色液（6.2.8）覆盖凝胶，轻摇5 min～10 min进行染色；

漂洗：倒掉染色液，用去一级水快速漂洗两次，每次20 s；

染色：放入显色液（6.2.9）中，轻摇至显色出清晰带纹；

漂洗：取出凝胶用一级水冲洗两次；

沥干后进行拍照。

毛细管电泳检测

PCR产物样品准备

分别量取等体积的稀释后不同引物PCR扩增产物溶液混合，从混合液中吸取1 µL按序号加入到DNA分析仪专用96孔板孔中，板中各孔分别再加入0.1 µL DNA LIZ 500分子量内标（6.1.14）和8.9 µL去离子甲酰胺（6.1.15）。将样品在PCR仪上95 ℃变性5 min，取出，迅速置于冰浴中，冷却10 min～15 min。将整个96孔板置于4 000 r/min离心机中，离心10 s后放置到DNA分析仪上待检。

电泳检测

按照仪器操作规程，编辑样品表及运行程序，执行运行程序，仪器自动给出检测结果，保存并记录数据。

数据记录与统计

数据记录

样品每个SSR位点等位变异采用扩增片段长度表示；

对于毛细管电泳检测方法，使用对照品种消除DNA分析仪间可能存在的系统误差，使用片段分析软件读取位点等位变异；

对于非变性聚丙烯酰胺凝胶电泳检测方法，将待检样品与对照品种的等位变异片段进行比较，明确待检样品位点等位变异。

统计

纯合位点结合等位变异大小数据记为X/X，其中X为该位点等位变异的大小；杂合位点的等位变异大小数据记录为X/Y，其中X、Y分别为该位点上的2个等位变异的大小，小片段数据在前、大片段数据在后；缺失位点的等位变异大小数据记录为0/0。

样品在某个位点上仅出现1个等位变异，大小为160 bp，则该位点的等位变异数据记录为160/160。

样品在某个位点上仅出现2个等位变异，大小为160 bp、165 bp，则该位点的等位变异数据记录为160/165。

结果判定

判定方法

待检样品和对照品种间差异位点数≥2，判定为“不同品种”。

待检样品和对照品种间差异位点数=1，判定为“近似品种”。

待检样品和对照品种间差异位点数=0，判定为“极近似品种或相同品种”。

结果表述

待测样品       与对照样品       （或数据库中       已知品种）利用       分子标记类型，采用       检测平台，采用       位点组合进行检测，结果显示：检测位点数为       ，差异位点数为       ，判定为（相同或疑同）。

- A

（规范性）
引物序列信息

引物序列信息按表A.1。

  - 表A.1 引物编号及引物扩增信息

| 序号 | 引物名称 | 条带大小 bp | 引物退火温度 ℃ | 引物序列（5’-3’） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PeRM10001 | 95～107 | 50 | 正向：GCA TGG ACT TGA TTT GTA TAT TCT 反向：GAG AAC AAT GAT GTC ACT TTC ATA |
| 2 | PeRM10005 | 98～140 | 50 | 正向：TAG TGA CAT AAC TGA AAA CGC TAT 反向：GAG TTA CCG CTG AAG TTT TCT A |
| 3 | PeRM10006 | 149～190 | 50 | 正向：TCA TTA ACA TCG TAA ACA AAG ATT 反向：AAT TCG ACA AGA TTT ACT GAT ACA |
| 4 | PeRM10007 | 95～106 | 50 | 正向：GTA GTA GGA GAA TAT TTG AGG GAA 反向：CTA TTT TGT GAT CCA AGG AAG T |
| 5 | PeRM10008 | 105～123 | 50 | 正向：GTC ACT ATC ATC CCA TAA AAA TTC 反向：AGG TAA AAT TAA TAT GAT AAG CGA A |
| 6 | PeRM10009 | 135～145 | 50 | 正向：GAT TGA TTT GTG GAT GGA TAC T 反向：CAC TTG TTT CAC TCG TAC AAT AAT |
| 7 | PeRM10011 | 120～130 109 | 55 | 正向：ATG GAG AAG ACT TCA GAG TCA C’ 反向：AGA GAT ATT TTT CAC TCA CTG GAT |
| 8 | PeRM10012 | 135～180 151 | 50 | 正向：CTC CAT ATC AGA TTA AGT AAC CAC 反向：CTC AAA TAA AAA CAA ACC TGT TAC |
| 9 | PeRM10014 | 130～140 | 50 | 正向：CAT TTA TAA AGG AAT TGA CAA GAA 反向：CTG AGT TAA TGC TGT GAT TAA GAT |
| 10 | PeRM10016 | 149 | 50 | 正向：AAT TTT CTT GGC TTA AAA CAC TAC 反向：TTG ACT TCA CTG CTA TGG TAT TAG |
| 11 | PeRM10017 | 146～176 | 50 | 正向：AAG ACA CTG ATA GTT CTC TGA GG 反向：CAA ATT ATG ATA AGA AAC TTG GAA |
| 12 | PeRM10018 | 160～170 | 50 | 正向：ACA GAA AAG AAA GAT AAA GCA AAT 反向：TTC AGT ATC CAA CTG AAC ACA C |
| 13 | PeRM10019 | 142～150 | 50 | 正向：TGG TAG TCA ATC AGA AAA CTA AGA 反向：GAG TTG TTA GGT CTC CTC AAC TTA |
| 14 | PeRM10020 | 132～142 | 50 | 正向：AAC AGG GTA TAC TGT AAA TCA TTG 反向：GTT TAT TCC TTT CTC TTC TAG TGC |
| 15 | Pa_F-P10A10 | 220 | 50 | 正向：TGG AAT GTG ATT TGC ATG G 反向：TAG GTA TTG CTG GCG AAG |
| 16 | Pa_F+R-Contig114 | 290 | 50 | 正向：CTT GCC TCT CTC CCT CTC 反向：GGG TTT TGG GTT TGA CAG |
| 17 | Pa_F-Contig13 | 293 | 50 | 正向：CAG AAG GAA AAC CAG CAA G 反向：CCC CAT CAT CAT CAC TTT C |
| 18 | Pa_F-P7E10 | 240～255 | 50 | 正向：TTA ATG CCA CAG CCC AAC 反向：TGA CCC AAA ATC AAA CAC C |
| 19 | Pa_F+R-Contig80 | 360～380 | 55 | 正向：TGT TCA AGC CCA TCT TCG 反向：GCT CTC GCT CTT GTC GTA G |
| 20 | Pa_F-P6H04 | 280～295 | 55 | 正向：GAA TAG GGT CAG CAG GAG G 反向：GAG TGT GTC ATC GGA GTC C |
| 21 | PE 2 | 223 | 53 | 正向：GAT CGG TCC TCG GTT AGA C 反向：AGT CAC ACA GCA TGA GAA ATC |
| 22 | PE 6 | 258 | 53 | 正向：GCA ATT TCA CCA TCT TCT GCT 反向：CCA CGG TCA TGG ATG TTC |

  - 表A.１ 引物编号及引物扩增信息（续）

| 23 | PE 10 | 145～150 | 55 | 正向：TTG CTC ATT GCA CTC ATC CT 反向：GCA GAC ATT TCC TGG AGC A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | PE 12 | 260～290 | 55 | 正向：CCA TAG TCC CAA CAA GCA TC 反向：GCT GTG GAC CCT AAC TCA GTC |
| 25 | PE 13 | 260 | 50 | 正向：TCA GGA AGA TTG CAT GTT AGT 反向：CTG GGT TTTG TTT ATG TTG C |
| 26 | PE 15 | 230～270 | 53 | 正向：CCG TGA ACC AAC CAT TTC TC 反向：TTG CAG CAC AAA CAA GTC AA |
| 27 | PE 16 | 180～270 | 53 | 正向：AGG ATC ACC ATA GAA AAC CAT 反向：GTT AGG TTG GCA TTG CTC TT |
| 28 | PE 18 | 210～230 | 50 | 正向：GTC ACT TCA TTC TTC CTT TCC 反向：TTA GCC CAC TCA AAC ACA A |
| 29 | PE 27 | 250 | 53 | 正向：CAC ATT TGC CGT CAC TGG 反向：CGG CAT ACG ATA AAT CTC CTG |
| 30 | PA 8 | 270 | 53 | 正向：TCT AAT GAG CGG AGG AAA GC 反向：CCG GAT ACC CAC GCA TTA |
| 31 | PA 9 | 265～320 | 53 | 正向：GGG CCT TTA TCC ATG TTT GA 反向：GGA AAT CCG AAA ACT GGT TG |