| ICS | 11.020 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. C 05 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

婴幼儿皮肤血管瘤锶-90敷贴治疗技术

规范

Technical specification for treatment of strontium-90 application for infantile cutaneous hemangiomas

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  缩略语	1

5  人员要求	1

6  适应证和禁忌证	1

7  治疗前准备	2

8  治疗方案	2

9  治疗实施	2

11  疗效评价与放射性皮炎处理	3

参考文献	4

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西医科大学第一附属医院提出并宣贯。

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：广西医科大学第一附属医院、北京协和医院、中国医科大学附属第一医院、中山大学孙逸仙纪念医院、西南医科大学附属医院、吉林大学第一医院、陆军军医大学第一附属医院、右江民族医学院附属医院、河南省职工医院、南宁市第一人民医院、武汉市中心医院、武汉儿童医院、广西中医药大学第一附属医院、广西壮族自治区民族医院、柳州市人民医院。

本文件主要起草人：韦智晓、李俊红、梁恒彰、庞筱安、韦海莲、林岩松、李亚明、李丹、陈跃、林承赫、黄定德、郑红宾、翟效丽、刘良森、王芳、罗章伟、朱凯。

婴幼儿皮肤血管瘤锶-90敷贴治疗技术规范

范围

本文件界定了婴幼儿皮肤血管瘤锶-90敷贴治疗涉及的术语和定义及缩略语，规定了人员要求、适应症和禁忌症、治疗前准备、治疗方案、治疗实施、注意事项、不良反应处理的要求。

本文件适用于婴幼儿皮肤血管瘤的锶-90敷贴治疗。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBZ 120  核医学放射防护要求

GB 15982  医院消毒卫生标准

GB/T 17857  医用放射学术语（放射治疗、核医学和辐射剂量学设备）

GB 18871  电离辐射防护与辐射源安全基本标准

HJ 1188  核医学辐射防护与安全要求

WS/T 313  医务人员手卫生规范

术语和定义

GB/T 17857界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

婴幼儿皮肤血管瘤  infantile cutaneous hemangioma

以血管内皮细胞增殖为特征，常在出生后早期出现，经历增殖、稳定和消退过程，属于婴儿期常见的良性血管性肿瘤。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ISH：婴幼儿皮肤血管瘤（infantile skin hemangioma）

PDL：脉冲染料激光（Pulsed Dye Laser）

Nd:YAG：掺钕钇铝石榴石激光（Neodymium-doped Yttrium Aluminium Garnet）

人员要求

应经过相关核医学技术专项培训和操作技能培训并考核合格，熟悉放射性药品和放射诊疗的相关专业知识。

适应证和禁忌证

适应证

包括但不限于：

浅表型IH，尤其是易发生功能障碍或溃疡的IH；

引起高输出量性心力衰竭的巨大浅表型IH；

β-受体阻滞剂类、皮质类固醇类药物、咪喹莫特、雷帕霉素、博来霉素等治疗有禁忌症者或者出现不良反应者、治疗失败的浅表型IH；

拒绝采取侵入性治疗方案者；

以局部美观和尽快缓解功能障碍为目的的IH；

先天性IH消退或治疗后遗留的毛细血管扩张。

禁忌证

包括但不限于：

男患儿阴囊部、女患儿乳腺区；

甲状腺区、囟门未闭合；

血管瘤局部溃烂、出血、感染的患儿；

治疗过程中湿性皮炎发生水泡样改变。

治疗前准备

患儿准备

采集病史：包括出生史、血管瘤发现时间、生长速度、既往治疗史及家族病史等。

体格检查：记录血管瘤部位、大小（长×宽×厚）、颜色、形态、质地、皮肤温度及完整性等。

辅助检查：需了解瘤体内部情况者，宜进行超声或其他影像学检查。

影像记录：拍摄血管瘤部位正面、侧面清晰照片并存档。

环境准备

应在符合GB 18871、HJ 1188、GBZ 120要求的核医学专用治疗室进行，配备辐射防护设施及剂量监测仪器。

用物准备

90Sr/90Y敷贴器

根据血管瘤面积、形状选择合适规格的90Sr/90Y敷贴器。

其他用品

剂量监测仪、厚度＞3 mm橡胶防护垫、记号笔、计时器等。

知情同意

将治疗过程、疗效、注意事项及治疗后反应告知患儿监护人，监护人签署放射性治疗知情同意书。

操作者准备

操作人员应穿戴个人防护用品，手卫生应符合WS/T 313的规定。

治疗方案

宜采用个体化治疗，根据患儿病史、体格及辅助检查结果、治疗取得的效果、预期效果、患儿及家属的意愿等情况，确定治疗方案。每疗程总剂量8 Gy～30 Gy（800 rad～3 000 rad），分次治疗，可隔1 d～3 d进行。

每个疗程分3～10次进行，根据瘤体局部变化动态调整每次治疗的间隔时间和剂量。疗程结束后，观察2～4个月，根据疗效评价结果，决定是否进行下一疗程；需多个疗程治疗者，间隔时间可适当延长。

制定每个疗程的剂量后，宜采用分次照射法，如出现皮肤反应、应终止治疗并做相应处理。

若患儿出现高热，宜暂缓治疗。

治疗实施

核对信息

核对患儿信息及医嘱，登记治疗日期、使用敷贴源的编号、辐射类型、活度、照射部位与面积。

定位与固定

患儿取舒适体位，由家属协助固定肢体，避免治疗中移动。

用记号笔标记血管瘤边界。

敷贴器选择与放置

根据病灶的面积大小及形状选择相应规格的橡胶防护垫并剪裁，屏蔽周围的正常组织。

将剪裁好的橡胶防护垫固定在病灶周围正常皮肤上，防护垫贴合皮肤、无褶皱。

宜根据病灶的面积大小选择合适的敷贴器；将敷贴器紧贴病灶表面，敷贴器与皮肤之间不留空隙；单次覆盖不全的病灶可拼接敷贴，拼接间隙不应超过0.1 cm，无缝覆盖。

敷贴器校正

应按GBZ 120的要求定期对敷贴器定期进行衰变校正。

剂量设定与照射

结合婴幼儿年龄、体重、病灶大小、部位及类型，实行个体化剂量设定，强化剂量监测。

剂量计算应由具备核医学执业资质的医师完成，结合敷贴器校正数据，采用活度计相对法测量，标准源采用外推电离室精确测量，总不确定度不大于±5％；计算后应由另一名医师复核，避免剂量过高导致皮肤损伤（如糜烂、溃疡）或剂量过低影响治疗效果。

按照设定的照射时间进行治疗，采用计时器控制照射时间，计时误差不超过±1％，不应擅自延长或缩短照射时间；照射结束后，立即关闭敷贴器辐射源，取下敷贴器。

健康宣教

治疗部位避免阳光暴晒。

穿宽松、纯棉、柔软衣物，减少受照射皮肤摩擦损伤可能。

修剪患儿指甲，避免搔抓皮肤引起损伤、糜烂。

保持治疗处皮肤清洁，可用温水轻柔清洗，不宜冷热刺激，可使用温和肥皂，不宜搓澡。

不宜使用刺激性洗涤用品，可局部抹涂含水基保湿剂。

治疗后器械处理

治疗结束后，立即将敷贴器收回专用防护容器内，按放射性废物管理规定存放，不宜泄漏。

对治疗区域进行清洁消毒，去除标记线，检查皮肤有无异常。

不良反应处理

急性放射性皮炎

参照《放射性皮炎诊疗专家共识（2021年）》要求执行。

慢性放射性皮炎

参照《放射性皮炎诊疗专家共识（2021年）》要求执行。

参考文献

- 中华医学会皮肤性病学分会儿童学组, 中华医学会儿科学分会皮肤性病学组, 中国医师协会皮肤科医师分会儿童皮肤病专业委员会, 中国康复医学会皮肤病康复专业委员会儿童皮肤病康复学组. β受体阻滞剂治疗婴儿血管瘤中国专家共识. 中华皮肤科杂志 2020; 53:493-500.

- 郑家伟, et al., 口服普萘洛尔治疗婴幼儿血管瘤中国专家共识(2022版). 中国口腔颌面外科杂志, 2022. 20(4): p. 313–319.

- 王思, et al., 595nm脉冲染料激光器治疗婴幼儿浅表血管瘤的临床疗效及影响因素分析. 中国医学装备, 2024. 21(8): p. 96–100.

- 中华医学会医学美容与美学分会皮肤美容学组. 放射性皮炎诊疗专家共识[J]. 中华医学美学美容杂志,2021,27(5): 353-357.

- Léauté-Labrèze C, Harper JI, Hoeger PH. Infantile haemangioma. Lancet. 2017 Jul 1;390(10089):85-94. doi: 10.1016/S0140-6736(16)00645-0. Epub 2017 Jan 13. PMID: 28089471.

- Krowchuk DP, Frieden IJ, Mancini AJ, Darrow DH, Blei F, Greene AK, Annam A, Baker CN, Frommelt PC, Hodak A, Pate BM, Pelletier JL, Sandrock D, Weinberg ST, Whelan MA; SUBCOMMITTEE ON THE MANAGEMENT OF INFANTILE HEMANGIOMAS. Clinical Practice Guideline for the Management of Infantile Hemangiomas. Pediatrics. 2019 Jan;143(1):e20183475. doi: 10.1542/peds.2018-3475. PMID: 30584062.