| ICS | 03.080 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. C 05 |

团体标准

T/GXAS XXXX—2024

胸腔闭式引流管置管期护理规范

Specification for the closed thoracic drainage tubes nursing during the catheterization period

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西护理学会提出、宣贯并归口。

本文件起草单位：广西医科大学第一附属医院、北京大学人民医院、郑州大学第一附属医院、广西医科大学第二附属医院、桂林医学院附属医院。

本文件主要起草人：蒋云、黄霜霞、王威、刘军廷、甘秀妮、莫新少、杨丽、崔妙玲、韦琴、凌瑛、董雪云、黄德斌、孙丽冰、张敏、王飒、李博、金爽、何乾峰、初喆、张秀敏、毛世芳、汤雪清、幺颖、李君、苏晓丽、李凡、李蕊、姜桐桐、刘强强、张艳娟、吴洁华、火秋莹、周冬娜、邱小芩、张莉莉、苏宇虹、李磊、孙欣、廖元芳、黄丽萍、黄翠青、钟娟、黄春艳、卢欣欢、廖芸斌、骆福秀、黄文伶、赵羽、韦秋银、林娴、唐运宽、覃莹莹、王振稳、刘凤玲、卢艳飞、徐艳松、秦义武、屈敬婷、吴圆春、吴美花、卢莉颖、黄泽荣、韦敏俭、黄珍贤、侯璐蒙、韦钰晴、潘文辉、谭邦勤。

胸腔闭式引流管置管期护理规范

范围

本文件界定了胸腔闭式引流管置管期护理涉及的术语和定义，规定了胸腔闭式引流管置管期护理的患者评估、标识配置、引流管固定、病情观察、胸腔引流装置使用、健康宣教、常见并发症处理、常见不良事件处理、注意事项的要求。

本文件适用于胸腔闭式引流管置管期的护理。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

胸腔闭式引流 closed chest drainage

将胸腔引流管一端经胸壁置入胸膜腔，另一端连接胸腔引流装置,借助气压差或重力引流胸膜腔内积气、积液，达到重建胸膜腔内负压，保持纵膈的正常位置，促进肺组织复张的技术。

置管期 catheterization period

从管道成功置入体内至管道拔除前的整个时间段。

患者评估

应对患者进行风险评估，评估量表见附录A。

应对患者进行疼痛评估，疼痛数字评价量表见附录B。

应对患者进行镇静评估，镇静评估量表见附录C。

应评估患者的生命体征、口唇皮肤颜色、胸部体征、伤口、水柱波动情况、引流液及气体等。

标识配置

管道应有标识，标识应标明管道名称、置管深度及日期。

床头卡或床头智慧屏应有防管道脱落风险标识。

引流管固定

固定部位周围皮肤应无红肿及瘙痒感。

应将伤口处固定妥善，宜采用“双M”胶布交叉式固定法（见附录D）、“大双E”固定法（二次固定，见附录D）进行固定。

固定时胶布、管路、皮肤三者应严密贴合，无空隙无卷边，预防医疗器械相关性压力性损伤。

病情观察

患者主诉

应询问患者有无呼吸困难、胸闷、胸痛等症状。

生命体征

应至少每4 h监测1次生命体征，观察患者血氧饱和度，呼吸频率、节律、幅度，心率，血压等。

口唇皮肤颜色

应观察口唇、颜面、甲床皮肤颜色变化。

胸部体征

视：观察胸壁是否有异常隆起或凹陷。

听：双肺呼吸音是否清晰对称，有无异常呼吸音。

叩：胸部叩诊观察判断清音、过清音、浊音、鼓音等。

触：患者有无皮下气肿并确定其范围，气管是否居中。

伤口观察

应观察伤口有无红、肿、热、痛等感染征象，伤口敷料是否有渗液、渗血，伤口周围皮肤有无过敏等现象。

水柱波动情况

水柱的波动应与患者的呼吸同步。当患者吸气时，水柱应上升；当患者呼气时，水柱应下降。其波动幅度一般在4 cm～6 cm。如果水柱波动幅度过大，可能存在肺不张；水柱不动，可能意味着引流管被堵塞，或者肺已复张。

引流液及气体观察

应观察引流液的颜色、性状、量、速度、气体逸出情况。

出现以下情况时应及时报告医生处理：

置管后立即引流血液量达20 ml/kg，引流装置中出现大量鲜红血液，或术后引流患者血液量＞200 ml/h，或＞3 ml/(kg•h)；

引流液由清变浑浊；

乳糜胸患者引流量＞200 ml/d；

引流装置内大量气体突然逸出、气体逸出突然停止或气体持续逸出。

日常巡视

60岁以上老年人、既往有拔管史患者，应每2 h巡视管道固定情况，其中凌晨4点至7点半每1 h巡视一次。

观察管道的外露长度、管道标识、伤口处固定及二次固定、水柱波动、引流情况。

挤压胸腔闭式引流管，保持管道通畅。

调节患者体位、管路、水封瓶位置，防止管道牵拉或受压。

胸腔引流装置使用

胸腔引流装置安装

应检查胸腔引流装置的密封性，按照产品说明书及无菌原则正确安装胸腔引流装置。

水封式胸腔引流装置使用

使用水封式胸腔引流装置者，瓶内加入无菌生理盐水，对于单瓶/双瓶，使水封瓶内长管应没入液面下3 cm～4 cm；对于三瓶，使水封瓶内长管应没入液面下3 cm～4 cm，如患者需要负压调节，调压瓶内通气管宜没入液面下15 cm～20 cm。

引流瓶直立，放置低于患者胸壁引流口平面60 cm～100 cm。

引流瓶更换时机：遵循产品说明书要求的频次或引流瓶内积液达到3/4满时进行更换；或者当水封引流系统的无菌状态受到威胁时，例如意外的断开等，应立即时更换。

引流瓶更换方法：用无菌纱布包裹需要夹闭引流管的部位，采用双止血钳双向夹闭引流管后，在引流管和连接管下方铺无菌治疗巾，分离引流管与连接管后，用75%酒精消毒引流管口，连接新的引流装置，确认管道连接密闭后，恢复引流，观察水柱波动情况，妥善放置水封瓶。

干封阀式胸腔引流装置使用

使用非数字化干封阀式胸腔引流装置者，使用前检查负压状态显示器、干封阀、高负压自动释放阀功能，引流接管长度不小于90 cm，将引流管接头上的防菌套拔掉，连接胸腔引流管。

使用数字化胸腔引流装置者，使用前应设置为待机模式，将数字化胸腔引流装置的引流管锥形接头与患者胸腔引流管相连，解除待机模式，根据患者病情设置好相应的参数与负压。

健康宣教

体位指导

全麻术后6 h，渐进性取半卧位。肺段切除术或楔形切除术或一侧肺叶切除术宜取健侧半卧位；全肺切除术，可取1/4患侧卧位。咳血、支气管瘘患者取患侧卧位。

管道自我护理指导

应按照《预防管道滑脱健康指导卡》的要求指导患者管道自我护理：

管路固定装置或胶布固定牢固，勿卷边，勿松脱；管道固定处出现皮疹、瘙痒时应及时告知医护人员；勿自行夹闭导管；

床上坐起、翻身活动时，应查看引流管是否牢固；移动时动作应轻柔，防管道滑脱，预留适宜长度，引流管勿打折、勿牵拉；

水封瓶应始终低于胸壁引流口平面60 cm，并保持水封瓶直立；

按照“起床三部曲”（卧位、坐位、站位各30 s）应从胸管一侧下床活动，有条件者可采用水封瓶专用外出安全带，防止管道脱出。

呼吸功能锻炼指导

应指导患者控制性深呼吸、腹式呼吸、缩唇式呼吸、有效咳嗽等，必要时给与呼吸训练器、吹气球等辅助锻炼。

常见并发症处理

复张性肺水肿

成人大量胸腔积液患者引流量达1000 ml/h～1500 ml/h，儿童达20 ml/(kg•h)，或出现剧烈咳嗽、胸痛、呼吸困难、血氧饱和度下降等症状时，应立即通知医师，必要时应遵医嘱夹闭胸腔引流管，给予正压通气，同时应观察患者的生命体征、痰液性状、血氧饱和度、咳嗽等情况。

皮下气肿

局限性皮下气肿者，应密切监测生命体征及皮下气肿的范围变化；广泛性皮下气肿者，应协助医师行皮下切开引流。

肺不张

胸廓活动减弱或消失，听诊呼吸音减弱，胸部X线检查提示肺不张。病情允许下鼓励患者深呼吸、有效咳嗽，使用呼吸训练器或做吹气球动作，促进肺复张；必要时采用三腔水封瓶行负压调节。

常见不良事件处理

引流瓶倾倒

应立刻将引流瓶扶起直立，让患者轻轻咳嗽，排出倒吸的气体，同时通知医生处理。

引流管连接处脱落

应立即将靠近身体侧的引流管反折，按照8.2.4更换引流装置。

引流管从伤口脱出

立即用手捏闭伤口处皮肤，消毒处理后用凡士林纱布封闭伤口，或放置无菌敷料封闭引流管置入处。

注意事项

一侧全肺切除术后患者，应遵医嘱全夹闭或半夹闭胸腔引流管，并定时开放引流。气管明显向健侧移位者，在排除肺不张后，应遵医嘱缓慢放出适量的气体或液体，每次放液量宜少于100 ml。

如排除引流管无堵塞的情况下，引流瓶无气泡溢出，或引流液颜色变浅，且引流液少于300 ml/24 h，脓汁少于10 ml/24 h，肺部听诊呼吸音清晰，可做好拔管前准备。

（资料性）
非计划拔管风险评估表

非计划拔管风险评估表见表A.1。

非计划拔管风险评估表

| 序号 | 评估项目 | 评估内容 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年龄/岁 | 15～64 ≥64 ＜15 | 1 2 2 |  |
| 2 | 意识状态 | 中度、深度昏迷 清醒 嗜睡 昏睡 浅昏迷 意识模糊（谵妄或烦躁） | 1 2 2 2 2 3 |  |
| 3 | 情绪状态 | 镇静/昏迷 稳定 有时稳定 不稳定 | 1 1 2 3 |  |
| 4 | 沟通合作 | 镇静/昏迷 理解、合作 部分理解、有时合作 不理解、不合作 | 1 1 2 3 |  |
| 5 | 管道耐受 | 镇静/昏迷 能耐受 疼痛或不适但能基本耐受 疼痛或不适导致不能耐受 | 1 1 2 3 |  |
| 6 | 管道数量 | 留置1根管道 留置2根管道 留置≥3根管道 | 1 2 3 |  |
| 7 | 管道类型 | 低危管道 中危管道 高危管道 | 1 2 3 |  |
| 8 | 管道固定 | 缝线或气囊（水囊） 胶布+敷贴 胶布或敷贴 | 1 2 3 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |
| 1.适用于除留置针与氧气管外的留置管道评估。 2.“管道类型”中选最高分值的管道，如患者同时留置有低危管道和高危管道，按高危管道计分，无须累加。 3.“管道固定”中选最高分值的固定，如患者同时留置多条管道固定方法不同，以最高分值的固定法计分，无须累加。 4.评估结果：评分≥15分的患者存在拔管高风险。 高危管道（3分）：经口鼻气管插管、气管切开套管、腰大池引流管、脑室引流管、胸腔闭式引流管、心包引流管、动脉穿刺管、T管、吻合口以下的胃管（食道、胃、胰十二指肠切除术后）、鼻胆管引流管、鼻肠管、透析管、前列腺及尿道术后的导尿管等、各种造瘘管、其他专科高危导管。 中危管道（2分）：深静脉导管、腹腔引流管、伤口引流管、普通导尿管等。 低危管道（1分）：普通胃管、外周中长导管等。 |  |  |  |  |

（资料性）
疼痛数字评价量表

疼痛数字评价量表见表B.1。

疼痛数字评价量表

| 疼痛等级 | 评分 | 临床表现 |  | 评定时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无痛 | 0 | 无痛 |  |  |
| 轻度疼痛 （不影响睡眠） | 1～3 | 安静平卧时痛，翻身、咳嗽、深呼吸时疼痛 | 1分：安静平卧不痛，翻身咳嗽时疼痛 |  |
|  |  |  | 2分：咳嗽疼痛，深呼吸不痛 |  |
|  |  |  | 3分：安静平卧不痛，咳嗽、深呼吸疼痛 |  |
| 中度疼痛 （入眠浅） | 4～6 | 安静平卧时有疼痛，影响睡眠 | 4分：安静平卧时间隙疼痛 |  |
|  |  |  | 5分：安静平卧时持续疼痛 |  |
|  |  |  | 6分：静卧时疼痛较重 |  |
| 重度疼痛 （睡眠严重受扰） | 7～10 | 翻转不安、无法入睡、全身大汗、无法忍受 | 7分：疼痛较重，翻转不安，疲乏，无法入睡 |  |
|  |  |  | 8分：持续疼痛难忍，全身大汗 |  |
|  |  |  | 9分：剧烈疼痛无法忍受 |  |
|  |  |  | 10分：最疼痛，生不如死 |  |

入院时及住院期间（8 h内完成）疼痛评估≤3分者，每天评估2次；疼痛评估为4～6分者，一班评估一次；疼痛评估≥7分者，每小时评估一次。

若患者因疼痛采取药物治疗，30 min后应复评，记录在疼痛护理记录单。

（资料性）
镇静评估量表

镇静评估量表见表C.1。

镇静评估量表

| 分数 | 状态 | 临床症状 |
| --- | --- | --- |
| +4 | 有攻击性 | 非常有攻击性，暴力倾向，对医务人员造成危险 |
| +3 | 非常躁动 | 非常躁动，拔出各种导管 |
| +2 | 躁动焦虑 | 身体激烈移动，无法配合呼吸机 |
| +1 | 不安焦虑 | 焦虑紧张，但身体活动不剧烈 |
| 0 | 清醒平静 | 清醒自然状态 |
| -1 | 昏昏欲睡 | 没有完全清醒，声音刺激后有眼神接触， 可保持清醒超过 10 s |
| -2 | 轻度镇静 | 声音刺激后能清醒，有眼神接触，＜10 s |
| -3 | 中度镇静 | 声音刺激后能睁眼，但无眼神接触 |
| -4 | 深度镇静 | 声音刺激后无反应，但疼痛刺激后能睁眼或运动 |
| -5 | 不可唤醒 | 对声音及疼痛刺激均无反应 |

（资料性）
“双M”胶布交叉式固定法

先将弹性医用胶布剪裁成一段长18 cm×宽7.5 cm，在一端分别裁剪成宽为3 cm、1.5 cm、3 cm，末端保留6 cm～8 cm不剪开，再将胶带贴于皮肤上，左右两条胶带粘于皮肤上，中间的胶带对导管进行螺旋式缠绕，在伤口的另一个方向同法进行黏贴固定，裁剪图示见图D.1，剪裁实例图见图D.2、剪裁展示图见图D.3、单M型固定见图D.4、双M型交叉固定见图D.5。

裁剪图示

| 剪裁实例 | 剪裁展示 |
| --- | --- |
| 单M型固定 | 双M型交叉固定 |

（资料性）
“大双E”固定法

先将弹性医用胶布剪裁成一段长9 cm×宽7.5 cm，对折成长方形，在闭合的长边距离短边两侧边缘2 cm处各向对侧长边深剪2 cm，之后再与两侧短边剪通，采取高举平台法进行二次固定，裁剪图示见图E.1，高举平台法固定见图E.2，固定展示见图E.3。

裁剪图示

| 高举平台法固定 | 固定展示 |
| --- | --- |