| ICS | 07.080 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. C04 |

团体标准                                团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

人类生物样本库数据管理要求

Data Management Requirements For Human Biobank

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	1

4.1  人员要求	1

4.2  仪器设备	2

4.3  信息管理系统	2

5  数据采集	2

5.1  采集原则	2

5.2  采集内容	2

6  数据管理	2

6.1  日常管理	2

6.2  安全管理	2

7  数据质量	3

8  质量控制	3

附录A（资料性）  信息资源申请流程	4

附录B（资料性）  样本信息资源需求申请	5

参考文献	6

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由钦州市第二人民医院提出、广西标准化协会归口并宣贯。

本文件起草单位：钦州市第二人民医院、北部湾大学、钦州市疾病预防控制中心。

本文件主要起草人：黄丽玲、廖振南、王远干、许承琼、熊理贤、方章光、陈樱君、陈良军、邓安安、胡俐蕊、陈永正、陈基东、黄凯华、刘志先、刘秀平、李梅、黄晓霞、刘蓉萍、罗燕夏、沈扬慧、肖宝、卓训妮、凌旖潞、莫流芳。

人类生物样本库数据管理要求

范围

本文件界定了人类生物样本库数据管理涉及的术语和定义，确立了数据采集、数据管理、数据质量等要求。

本文件适用于广西壮族自治区医疗机构、疾控中心等承担人类生物样本库工作的机构。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 20988-2007  信息安全技术 信息系统灾难恢复规范

GB/T 36344-2018  信息技术 数据质量评价指标

GB/T 37864-2019  生物样本库质量和能力通用要求

GB/T 22239-2019  信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 38736-2020  人类生物样本保藏伦理要求

GB/T 40364-2021  人类生物样本库基础术语

GB/T 39766-2021  人类生物样本库管理规范

GB/T 39767-2021  人类生物样本管理规范

术语和定义

人类生物样本库 human biobank

开展人类生物样本保藏的合法实体或其部分。

人类生物样本 human biological material

为开展科学研究，从人体获得的各种器官、组织、细胞等生物材料,包括但不限于血液、皮肤、骨髓、肌肉、毛发、分泌物、内脏器官、精卵细胞等。

包含人类生物样本及相关数据两部分内容。

样本基本信息 sample basic information

样本本身及存储相关的信息，包括样本类型、样本编号、存储方式、保存单位、资源分类等基本信息。

样本附属信息 sample attached information

与样本相关的个体信息，包括诊断资料、健康状况、治疗资料、图像、随访信息、家系信息、民族、出生日期、性别、生殖方式、生活史、表型和性状等附属信息。

信息管理系统 information management system

管理人类生物样本库所储存的生物样本相关数据的软件及硬件。

基本要求

人员要求

生物样本库工作人员应具备样本库相应的专业知识、技能和经验，定期接受培训和考核，取得相应的资质证书。人员培训应遵守GB/T 37864-2019中6.2.3的要求。

所有参与样本转运、转存以及查看信息等涉及人员应严格遵守隐私保护及信息安全相关的法律法规，不得从事危害信息安全的活动。

样本库需设立门禁系统，工作人员进出样本库必须刷门禁卡或者人脸识别进入，门禁卡禁止借给其他人。

实施及操作信息管理系统的人员，应与信息管理系统的管理机构签署数据安全保密协议，履行数据安全及数据保密义务。

仪器设备

具备满足数据采集、存储和管理所需的仪器设备。宜包括但不限于临床样本采集相关设备、临床样本处理相关设备、临床样本质检相关设备、临床样本储存相关设备、环境监测设备、临床样本信息化管理软硬件系统、常用办公设备、防护装备等。设备应符合GB/T37864-2019中6.5的设备要求。

仪器设备应根据工作需要制定计量检定/校准方案对在用计量器具按期进行计量检定/校准,并确认计量检定/校准结论或结果满足使用要求。如发现计量检定/校准证书或合格标记丢失或超期，应及时采取纠正措施，办理补证手续。

建立仪器设备的使用和维护记录，定期进行维护和校准，确保其正常运行。

信息管理系统

生物样本库应配备计算机信息管理系统，用于生物样本及其相关业务的流程控制和信息管理，如釆集/收集、制备/保存、存储、记录、报告或检索等。

样本库信息管理系统在投入使用前应进行业务功能和数据安全确认，包括信息管理系统中界面的适当运行及权限控制。

生物样本库应使用独立服务器，确保数据的安全性和数据承载容量，并确保其能满足进一步扩容，以便添加或处理与生物样本相关的信息与数据。

当信息管理系统用于生物样本库活动时，应有计算机系统的软件、硬件和数据库的安装、变更和使用程序。该程序应至少包括防止未经授权的访问，安全保护以防止篡改或丢失，系统失效记录和适当的紧急措施及纠正措施，保护数据的完整性、安全控制和备份系统等。

数据采集

采集原则

必须获得研究对象/参与者的知情同意，保护被收集者合法权益的同时，保护收集者免于诉讼。

获得伦理委员会审查同意，样本数据信息的采集、处理、存储与管理应对我国国家安全、国家利益和公共安全没有危害，须符合各项规范、相关法律法规及伦理相关条例原则。

采集内容

- 采集的数据应包括但不限于如下内容：

样本基本信息：样本本身及存储相关的信息，包括样本类型、样本编号、存储方式、保存单位、资源分类等基本信息。

样本附属信息：与样本相关的个体信息，包括诊断资料、健康状况、治疗资料、图像、随访信息、家系信息、民族、出生日期、性别、生殖方式、生活史、表型和性状等附属信息。其中相关临床信息可通过样本库信息管理系统与医院信息系统(HIS)/实验室信息系统(LIS)等信息系统互联互通后自动采集。

样本使用信息：出库编号、出库时间、使用单位、使用人员、使用目的等。

样本质量控制信息：实验内容、实验结果、实验人、实验日期等。

样本销毁信息：销毁序号、入库编号、样本原始位置、销毁日期、销毁原因、经手人等。

安全和伦理信息：生物安全等级、伦理审批、捐赠者知情同意书等。

数据管理

日常管理

应建立信息资源库管理制度，进行信息资源库的监控管理、日常检查、隐患排查、故障排除、备份恢复、性能优化、防护管理、应急管理、人员管理、数据使用管理等日常管理工作。其中，备份恢复应制定备份策略，对信息资源库进行日常备份和灾难备份，信息资源库的灾难备份要求参见GB/T 20988-2007中相关规定。

安全管理

基本要求

- 应根据实际情况确定生物样本库信息管理系统的安全级别，依据GB/T 22239-2019中相应等级保护要求执行，且需建立必要的安全管理制度，落实安全保密责任，采取安全措施，确保生物样本库信息管理系统的数据和运行环境的安全。

信息安全

分级浏览

生物样本库应制定有效的信息管理制度，对样本数据的存储和访问进行安全性监督与管理，确保样本数据的安全。样本库对所有信息进行分级，设置访问权限，并对授权记录进行日志留存，特殊信息根据实际情况进行授权访问。所有可查询的信息都应隐去个人隐私信息，不可追踪到个人。

- 一级信息：指样本基本信息、样本质量控制信息和销毁信息等不涉及个人隐私与安全的信息，包括样本编号、样本类型、样本来源途径、存储方式、数量、保存单位、资源分类、样本销毁等信息。这一级别信息医院所有人可见，无需特殊授权可直接查询。

二级信息：指样本研究的附属信息，不涉及个人隐私与安全，包括样本的详细描述、采集地点、采集者、疾病分类、治疗反应、样本的分析结果、研究目的等。这一级别的信息对于特定研究人员或项目组、样本库工作人员可见，这类信息需生物样本库信息管理员特定授权访问，通过身份核实验证后，方可查询。

三级信息：指样本高度敏感的附属信息，包括个人身份信息、遗传信息、疾病史等具体内容，涉及个人隐私与安全的信息。这一级别的信息经高级授权后，对于高级研究人员、样本库管理人员或项目负责人可见。高级授权为：信息资源申请方提出申请，并经过学术委员会和伦理委员会的审批通过，签署保密协议后才可查询。信息资源申请流程见附录A。信息需求申请表参见附录B。

隐私保护

- 信息资源申请方应承诺保护资源数据的机密性并签署保密协议，保护研究对象的个人敏感信息，不得试图通过获得的数据来识别和寻找研究对象；

- 生物样本库应制定严格的信息透露机制，样本进行去标识化处理，防止样本资源个人敏感信息泄露。

- 生物样本库管理部门应履行个人信息保护职责，负责对个人信息处理活动以及采取的保护措施等进行监督。

可追溯性

生物样本库应确保每一个生物样本及相关数据从采集、获得或接收到分发、弃用或销毁的全过程具有可追溯性，以保证生物样本保藏活动过程中数据查询的需要。

数据质量

- 对采集的数据质量的评估应包括但不限于如下内容：

- 数据规范性：数据须满足相应数据标准、数据模型、元数据、业务规则、权威参考数据、安全规范要求。

- 数据完整性：对数据进行有效性验证和实时更新，可以通过各种技术手段实现数据的实时更新和修复，确保数据包括所有必要的样本信息，无遗漏。

- 数据准确性：对采集到的数据进行验证和核对，确保数据准确无误，误差控制在可接受的范围内。

- 数据一致性：确保同一数据在不同时间、不同地点、不同系统的采集和记录过程中保持一致。

- 数据时效性：生物样本数据须满足基于时间段的正确性、基于时间点及时性、时序性要求，对违反以上时间规则的数据进行逻辑判断并进行质量控制。

- 数据可访问性：在权限控制范围内确保数据的可访问、可用性。

- 数据真实性：确保采集到的数据真实反映样本的实际情况，避免造假和篡改。

质量控制

定期对生物样本库数据质量进行检查与评估。可使用信息管理系统，对数据的各个环节进行监控和评估。

应确定能够影响生物样本质量的关键数据，且至少对这些关键数据建立、成文并实施QC程序。对不合格生物样本及相关数据应进行有效标识,并采取措施控制其报告和分发范围。

生物样本库 QC 结果原始数据的总结分析记录,应设定专人分析QC数据,还应定期分析QC结果的趋势，以证明样本及相关数据能满足预期要求。

（资料性）
信息资源申请流程

图A.1给出了生物样本信息资源申请流程

信息资源申请流程

（资料性）
样本信息资源需求申请

表B.1给出了生物样本信息资源需求的《样本信息资源需求申请》

样本信息资源需求申请

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 科室 |  |
| 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 信息需求说明 |  |  |  |
| 信息需求内容 |  |  |  |

参考文献

[1]《中华人民共和国数据安全法》.

[2]《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》.

[3] 张勇.生物样本库建设与实践[M]中山大学出版社.2013.

[4] CNAS-CL02 医学实验室质量和能力认可准则(ISO 151892012IDT).

[5] ISBER国际生物和环境样本库协会.生物样本库最佳实践2018第4版.

[6] ISO 20387:2018 Biotechnology-Biobanking-General requirements for biobanking.

[7] CNAS-R02:2018 公正性和保密规则.

[8]《中华人民共和国网络安全法》.