| ICS | 11.220 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. B 41 |

团体标准

团体标准

T/GXAS xxxx—202x

丝状支原体丝状亚种和牛支原体鉴别诊断二重TaqMan实时荧光PCR法

Duplex TaqMan real-time PCR assay for differential detection of

Mycoplasma mycoides subsp.Mycoides SC and Mycoplasma bovis

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西兽医协会提出、宣贯并归口。

本文件起草单位：广西壮族自治区动物疫病预防控制中心、广西大学、皇氏赛尔生物科技（广西）有限公司、广西悦牧生物科技有限公司、南宁市动物疫病预防控制中心、钦州市动物疫病预防控制中心、防城港市动物疫病预防控制中心、忻城县动物疫病预防控制中心、田东县动物疫病预防控制中心、象州县动物疫病预防控制中心。

本文件主要起草人：郑敏、闭璟珊、赵钟毅、胡丽萍、韦正吉、辛佳亮、丁嘉烽、熊锦萍、张红云、杨铭芬、张华智、莫模双、吴健皓、吴琦琳、梁素联、胡颖康、梁晟、杨荣、许瑞胜、杨蓉、苏姣秀、甘海霞、张步娴、苏凯、吕思明、韦芳、钟华训、梁园明、林斌、麻永三、黄丽娟、黄稳妃、龚慧超。

丝状支原体丝状亚种和牛支原体鉴别诊断二重TaqMan实时荧光PCR法

范围

本文件规定了应用二重TaqMan实时荧光PCR技术对丝状支原体丝状亚种和牛支原体进行鉴别检测的材料准备、操作方法及结果判定。

本文件适用于丝状支原体丝状亚种和牛支原体的快速鉴别检测，可对临床样品及分离培养物进行检测。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 19489  实验室生物安全通用要求

GB/T 18649  牛传染性胸膜肺炎诊断技术

NY/T 541  兽医诊断样品采集、保存与运输技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

丝状支原体丝状亚种  mycoplasma mycoides subsp. mycoides，Mmm

Mmm是柔膜体纲支原体目支原体科支原体属的成员，是牛传染性胸膜肺炎（contagious bovine pleuropneumonia，CBPP）的病原体。CBPP又称牛肺疫，是一种对牛属动物危害严重的高度接触性传染病，以高热、呼吸困难、咳嗽、肺小叶间淋巴管浆液-渗出性纤维素性炎和浆液纤维素性胸膜炎为特征。

牛支原体  mycoplasma bovis，M bovis

M bovis是柔膜体纲支原体目支原体科支原体属的成员，其感染牛属动物可引起一种危害较为严重的高度接触性传染病，以肺炎、乳腺炎、关节炎、生殖道炎、角膜结膜炎等为特征。

TaqMan实时荧光PCR

是指在PCR反应体系中加入基于Taq DNA聚合酶5’核酸酶活性的荧光标记探针，利用荧光信号积累实时监测整个PCR进程。

二重TaqMan实时荧光PCR

在同一TaqMan实时荧光PCR反应体系中加入两对引物和两条荧光探针，以实现同时扩增并检测两条目的基因的目的。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

BHQ1：黑洞荧光猝灭基团1（black hole quencher 1）

BHQ3：黑洞荧光猝灭基团3（black hole quencher 3）

Ct值：每个反应管内的荧光信号量达到设定的阈值所经历的循环数（cycle threshold）

CY5：花氰染料CY5（cyanine5）

DNA：脱氧核糖核酸（deoxyribonucleic acid）

FAM：6-羧基荧光素（6-carboxyfluorescein）

M bovis：牛支原体（mycoplasma bovis，M bovis）

Mmm：丝状支原体丝状亚种（mycoplasma mycoides subsp. mycoides，Mmm）

PCR：聚合酶链式反应（polymerase chain reaction）

检测材料

用于Mmm和MS鉴别检测的特异性引物

Mmm上游引物MmmSC-F：5’-ATCCCATATTTTAGAATAAGAGT-3’

Mmm下游引物MmmSC-R：5’-CAAAATATGAACTAACAAAGATG-3’

Mmm荧光探针MmmSC-P：5’-CY5-ACTAGATATGGGGTTTTCGTAATTTCT-BHQ3-3′

M bovis上游引物M.Bovis-F：5’-ATCGCTATGGAATATTAATCA-3’

M bovis下游引物M.Bovis-R：5’-GTTTAAAAGTTCTTCCTGTAC-3’

M bovis荧光探针M.Bovis-P：5’-FAM-ATTCCACTAGGTTTAAGTGTTGATG-BHQ1-3′

引物和探针用灭菌双蒸水稀释成 10 μmol/L，于-20 ℃避光保存，6个月内使用。

试剂

细菌DNA 提取试剂盒。

商品化实时荧光PCR预混液。

阳性对照：含有Mmm和M bovis目的基因片段（注：基因序列见附录A.1）的阳性质控品，或者灭活的Mmm和M bovis培养物。

阴性对照：不含Mmm和M bovis的培养液。

空白对照：灭菌双蒸水。

其他试剂

其他试剂如下：

灭菌双蒸水；

灭菌PBS （pH7.2）（注：试剂的配制见附录B.1）；

DMEM低糖培养基（注：试剂的配制见附录B.2）。

仪器设备及一次性耗材

本方法使用下列仪器设备：

生物安全柜；

荧光PCR仪；

小型台式高速离心机；

水浴锅；

漩涡振荡器；

组织研磨器；

微量加样器。

操作方法

生物安全要求

样品采集、保存、运输、检测和废弃物的处置，按照GB/T 19489和NY/T 541要求进行。

临床样品的采集

根据临床症状，用灭菌器械（注射器、剪刀、棉拭子）无菌采集关节液、胸腔积液、鼻腔棉拭子和肺脏、关节病变组织等样品，置于无菌离心管或适宜无菌容器内保存。棉拭子样品应加入1.0 mLPBS或DMEM保存液。

样品的运输与保存

样品需2℃～8 ℃冷藏运输；样本到达实验室后，可立即检测，亦可于4 ℃短暂保存，但保存时间不宜超过24 h。长期保存，应置于-20 ℃或-40 ℃以下。样品应避免反复冻融。

样品预处理

棉拭子样品先剧烈摇震，然后将棉拭子用力挤压后弃去，12000 r/min离心5 min，取200  µL上清液备用。组织样品加2倍PBS或灭菌生理盐水研磨成匀浆，移至离心管中剧烈摇震后，12000 r/min离心5 min，取200 µL上清液备用。关节液、胸腔积液和分离培养物，可直接取200 µL上清液备用。

待检样品DNA抽提

采用细菌DNA提取试剂盒（5.2.1）提取待检样品的核酸作为模板。阳性对照（5.2.3）、阴性对照（5.2.4）均按照待检样品提取方法进行操作。

反应体系的配制

在冰浴条件下，在荧光 PCR 反应管中按下列试剂用量分别加入各成份：

Premix Ex Taq（Probe qPCR）（2X）：10 µL，终浓度为1倍；

Mmm上游引物MmmSC-F：0.7 µL，终浓度为0.35 pmol/µL；

Mmm下游引物MmmSC-R：0.7 µL，终浓度为0.35 pmol/µL；

M bovis上游引物M.Bovis-F：0.8 µL，终浓度为0.4 pmol/µL；

M bovis下游引物M.Bovis-R：0.8 µL，终浓度为0.4 pmol/µL；

Mmm荧光探针MmmSC-P：0.5 µL，终浓度为0.25 pmol/µL；

M bovis荧光探针M.Bovis-P：0.9 µL，终浓度为0.45 pmol/µL；

DNA模板：2 µL；

灭菌双蒸水：补足至总体积为20 µL。

同时设阴性对照、阳性对照、空白对照。

二重TaqMan实时荧光PCR反应程序

加完试剂后瞬时离心混匀。将荧光PCR反应管置于荧光PCR仪内，反应程序为：预变性95 ℃ 30 s；PCR反应 95 ℃ 15 s，退火60 ℃ 30 s，40个循环，同时在每个循环结束时收集荧光信号。

结果判定

结果判定

读取检测结果。阈值设定原则以阈值线刚好超过正常阴性对照品扩增曲线的最高点为准，不同仪器可根据仪器噪音情况进行调整。

质控标准

空白对照、阴性对照无Ct值或Ct值＞35，并且无特异性扩增曲线。

阳性对照CY5通道和FAM通道均出现特异性扩增曲线，且Ct值均应≤30。

如阴性对照和阳性对照条件不满足以上条件，此试验视为无效。

结果描述及判定

阴性判定

样品孔的CY5通道和/或FAM通道均无Ct值或者Ct值＞35，并且无扩特异性扩增曲线，表明样品中无Mmm或M bovis核酸。

阳性判定

样品孔的CY5通道和/或FAM通道出现特异性扩增曲线，且Ct值≤35，表示样品中存在Mmm和/或M bovis核酸。

（资料性）
阳性质控品基因序列

阳性质控品基因序列

GGATCCctgattatgatgacagtggtcatattctaaatctttaatttttattagaagaacataaaatatattgagtttattgtaataagatattcttaaaaaattttcttatttttaattttaaatcccatattttagaataagagtactagatatggggttttcgtaatttcttaattatttattcAgatctaaaatatcatctttgttagttcatattttgattttttctttattaatgtattctataagattaaatcatattactagaacagaagtatGTCGACtaatttttgctacagttttgttctatcgctatggaatattaatcaacaaggttaatttaacaattccactaggtttaagtgttgatgaatTcacttagagttttctttgaacaattctatgaggataaaatactgccagataatttaattgtacaggaagaacttttaaactttgatctaaacctatcaagtgaatataaaAAGCTT

该阳性质控品基因序列由Mmm（第7-281位，对应Sequence ID:BX293980.2443115-443389nt）和M bovis（第288-488位，对应Sequence ID:CP022589.1757922-758121nt）基因序列，以及BamHⅠ、SalⅠ和HindIII酶切位点序列组合而成。为鉴别荧光PCR操作中由于阳性模板造成的污染，该基因序列第188位由T被人工突变为A产生了一个原有序列中不存在的BglⅡ酶切位点，从而在不影响引物和探针工作的同时，可利用BglⅡ对Mmm PCR产物进行酶切鉴定，若PCR产物被消化成64 bp和35 bp两个片段，则表明该PCR产物为阳性模板污染。同理，在第378位人工插入一个T产生了一个原有序列中不存在的EcoRⅠ酶切位点，可利用EcoRⅠ对M bovis PCR产物进行酶切鉴定，若PCR产物被消化成63 bp和84 bp两个片段，则表明该PCR产物为阳性模板污染。

（资料性）
试剂的配制

*所用试剂应为分析纯（AR）或优质纯（GR）。

PBS （pH7.2）

PBS （pH7.2） 按下列配方进行配制：

——氯化钠：             8.0 g；

——氯化钾：             0.2 g；

——磷酸氢二钠：        1.44 g；

——磷酸二氢钾：        0.24 g；

——双蒸水：  定容至  1 000 mL；

在800 mL 双蒸水中溶解上述各种成份，用1 mol/L盐酸调节溶液的pH至7.2，加双蒸水定容至1 000 mL，1.034×105 Pa高压灭菌25  min。室温保存。

DMEM低糖培养基

DMEM低糖培养基按下列配方进行配制：

——L-谷氨酰胺            4 mM；

——丙酮酸钠              1 mM；

——葡萄糖             1.0 g/L；

——Hepes            3600 mg/L；

——酚红指示剂         15 mg/L；

——双蒸水       定容至 500 mL；

上述各种成份，加双蒸水定容至 500 mL，1.034×105 Pa高压灭菌25 min。2℃～8 ℃保存。