| ICS | 11.220 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. B 41 |

团体标准

团体标准

T/GXAS XXXX—202X

鸡毒支原体和鸡滑液囊支原体鉴别检测
二重TaqMan实时荧光PCR法

Duplex TaqMan real-time PCR assay for differential detection of Mycoplasma gallisepticum and Mycoplasma synoviae

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西兽医协会提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西壮族自治区动物疫病预防控制中心、田东县动物疫病预防控制中心、广西悦牧生物科技有限公司、广西大学、广西富凤农牧集团有限公司、广西金陵农牧集团有限公司、忻城县动物疫病预防控制中心、柳州市动物疫病预防控制中心。

本文件主要起草人：郑敏、梁素联、张江涛、闭璟珊、韦正吉、辛佳亮、张红云、雷磊、丁嘉烽、唐燕飞、黄超、黄小武、吴琦琳、吴健皓、杨蓉、麻永三、黄宝学、黄丽娟、牟静、梁兆斌、粟永春、沈前程、邹联斌、苏姣秀、苏凯、吕思明、韦芳、钟华训、林斌。

鸡毒支原体和鸡滑液囊支原体鉴别检测

二重TaqMan实时荧光PCR法

范围

本文件规定了应用二重TaqMan实时荧光PCR技术对鸡毒支原体和鸡滑液囊支原体进行鉴别检测的材料准备、操作方法及结果判定。

本文件适用于鸡毒支原体、鸡滑液囊支原体的快速鉴别检测，可对临床样品及分离培养物进行检测。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 19489 实验室生物安全通用要求

NY/T 541 兽医诊断样品采集、保存与运输技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

鸡毒支原体mycoplasma gallisepticum，MG

MG是柔膜体纲支原体目支原体科支原体属的成员。其易感动物主要为鸡和火鸡，尤其是2月龄内的雏鸡，可全年在鸡群中进行垂直和水平传播。患病鸡群主要表现为咳嗽、啰音等慢性呼吸道症状，导致肉鸡胴体品质降低，种鸡产蛋率、受精率和孵化率下降。

鸡滑液囊支原体感染 mycoplasma syoviae，MS

MS是柔膜体纲支原体目支原体科滑液囊支原体属成员。其宿主范围包括鸡、火鸡和珍珠鸡，以4～12 周龄的鸡和10～12 周龄的火鸡多发，可水平传播，也可经种蛋垂直传播。患病鸡群主要表现为精神沉郁，采食减少，喜卧，跗关节和趾关节明显肿胀、变形，跛行，胸部囊肿；MS还可导致产蛋鸡产蛋量、蛋壳顶端质量和鸡胚孵化率显著下降，肉鸡饲料转化率和胴体品质急剧下降。

TaqMan实时荧光PCR

是指在PCR反应体系中加入基于Taq DNA聚合酶5’核酸酶活性的荧光标记探针，利用荧光信号积累实时监测整个PCR进程。

二重TaqMan实时荧光PCR

在同一TaqMan实时荧光PCR反应体系中加入两对引物和两条荧光探针，以实现同时扩增并检测两条目的基因的目的。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

BHQ1：黑洞荧光猝灭基团1（Black hole quencher 1）

Ct值：每个反应管内的荧光信号量达到设定的阈值所经历的循环数（cycle threshold）

DNA：脱氧核糖核酸（deoxyribonucleic acid）

FAM：6-羧基荧光素（6-carboxyfluorescein）

MG：鸡毒支原体（mycoplasma gallisepticum）

MS：鸡滑液囊支原体（mycoplasma synoviae）

PCR：聚合酶链式反应（polymerase chain reaction）

VIC：VIC亚磷酰胺（VIC amidite）

检测材料

用于MG和MS鉴别检测的特异性引物

在MG的mgC2基因设计合成一对引物和荧光探针。

MG上游引物MG-F：5’-GGTGTTCTTCACGTTCTTGGATC-3’

MG下游引物MG-R：5’-GAAGGTGAAACTAAYTCCGTTGGT-3’

MG荧光探针MG-mgC2-P：5’-VIC -CGATCGGAATCCCAATCCCTAAACC-BHQ1-3’

在MS的vlhA基因设计合成一对引物和荧光探针。

MS上游引物MS-F：5’-TTRCTATTAGCAGCTAGTGCAGTGGC-3’

MS下游引物MS-R：5’-AGGATTATYAGTATTTGGGTTTCCAG-3’

MG荧光探针MS-vlhA-P：5’-FAM -AGCAATTTCATGTGGTGATMAAACTCCA-BHQ1- 3′

引物和探针均用灭菌双蒸水稀释成 20 μmol/L，于-20 ℃避光保存，6个月内使用。

试剂

细菌DNA提取试剂盒。

商品化实时荧光PCR预混液。

阳性对照：灭活的MS-H株和MG（TS-11株）培养物的混合物。

阴性对照：不含MG和MS的培养液。

空白对照：灭菌双蒸水。

其他试剂

其他试剂如下：

灭菌双蒸水；

灭菌PBS （pH7.2）（注：试剂的配制见附录A.1）；

DMEM低糖培养基（注：试剂的配制见附录A.2）；

仪器设备及一次性耗材

本方法使用下列仪器设备：

生物安全柜；

荧光PCR仪；

小型台式高速离心机；

水浴锅；

漩涡振荡器；

组织研磨器；

微量加样器。

操作方法

生物安全要求

样品采集、保存、运输、检测和废弃物的处置，按照GB/T 19489和NY/T 541要求进行。

临床样品的采集

采样数量

在感染鸡群宜随机采集30份以上的样品。

采样方法

活鸡：将无菌棉拭子插入喉头及上颚裂处，来回刮3～5次收集分泌液，放入含1.0 mLPBS（见附录 A中的A.1） 或DMEM保存液（见附录A中的A2）的离心管中保存。

病死鸡或未孵化死胎：病死鸡可用无菌棉拭子沾取鼻腔、鼻窦、眶下窦、气管、气囊、肿胀足垫及关节囊等处的渗出物取样，亦可采集相应组织样品；未孵化的死胎可用无菌棉拭子沾取卵黄膜或胚胎表面，亦可采集相应组织样品。样品应放入含1.0 mL PBS或DMEM保存液的离心管中保存。

环境样品：将无菌棉拭子浸润PBS或DMEM保存液后，在笼具、设备、饲槽、器皿、墙壁、地板处，来回擦拭3～5次取样，然后放入含1.0 mLPBS或DMEM保存液的离心管中保存。

样品的运输与保存

棉拭子和组织样品需冷藏运输；样本到达实验室后，可立即检测，亦可于4 ℃短暂保存，但保存时间不宜超过24 h。长期保存，应置于-20 ℃或-40 ℃以下。样品应避免反复冻融。

样品预处理

棉拭子样品先剧烈摇震，然后将棉拭子用力挤压后弃去，12000 r/min离心5 min，取200 μl上清液备用。组织样品加2倍PBS或灭菌生理盐水研磨成匀浆，移至离心管中剧烈摇震后，12000 r/min离心5 min，取200 μl上清液备用。分离培养物，直接取200 μl上清液备用。

待检样品DNA抽提

采用细菌DNA提取试剂盒（5.2.1）提取待检样品的核酸作为模板。阳性对照（5.2.3）、阴性对照（5.2.4）均按照待检样品提取方法进行操作。

反应体系的配制

在冰浴条件下，在荧光 PCR 反应管中按下列试剂用量分别加入各成份：

Premix Ex Taq（Probe qPCR）（2X）：10 µL，终浓度为1倍；

MG上游引物（MG-F）：0.4 µL，终浓度为0.2 pmol/µL；

MG下游引物（MG-R）：0.4 µL，终浓度为0.2 pmol/µL；

MS上游引物 （MS-F）：0.4 µL，终浓度为0.2 pmol/µL；

MS下游引物 （MS-R）：0.4 µL，终浓度为0.2 pmol/µL；

MG荧光探针（MG-mgC2-P）：0.8 µL，终浓度为0.4 pmol/µL；

MS荧光探针（MS-vlhA-P）：0.8 µL，终浓度为0.4 pmol/µL；

DNA模板：2 µL；

灭菌双蒸水：补足至总体积为20 µL。

同时设阴性对照、阳性对照、空白对照。

二重TaqMan实时荧光PCR反应程序

加完试剂后瞬时离心混匀。将荧光PCR反应管置于荧光PCR仪内，反应程序为：1、预变性95 ℃ 30 s；2、PCR反应 95 ℃ 15 s，退火60 ℃ 30 s，40个循环，同时在每个循环结束时收集荧光信号。

结果判定

结果分析条件设定

读取检测结果。阈值设定原则以阈值线刚好超过正常阴性对照品扩增曲线的最高点为准，不同仪器可根据仪器噪音情况进行调整。

质控标准

空白对照、阴性对照无Ct值或Ct值＞35，并且无特异性扩增曲线。

阳性对照FAM通道和HEX通道均出现特异性扩增曲线，且Ct值均应≤30。

如阴性对照和阳性对照条件不满足以上条件，此试验视为无效。

结果描述及判定

阴性判定

样品孔VIC通道和/或FAM通道均无Ct值或者Ct值＞35，并且无扩特异性扩增曲线，表明样品中无MG或MS核酸。

阳性判定

样品孔VIC通道和/或FAM通道出现特异性扩增曲线，且Ct值≤35，表示样品中存在MG和/或MS核酸。

（规范性）
试剂的配制

*所用试剂应为分析纯（AR）或优质纯（GR）。

PBS （pH7.2）

PBS （pH7.2） 按下列配方进行配制：

氯化钠：             8.0 g；

氯化钾：             0.2 g；

磷酸氢二钠：        1.44 g；

磷酸二氢钾：        0.24 g；

双蒸水：   定容至 1 000 mL；

在800 mL双蒸水中溶解上述各种成份，用1 mol/L盐酸调节溶液的pH至7.2，加双蒸水定容至1 000 mL，1.034×105 Pa高压灭菌25 min。室温保存。

DMEM低糖培养基

DMEM低糖培养基按下列配方进行配制：

L-谷氨酰胺            4 mM；

丙酮酸钠              1 mM；

葡萄糖             1.0 g/L；

Hepes            3600 mg/L；

酚红指示剂         15 mg/L；

双蒸水：     定容至 500 mL；

上述各种成份，加双蒸水定容至 500 mL，1.034×105 Pa高压灭菌25 min。2 ℃～8 ℃保存。