| ICS | 07.060 |
| --- | --- |
| CCS | A 47 |

GXAS

团体标准                               地方标准

T/GXAS XXXX—XXXX

风力发电设施安装气象服务规范

Specification for installation of wind power facilities and meteorological services

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  服务准备	1

4.1  明确服务需求	1

4.2  编制服务方案	1

5  服务内容及要求	1

5.1  选址阶段	1

5.2  土建施工阶段	2

5.3  风机吊装阶段	2

5.4  电气安装与调试阶段	3

6  服务评价与改进	3

参考文献	4

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由来宾市气象局提出并宣贯。

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：来宾市气象局、广西广投桂中新能源有限公司、广西科技师范学院。

本文件主要起草人：温守端、翟殷斌、吴凤莹、熊伟伟、蒋林利、韦力榕、赵林、莫钧、杨敏、罗博华、李豪、张星、刘国平、覃志毅、胡林峰、张赢丹。

风力发电设施安装气象服务规范

范围

本文件界定风力发电设施安装气象服务涉及的术语和定义，规定了风力发电设施安装气象服务的服务准备、服务内容及要求以及服务评价与改进的要求。

本文件适用于南方地区陆上风力发电设施安装的气象服务。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 35563  气象服务公众满意度

QX/T 243  风电场风速短期和超短期预报准确性评判方法

术语和定义

QX/T 243界定的术语和定义适用于本文件。

服务准备

明确服务需求

宜通过电话沟通、实地调研、会议研讨、调查问卷等形式，了解用户风力发电设施安装流程、气象灾害影响情况以及气象服务需求的等内容。

编制服务方案

应分析风力发电设施安装区域气候背景和气象条件，评估安装气象风险和设计服务产品，根据服务需求编制服务方案。

服务方案包括工作背景、服务目标、服务内容、服务方式、人员、经费及保障措施等。

服务内容及要求

选址阶段

选址阶段服务内容及要求见表1。

选址阶段服务内容及要求

| 序号 | 服务类型 | 服务内容 | 服务要求 | 服务方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制式服务 | 提供评估报告 | 提供国家基本气象站近三年本地风向、风速等历史数据，绘制风玫瑰图，提供自动气象站各类气象数据，分析本地风向风力等气象要素的极值、频率的分布，总结评估风力分布资源概况 | 电子邮件 |

土建施工阶段

土建施工阶段服务内容及要求见表2。

土建阶段服务内容及要求

| 序号 | 服务类型 | 服务内容 | 服务要求 | 服务方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规性服务 | 短时临近天气预报 | 提供突发降水、短时大风等气象要素的数值预报产品 | 专业服务网站、即时通讯软件、电子邮件、传真、短信等 |
| 2 |  | 短期临近天气预报 | 提供3 d内逐日预报，10 d趋势预报等 |  |
| 3 | 定制式服务 | 实况监测 | 提供12 h内降水、风向、风速、能见度、卫星云图、雷达回波图等内容的监测产品 | 即时通讯软件、电子邮件、传真、短信等 |
| 4 |  | 高影响天气预报 | 提供24 h内逐3 h气象要素预报，短时临近预报、24 h内逐1 h预报等 | 专人提供跟踪服务 |
| 5 |  | 高影响天气预警 | 提供暴雨、大风、雷电、能见度等的预警 | 专业服务网站、即时通讯软件、电子邮件、短信、传真、电话等 |
| 6 |  | 安装特殊需求 | 提供精细化的温度、湿度、降水监测实况信息，及时应对安装地点周边6级及以上大风等重大天气 |  |

风机吊装阶段

风机吊装阶段服务内容及要求见表3。

风机吊装阶段服务内容及要求

| 序号 | 服务类型 | 服务内容 | 服务要求 | 服务方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规性服务 | 短时临近天气预报 | 提供短时大风、突发降水等气象要素的数值预报产品 | 专业服务网站、即时通讯软件、电子邮件、传真、短信等 |
| 2 |  | 短期临近天气预报 | 提供3 d内逐日预报，10 d趋势预报等 |  |
| 3 | 定制式服务 | 实况监测 | 提供风向、风速、降水、能见度、卫星云图、雷达回波图等内容的监测产品 | 即时通讯软件、电子邮件、传真、短信等 |
| 4 |  | 高影响天气预报 | 提供24 h内逐3 h气象要素预报，短时临近预报、24 h内逐1 h预报等 | 专人提供跟踪服务 |
| 5 |  | 高影响天气预警 | 提供大风、暴雨、雷电、能见度等的预警 | 专业服务网站、即时通讯软件、电子邮件、短信、传真、电话等 |
| 6 |  | 安装特殊需求 | 提供精细化的监测实况信息，及时应对安装地点周边6级及以上大风等重大天气 |  |

电气安装与调试阶段

电气安装与调试阶段服务内容及要求见表3。

电气安装与调试阶段服务内容及要求

| 序号 | 服务类型 | 服务内容 | 服务要求 | 服务方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制式服务 | 雷电监测与预警 | 提前1 h发布安装区域的雷电活动预警，提前1 h提供安装区域的雷电天气的起始时间、强度、变化趋势等预报产品，随后及时滚动更新预报 | 专业服务网站、即时通讯软件、电子邮件、传真、短信等 |
| 2 | 定制式服务 | 强对流天气预警 | 提前1 h提供安装区域的短时强降水及雷暴大风等强对流天气的起始时间、强度、变化趋势等预报产品，随后及时滚动更新预报 | 专人提供跟踪服务 |

服务评价与改进

应建立服务评价机制，采用服务对象评价、第三方评价或多方评价相结合等方式，按GB/T 35563的规定对气象服务进行评价。

应根据服务评价结论，有针对性地制定改进措施，并组织实施。

参考文献

[1]  GB∕T 28594—2021  临近天气预报

[2]  QX/T 416—2018  强对流天气等级

[3]  中国气象局.气象信息服务管理办法（修订）[Z].2020年3月24日.