| ICS | 11.020 |
| --- | --- |
| CCS | C 05 |

T/ GXAS

团体标准

康地方标准

T/GXAS XXXX—XXXX

抗肿瘤药物临床试验护理工作规范

Specification for nursing Standards for Clinical Trials of Anti-tumor Drugs

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  缩略语	1

5  基本要求	1

6  护理工作流程及要求	2

附录A（资料性）  临床研究病房入科宣教内容	1

参考文献	3

- 前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西护理学会提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西医科大学附属肿瘤医院、广西壮族自治区人民医院、南宁市第一人民医院、广东省人民医院、玉林市红十字会医院。

本文件主要起草人：甘海洁、雷奕、汪莉、林结清、陈艳荣、甘彬、包春艳、刘金芳、韦岷秀、谭艳萍、徐玉萍、徐子晴。

抗肿瘤药物临床试验护理工作规范

范围

本文件界定了抗肿瘤药物临床试验护理工作涉及的缩略语，规定了基本要求、护理工作流程的要求。

本文件适用于各级医疗机构开展的抗肿瘤药物临床试验护理工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 15982  医院消毒卫生标准

WS/T 367  医疗机构消毒技术规范

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

CRN：临床研究护士（Clinical Research Nurse）

GCP：药物临床试验质量管理规范（Good Clinical Practical for Drug Trial Quality Management）

SOP：临床试验标准操作规范（Standard Operation Procedure）

基本要求

人员

临床研究护士具备临床试验所具备的专业知识、培训经历和能力，应经SOP、GCP的培训并考核合格。

经过临床药物试验机构和临床试验项目的主要研究者授权，了解试验方案、试验用药品的特点。

具备肿瘤各病种的常规护理和操作技能，如造口伤口、安宁疗护等专科内容及急救知识技能。

严格遵循试验方案进行治疗和护理，包括收集生物样本、执行试验相关特殊检查、观察受试者用药后的情况等；试验药品的接收、储存、发放、配置、回收等；规范管理生物样本，包括定期检查/校准温度探头等；对病区各种抢救设备、试验仪器设备进行日常维护、定期检查。

场所和设备设施

应具有相对独立的、安全性良好的病房区域/观察床位。

应具有适当的受试者接待场所，能够满足知情同意、随访等需要。

应配备抢救室，具有必要的抢救、监护仪器设备，如心电监护仪、除颤仪、心电图机、氧气设备、吸引器、床旁急救带，抢救设备良状态良好，能应急使用；具有紧急呼叫系统。

应具有满足生物标本处理及贮存的离心机、低温冰箱、温度监控系统等设施设备，确保生物样本的质量安全；有条件的宜配备呼出气体酒精测试仪、生物安全柜等。

应具有试验用药药品储存设施设备及温湿度监控记录。

仪器设备管理由专人负责，仪器设备标识清晰、准确，并按要求校准、验证、维护和使用，保留相应记录。

医疗机构消毒技术应符合WS/T 367的规定，医院消毒卫生符合GB 15982的规定。

护理工作流程及要求

护理工作流程

见图1。

试验前准备

实施试验

入院

试验结束

抗肿瘤药物临床试验护理工作流程

护理要求

入院

受试者评估

在试验前，应全面评估受试者的身高、体重、生命体征、身体状况、过敏史、静脉条件等，询问受试者的病史、功能状况、用药史、过敏史、吸烟饮酒史、饮食喜好。

试验前检查评估生命体征、体格检查、实验室检查、影像学与功能学检查、知情同意相关资料、入组标准相关的专项资料等完成情况。

确认受试者具备满足试验药物给药途径（如静脉滴注、静脉推注）要求的血管条件、受试者及家属对试验的心理反应及合作能力（如按时随访、遵医嘱用药、记录日志）。

环境介绍

向受试者介绍病区环境（床单元配置、治疗区域、公共区域、应急通道等）、主管医生、护士长、责任护士、临床研究护士、住院制度（作息制度、访客制度、物品管理）及试验注意事项（用药安全注意事项、用药后反应观察及反馈、合并用药禁忌等）。

试验前准备

检查设备设施

检查心电监护仪、除颤仪、心电图机、氧气设备、定时器、吸引器、床旁急救带、急救车内用物、离心机、各标本冰箱，检查仪器设备的各种性能，仪器设备的标识清晰、准确，处于完好的备用状态。核对试验物资是否准备完善，包括采血管的试管标签是否正确、输液器等是否符合方案规定要求等。

试验药物领取

审核试验项目医嘱及取药处方，审核试验项目医嘱及取药处方，由主要研究者授权的专业科室的药品管理员、临床研究协调员或临床研究护士凭研究者开具的临床试验用药品专用处方及随机单(如有)到临床试验药房领取试验用药品。

根据临床试验方案，准备试验表格，测量生命体征，填写当班需填写的表格和护理记录，开立护嘱。

双人核对医嘱、试验药物、标本收集容器，确保药物安全、正确、储存环境适宜以及容器正确。

实施试验

健康宣教

告知受试者临床试验相关资料和信息，让其充分了解试验的目的和方法，可能出现的不良反应及对症治疗措施；教会受试者不良反应的自我观察、报告。临床研究病房入科宣教内容见附录A。

告知观察期间不允许离开病区，如有特殊需求离院，应经主管医生、临床研究护士批准，告知去向、家属陪同、请假离院，确保手机畅通，临床研究护士应跟踪受试者情况，确保及时返院。

执行过程（根据项目启动后所制定的护理SOP执行）

临床研究护士双人核对医嘱、药物、体表面积无误后按方案要求配置、给药。记录药物配置、输注、及输注结束的时间。

按方案要求测量生命体征，实施治疗护理，包括监护受试者的生命体征、执行试验相关检查（如心电图）、收集血液和大小便等生物样本，按要求进行标本预处理、存储、登记。

病情观察

保障血管通路安全、可用；观察注射局部部位皮肤变化，有无红肿、渗液和溃破。

观测用药的不良反应、及时上报、遵医嘱处理。

按临床研究项目方案要求按时巡视病房，主动询问患者反应。

试验结束

指导其准确填写日志卡，告知其按照方案要求及时回院随访。

临床研究护士通过电话或微信随访及患者日志卡进行评估与症状预警，及时发现受试者居家期间出现的症状，并反馈给研究医生、药师，并进行相应的健康指导；同时，加强与医院相关部门的联动，必要时进行转诊。

（资料性）
临床研究病房入科宣教内容

临床研究病房入科宣教内容见表A.1，临床试验相关知识见表A.2。

临床研究病房入科宣教内容

| 宣教大类 | 具体项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一、病区环境介绍 | 功能区域指引 | （1）居住区域：床头呼叫器 、卫生间紧急呼叫铃等使用 （2）公共区域：标本存放处、开水间等，保持安静、禁吸烟 （3）应急通道：防火面罩存放处、消防通道等 |
| 二、住院制度及注意事项 | 住院制度 | - 作息制度：08:00 医生查房，晚上22:00熄灯，探视人员请准时离开病房以免影响患者休息 - 用药期间需卧床或床边休息 - 物品管理：可带换洗衣物等，禁带易燃易爆、贵重物品（建议交家属保管） |
| 三、试验相关注意事项 | 1.用药安全注意事项 | （1）严格遵医嘱：试验药物由研究护士发放，按要求服用 （2）漏服处理：立即告知护士，由医生决定是否补服，禁擅自补服 （3）禁转赠、带出或交换试验药物 |
|  | 2.用药后反应观察与上报 | （1）用药1 h～2 h观察反应（如头晕、皮疹等），轻微症状也需告知医护 （2）出现呼吸困难等严重情况，立即按呼叫器 |
|  | 3.合并用药禁忌 | （1）使用任何非试验用药前需咨询研究医生许可后方可使用（禁自行使用任何药物，含保健品、中药等） （2）如有任何不适，随时联系研究团队 |
|  | 4.试验流程配合注意事项 | （1）配合检查：按方案完成检查检验相关项目 （2）如遇特殊情况无法完成检查应及时报告研究团队，禁擅自取消 |
|  | 5.数据记录与反馈 | 按要求如实及时填写受试者日志 |
|  | 6. 受试者权利与义务 | （1）权利：可随时无条件退出，退出时完成安全性检查 （2）义务：不隐瞒病史等，不参与其他同期临床试验，有其他试验邀请立即告知主管 |

临床试验相关知识

| 序号 | 问题 | 解答 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可随时退出临床试验吗？ | 可以。依据相关法规，受试者可自愿参加，也可在试验任何时间以任何理由/无理由退出，属合法权益 |
| 2 | 试验结束后多久可参加下一次临床试验？ | 需间隔至少3个月（上一试验末次随访结束至下一试验筛选前） |
| 3 | 可选择使用试验药或安慰剂吗？ | 不可以。多为随机对照试验，受试者随机分配至试验药组或安慰剂组，以保证结果客观科学 |
| 4 | 需符合哪些条件才能参加临床试验？ | 需同时符合试验方案的“入选标准”和“排除标准”；制订标准是为评估适用性、降低风险，而非限制参与 |
| 5 | 什么是不良事件？ | 接受试验用药品后出现的不良医学事件（症状、疾病、实验室异常等），不一定与试验药品有因果关系 |
| 6 | 发生不良事件后怎么办？ | 提前了解试验内容及潜在风险，保存责任医生联系方式；出现不适及时告知，必要时就医并告知接诊医生参与试验；治疗后将记录交给研究中心 |
| 7 | 参加临床试验需履行哪些义务？ | 1. 配合医生完成试验 2.如实反馈身体状况，不擅自用药 3.按要求记录日记卡 4.随访时提交剩余药物、日记卡，完成检查 5.不适及时报告 6.紧急情况（搬家等）及时告知 7.配合饮食、活动等特殊要求 8.按要求避孕 |
| 8 | 何为清淡饮食？ | 低盐（每日≤6 g，含所有含盐食物）、低糖（每日≤25 g，少吃甜点饮料）、低脂（每日烹调用油约30 g，选植物油）；多吃蔬菜、水果、全谷物、低脂奶制品、瘦肉、豆类等 |

参考文献

- 国家药监局核查中心.《药物Ⅰ期临床试验管理指导原则（2025年版）》

- 国家卫生健康委员会.《新型抗肿瘤药物临床试验应用指导原则（2022年版）》

- DB32/T 5140—2025，临床试验用药品使用管理工作规范 [S].