| ICS | 67.120.10 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. B 45 |

团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

地理标志农产品  浦北黑猪加工产品仓储管理规范

Specifications for warehouse management of processed products of agro-product geographical indication——Pubei black pig

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	1

4.1  人员要求	1

4.2  管理要求	1

4.3  设施与设备	1

5  产品仓储	2

5.1  验收入库	2

5.2  在库维护	2

5.3  出库	3

6  仓储安全	3

6.1  人员安全	3

6.2  设施设备安全	3

6.3  产品安全	3

7  记录与追溯	3

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由浦北县农业农村局提出、归口和宣贯。

本文件起草单位：浦北县农业农村局、浦北县市场监督管理局、浦北县畜牧站、浦北县动物疫病预防控制中心、浦北县伟超食品有限公司、浦北县广源食品责任有限公司、广西扬丰食品有限公司、广西寿乡海平食品有限公司、浦北县越州黑猪养殖专业合作社、浦北精丰农牧业有限公司。

本文件主要起草人：宋云鹤、刘冬、赵祥秀、韦宇、张仁球、林小莉、梁婷、黄振华、符科宗、黄娟、钟福、邓桂潮、颜传新、杨眉、钟英波、黄敬权、张真建、庞巍、覃春丽、黄建勋、庞衍锋、谢廷伟、颜滨。

地理标志农产品  浦北黑猪加工产品仓储管理规范

范围

本文件界定了浦北黑猪加工产品的术语和定义，规定了地理标志农产品浦北黑猪加工产品的基本要求、产品仓储、仓储安全、记录与追溯的要求。

本文件适用于地理标志农产品浦北黑猪加工产品的仓储管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 12694  食品安全国家标准  畜禽屠宰加工卫生规范

GB/T 14440  低温作业分级

GB/T 24616  冷藏、冷冻食品物流包装、标志、运输和储存

GB/T 28009  冷库安全规程

GB/T 30134  冷库管理规范

GB/T 40465  畜禽肉追溯要求

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

浦北黑猪加工产品  processed products of Pubei Black Pig

以取得地理标志产品保护的浦北黑猪为原料，经分割、冷却（冷鲜分割肉），或腌制、晾晒、烘烤（腊味制品），或酱卤、杀菌（卤味制品）等工艺加工而成的产品。

基本要求

人员要求

仓储管理人员应经过岗前培训，掌握产品特性、储存条件、应急处理等知识。

直接接触产品的人员应持有有效的健康证明，并遵守个人卫生规定。

仓储人员上岗前应穿戴防护服，冷链加工人员应穿戴一次性防护手套，防护服应干净整洁。

管理要求

浦北黑猪加工产品的仓储卫生要求应按照GB 12694的规定执行。

应建立从产品入库、在库保管到出库的全过程质量管理体系，鼓励采用信息化管理系统对库存、温湿度等进行智能化管理。

应建立浦北黑猪加工产品冷链仓储温度测量与监控制度。对产品仓储过程的温度变化进行测量和控制，并保留库房温湿度的记录。

应建立产品安全防护制度，对温度控制、清洁卫生、食品安全管理等进行防护。

冷链运输车辆箱体温度测量与监测制度，并保留温湿度记录。

设施与设备

仓库应设置清晰的待检区、合格品区、不合格品区、退货区，不同类别产品应分区域存放。

应根据产品特性配置相应温区的库房（如冷藏库、冷冻库、常温库），并配备可靠的温湿度自动监控、记录和报警系统。库房温度应定期检查并记录。仓储冷库管理应符合GB/T 30134的规定。

库房应具备良好的通风、防潮、防鼠、防虫、防尘设施。应配备必要的消防和安全防护设备。

产品仓储

验收入库

冷库接收运输转运的畜禽屠宰加工后获得的胴体、分割产品和食用副产品。应按照如下要求：

收货应在合同要求的温度下进行，无明确规定的应在收货平台或冷藏库完成；

收货前，应检查并记录运输车辆箱体内的环境温度和运输过程中的温度记录是否符合要求，确认随附单证是否一致齐全、符合要求,査货物包装是否完整、物品中心温度是否符合相关规定；

收货中产品温度异常不符合要求的，应立即将货物转入温度达标的冷藏库、冷库存放，待双方确认质量后办理入库手续；

收货后，应立即放置于冷库的待验区进行到货包装的验收检查。并保留验收记录，记录至少包括产品名称，批号，数量，对应的温度记录仪编号、收货时间，进入冷库的时间、司乘人员等信息。

入库贮藏的冷藏浦北黑猪加工类产品、冷冻浦北黑猪加工类产品贮藏作业应按GB/T 24616规定执行。并依据进货信息和随货清单做好记录。

所有产品入库前，应查验随货凭证，包括但不限于生产许可证、产品合格证明、出厂检验报告等，确保来源合法、可追溯。同时进行外观验收，检查包装是否完整、有无破损、漏气、霉变、异味等异常情况。浦北黑猪加工产品入库查验重点与储存条件指标见表1。

浦北黑猪加工产品入库查验与储存条件指标

| 产品类别 | 具体品类举例 | 入库重点查验 | 储存温度 | 储存湿度 | 堆码要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷鲜分割肉 | 梅花肉（颈背肌）、五花肉（腹肋肉）、排骨、前腿肉、后腿肉 | 肉色鲜红有光泽，脂肪洁白，肉质有弹性，包装无血水渗漏 | 0℃～4℃ | 85％～90％ | 离墙≥30cm，离地≥15cm，离顶≥50cm。不同部位分区存放 |
| 腊味制品 | 腊肠、腊肉、腊边腿、腊猪蹄 | 包装完好，无胀袋，具有腊制品特有香味，无哈败味 | ≤20℃（避光、通风） | ≤65％ | 离墙≥20cm，离地≥10cm，分类分区存放 |
| 卤味制品 | 卤肉、卤猪蹄、卤猪耳（真空包装） | 包装密封性良好，无破损漏气，形态正常，色泽均匀 | 未完全杀菌应0℃～4℃； 经高温杀菌并真空包装的产品可常温（≤25 ℃） | - | 离墙≥20cm，离地≥10cm，分类分区存放 |

在库维护

在产品储存期间，应定期检查库内温湿度，并使其维持在表1规定的范围内。应定期对库存产品进行检查，检查内容包括但不限于包装完整性、产品颜色、气味等。加工产品在库检查与库存周期见表2。

加工产品在库检查与库存周期

| 产品类别 | 检查频率 | 检查内容与异常处理 | 库存周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷鲜分割肉 | 至少每日1次 | 检查颜色是否变暗、脂肪是否黄变、有无异味、包装有无渗漏。发现异常立即隔离。 | 不超过72 h |
| 腊味制品 | 每周1次 | 检查有无哈喇味、霉变、虫蛀。发现胀袋、严重氧化应立即移出合格品区。 | 根据产品包装标示保质期，一般不超过6个月 |
| 卤味制品 | 冷藏：至少每日1次；常温：每周1次 | 检查包装是否胀气、破损，产品汤汁是否浑浊。发现胀袋、异味立即报废处理。 | 冷藏：依包装标示，通常3 d～7 d；常温：依包装标示保质期 |

产品码放应按照不同品种、规格，分区、分类分别码放，堆放高度以纸箱承压不变形为宜或包装标注的堆码高度，散装货物堆放高度不宜高于蒸发器下端部位。

冷库温度波动不应超过±1 ℃。冷库温度记录间隔时间不应超过30 min/次。

货物应置于垫板上，不直接落地，应严格执行“先进先出”的原则进行管理。

出现异常情况应及时处理，具体如下。

冷鲜分割肉：超过4 ℃立即报警，评估产品品质，必要时转移或报废。发现变色、异味、发黏等，立即移至不合格品区隔离，并评估处理。

腊味制品：

霉变/虫蛀：立即隔离，轻微霉变可擦拭处理并单独存放观察，严重者报废；

哈败：出现明显哈喇味，作不合格品处理，不得出库。

卤味制品：

胀袋/漏气：一经发现，立即报废，移至不合格品区，严禁出库；

温度异常：冷藏产品超温，立即处理并评估；常温产品长期处于高温环境，需加强质量检查。

出库

产品出库时应再次核对产品信息（如名称、规格、批次、数量等），出库产品应准确无误、质量合格。

装车时应检查运输车辆的卫生状况，车厢是否清洁、无污染、无异味。并确保车内温度符合产品运输要求。冷鲜分割肉和卤味冷藏制品需预冷车厢至≤4 ℃方可装车。

浦北黑猪加工产品出库操作指标如下：

冷鲜分割肉：快速检查包装有无破损，肉色是否正常，有无异味。距保质期截止时间不足24 h的产品不得出库。从冷库拣货后，应在低温理货区（≤10℃）快速操作，停留时间不超过30 min；

腊味制品：检查包装完整性，确认无霉变、无哈败气味。

卤味制品：重点检查真空包装是否完好，有无胀袋、漏气。 冷藏产品需检查是否有变质迹象。明确区分冷藏品与常温品，防止错发。

出库交接手续应齐全，记录应完整，实现产品去向可追溯。

仓储安全

人员安全

应制定并落实仓储的设备操作安全制度、食品安全管理制度。

仓储和加工作业人员上岗前应进行安全、技术、设备装置相关知识的培训，应掌握的防范和救护知识。

企业应根据GB/T 14440的规定，并结合实际情况对个人最长连续低温作业时间做出规定。

仓储人员应穿戴清洁的工作衣、帽等防护用品；装卸、搬运作业的人员应穿戴防滑防砸安全靴；叉车工应戴安全帽，佩戴眼镜应做防雾处理；二次加工过程应佩戴防割手套等。

设施设备安全

转运产品时应防止物品、作业设备工具、托盘在移动过程中与人员和设施发生碰撞。

根据产品特性和仓储要求对作业区域、作业设备、托盘和工具进行清洁和消毒。低温冷库应定期除霜。

仓储其他安全控制措施应符合GB/T 28009—2011中第9章和第10章的要求。

产品安全

应及时掌握产品质量及温度变化情况，发现问题应即刻通报存货人，调整库房温度到规定值。

记录与追溯

应建立完整的仓储管理记录，至少包括温湿度记录、入库验收记录、在库检查记录、出库记录、清洁消毒记录等。所有记录应真实、准确、清晰、完整。应建立信息管理制度，纸质记录及时归档，电子记录及时备份，记录应至少保存2年。

产品追溯应符合GB/T 40465的相关规定。