团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

| ICS | 11.020 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. C 05 |

孕11～13+6周胎儿超声检查规范

Specification for ultrasound examination of fetus at 11～13+6 weeks gestation

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  缩略语	1

5  基本要求	1

6  超声检查内容	2

7  风险告知	3

8  超声切面及技术要求	4

9  出具报告	13

10  转诊随访	13

11  资料留存	14

参考文献	15

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区妇幼保健院提出并宣贯。

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：广西壮族自治区妇幼保健院、百色市妇幼保健院、南宁市妇幼保健院。

本文件主要起草人：杨水华、梁蒙凤、覃桂灿、杨祚建、唐艳妮、庞玉兰、杨玉燕、路婧、唐娟松、刘萍萍、何升、李永康、覃艳玲。

孕11～13+6周胎儿超声检查规范

范围

本文件界定了孕11～13+6周胎儿超声检查涉及的缩略语，规定了人员、机构、设备、超声检查、超声切面及技术、出具报告、转诊随访、资料留存的要求，给出了风险告知的说明。

本文件适用于产前筛查及产前诊断机构孕11～13+6周胎儿的超声检查。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

CRL：头臀长（Crown-rump Length）

NT：颈项透明层（Nuchal Translucency)

基本要求

人员

应取得医学影像和放射治疗专业执业医师资格，接受超声产前筛查或产前诊断培训（3～6月），并取得相应培训合格证书。

熟练掌握11～13+6周胎儿大体器官的正常超声图像，能准确测量NT，对常见早期胎儿严重结构畸形有一定的了解和识别能力，发现异常应由2名具有产前筛查或诊断资格的医师会诊并签名出具报告。

设备

应配备彩色多普勒超声诊断仪器，具备高分辨率的彩色多普勒显像为宜，在穿透力允许条件下，宜使用频率高的凸阵探头，腹壁脂肪厚或后位子宫导致经腹无法获取图像，可使用经阴道探头扫查。

具有完整的图像记录系统和图文管理系统，供图像分析和资料管理。

超声检查内容

产前筛查

测量

胎儿CRL、NT厚度、胎盘、羊水、心率。

观察

应包括：

头部：显示侧脑室切面，观察颅骨环、大脑镰及双侧侧脑室内脉络丛回声；

腹部：显示脐带腹壁入口切面，观察脐带腹壁入口处结构。

可把以下切面作为可选择观察切面或内容：

胸廓：显示胸廓横切面，观察胸廓形态及心脏位置；

腹部：显示腹部横切面，观察胃泡充盈及位置；

泌尿系统：显示膀胱横切面，观察膀胱充盈及大小；

四肢：显示肢体冠状面或矢状面，观察上臂、前臂及大腿、小腿；

显示胎盘：观察胎盘脐带插入部位。

筛查方案见表1。

筛查方案

| 解剖区域 | 必须切面、可选切面* | 观察内容、为可选择观察内容* |
| --- | --- | --- |
| 胎儿大体观 | 正中矢状切面 | 测量头臀长 |
| 颈部 | NT切面 | 测量NT |
| 头部 | 经侧脑室横切面 | 脑室水平颅骨环、大脑镰及双侧侧脑室内脉络丛回声 |
| 胸廓 | 胸廓横切面* | 胸廓形态*、心脏位置* |
| 腹部 | 脐带腹壁内口横切面、腹部横切面* | 脐带腹壁入口处结构、胃泡充盈及位置* |
| 泌尿系统 | 膀胱切面* | 膀胱大小* |
| 肢体 | 上、下肢冠状面或矢状面* | 上臂*、前臂*；大腿*、小腿* |
| 胎盘 | / | 位置、绒毛膜性及羊膜性（多胎妊娠），胎盘脐带插入部位* |
| *内容请根据筛查机构实际情况、孕妇条件、胎儿情况及超声产前筛查需要选择。 |  |  |

产前诊断

测量

胎儿CRL、NT厚度、胎盘、羊水、心率。

观察

包括：

显示NT切面：观察鼻骨；

头部：显示侧脑室切面，观察颅骨环、大脑镰及双侧侧脑室内脉络丛形态及回声；

颜面部：显示鼻后三角切面，观察上牙槽连续性；

显示眼球冠状面：观察眼球大小及对称性；

腹部：显示腹部横切面，观察胃泡充盈及位置，显示脐带腹壁入口切面，观察脐带腹壁入口处结构；

胸廓：显示胸廓横切面，观察胸廓形态及心脏位置；

心脏：显示彩色多普勒四腔心切面，观察心脏位置、心尖指向，心轴及左、右房室瓣血流束大小；

泌尿系统：显示膀胱横切面，观察膀胱大小；

肢体：显示肢体冠状面或矢状面，观察上臂、前臂、手及大腿、小腿、足；

显示胎盘：观察胎盘脐带插入部位；

多普勒应用：测量静脉导管频谱。

可把以下切面作为可选择观察切面或内容：

NT切面：观察颅内透明层及脑干；

头部：显示丘脑切面，观察丘脑形态、中脑导水管，显示小脑切面，观察后颅窝池；

显示眼球冠状面：观察双外耳形态；

颜面部：显示唇部冠状面，观察上唇连续性；

心脏：显示彩色多普勒三血管气管切面，观察两条动脉血流“V”形是否存在，肺动脉及主动脉血流束大小及方向；

泌尿系统：显示双肾冠状面，观察双肾是否存在；

多普勒应用：测量三尖瓣反流、显示两条脐动脉血流信号；

显示胎盘：观察胎盘脐带插入部位。

诊断方案见表2。

诊断方案

| 解剖区域 | 必须切面、可选切面* | 观察内容、为可选择观察内容* |
| --- | --- | --- |
| 胎儿大体观 | 正中矢状切面 | 测量头臀长 |
| 颈部 | NT切面 | 测量NT、鼻骨、颅内透明层*、脑干* |
| 脊柱 | 脊柱矢状面* | 脊柱形态*，覆盖皮肤完整性* |
| 头部 | 经侧脑室横切面、丘脑切面*、小脑切面* | 脑室水平颅骨环、大脑镰及双侧侧脑室内脉络丛形态及回声，丘脑*、中脑导水管*、小脑及颅后窝池* |
| 颜面部 | 鼻后三角、眼球冠状面、 唇部冠状面* | 上牙槽、眼球、上唇*、外耳* |
| 胸廓 | 胸廓横切面 | 胸廓形态、心脏位置 |
| 心脏 | 彩色多普勒四腔心切面 彩色多普勒三血管气管切面* | 观察心室两束房室瓣血流是否存在，观察两条大动脉血流“V”形是否存在* |
| 腹部 | 腹部横切面、脐带腹壁内口横切面 | 胃泡位置及大小、脐带腹壁入口处结构 |
| 泌尿系统 | 膀胱切面、肾脏切面* | 膀胱大小，双肾是否存在* |
| 肢体 | 上、下肢冠状面及矢状面 | 上臂、前臂、手；大腿、小腿、足 |
| 多普勒 | / | 静脉导管、脐动脉两条*、三尖瓣反流* |
| 胎盘 | / | 位置、绒毛膜性及羊膜性（多胎妊娠）、胎盘脐带插入部位* |
| *内容请根据诊断机构实际情况、孕妇条件、胎儿情况及超声产前诊断需要选择。 |  |  |

风险告知

告知孕妇超声检查的内容、目的、重要性、局限性以及不接受检查存在的风险，如因孕周或体位原因无法扫查，应建议推迟13周扫查。

超声切面及技术要求

胎儿正中矢状切面

切面要求

胎儿仰卧位，处于自然伸展姿势，胎儿长轴与声束呈90°，过度屈曲或伸展不宜测量；沿胎儿长轴取正中矢状切面，显示前额、鼻前皮肤、鼻骨、鼻尖，背部显示脊柱。

头顶部及骶尾部清晰显示，躯干部显示脊柱矢状面全长。感兴趣区图像放大至超声图像区域2/3及以上，见图1。

胎儿头臀长（CRL）测量切面

游标置于胎儿头顶皮肤外缘至骶尾部皮肤外缘测量头臀长（CRL）。

CRL测量要求

游标置于胎儿头顶皮肤外缘至骶尾部皮肤外缘测量最大直线距离。

颈项透明层（NT）切面

切面要求

在胎儿正中矢状切面基础上，感兴趣区图像放大至超声图像区域2/3及以上，仅包括头颈部和上胸部，测量游标的精度0.1 mm，见图2。

胎儿NT测量切面

显示鼻骨，游标置于皮肤内缘与颈椎软组织间最宽的垂直距离测量NT厚度（NB：鼻骨；NA：鼻尖；NT：颈项透明层；TV：第三脑室；IT：颅内透明层，为第四脑室；P：脑桥；CM：颅后窝池）。

NT厚度测量要求

胎儿CRL介于45 mm～84 mm，标准切面要求同CRL。在NT最宽处测量皮肤内缘与颈椎软组织间最宽的垂直距离，测量游标的内缘与NT无回声带的外缘相重叠，测量3次及以上，取最大值。

脊柱矢状面

切面要求

显示脊柱“S”型排列，见图3。

脊柱矢状切面

脊柱排列规则，覆盖的皮肤完整（SP：脊柱）。

观察内容

正常脊柱的排列及完整性，覆盖的皮肤的完整性。

经侧脑室横切面

切面要求

显示颅骨环、大脑镰、左右侧脑室及脑室内的脉络丛，见图4。

经侧脑室横切面

显示颅骨环、大脑镰、左右侧脑室及脑室内的脉络丛（CF：大脑镰；CP：脉络丛）。

观察内容

颅骨环呈椭圆形，大脑镰居中，双侧脑室脉络丛呈“蝶羽状”高回声。

经丘脑横切面

切面要求

显示颅骨环、丘脑、大脑镰、中脑导水管，见图5。

经丘脑横切面

显示颅骨环、大脑镰、左右侧脑室前角、丘脑、中脑及中脑导水管（AH：侧脑室前角；T：丘脑；B：中脑；AS：中脑导水管）。

观察内容

颅骨环呈椭圆形，大脑镰居中，丘脑形态及中脑导水管位置。

经小脑横切面

切面要求

显示颅骨环、丘脑、小脑、颅后窝池，见图6。

经小脑横切面

显示颅骨环、大脑镰、左右侧脑室前角、丘脑、中脑、小脑及颅后窝池（AH：侧脑室前角；T：丘脑；B：中脑；CV：小脑；CM：颅后窝池）。

观察内容

颅骨环呈椭圆形，小脑形态，后颅窝池有无增宽或消失。

双眼球冠状切面

切面要求

显示双眼球、硬腭、下颌骨、双侧外耳，见图7。

双眼球冠状切面

主要显示双侧眼眶及双侧外耳（EYE：眼；EAR：外耳）。

观察内容

双侧眼球是否存在、大小及位置；双外耳是否存在。

鼻后三角冠状切面

切面要求

显示两块鼻骨、上颌骨、上牙槽及下颌骨结构，见图8。

鼻后三角冠状面

显示鼻骨、上颌骨、上牙槽、下颌骨（NB：鼻骨；SM：上颌骨；ST：上牙槽；IM：下颌骨）。

观察内容

观察鼻骨是否存在，上牙槽是否连续完整。

鼻唇冠状切面

切面要求

显示上唇、下唇及鼻的结构，见图9。

鼻唇冠状切面

显示鼻、上唇及下唇（N：鼻；UL：上唇；LL：下唇）。

观察内容

上唇是否连续完整、鼻的形态。

胸廓横切面

切面要求

显示双侧肺、心脏及肋骨，见图10。

胸廓横切面

显示心脏位于左侧胸腔，左右侧肋骨位于同一水平（Thorax：胸廓；L：左；R：右）。

观察内容

胸廓形态、胸腔有无占位及心脏位置。

彩色多普勒四腔心切面

切面要求

显示舒张期左右心“腔”对称血流束，见图11。

彩色多普勒四腔心切面

显示舒张期左、右心腔对称血流束（L：左；R：右；LA：左心房；LV：左心室；RA：右心房；RV：右心室）。

观察内容

心脏位置、心尖指向、心轴及左、右房室血流束大小。

彩色多普勒三血管气管切面

切面要求

显示肺动脉和主动脉弓血流排列呈“V”形，见图12。

彩色多普勒三血管气管切面

显示肺动脉和主动脉弓血流排列呈“V”形（L：左；R：右；MPA：肺动脉；ARCH：主动脉弓）。

观察内容

动脉血流束数目，“V”形是否存在，肺动脉及主动脉血流束大小及方向。

腹部横切面

切面要求

显示胃泡大小及位置，见图13。

腹部横切面

显示胃泡位于左上腹（L：左；R：右；STO：胃泡）。

观察内容

胃泡有无及位置。

脐带腹壁入口横切面

切面要求

显示脐带与腹壁的连接，见图14。

脐带腹壁入口横切面

观察内容

腹壁完整，脐带腹壁入口位置居中，插入口未见异常回声。

膀胱横切面

切面要求

显示膀胱位于盆腔内，见图15。

膀胱横切面

显示位于盆腔内，两侧可显示脐动脉血流信号（BL：膀胱；UA：脐动脉）。

观察内容

膀胱位置、大小；彩色多普勒观察脐动脉数目。

双肾冠状面

切面要求

显示基本对称双肾冠状面，见图16。

双肾冠状面

显示基本对称双肾冠状面（RK：右肾；LK：左肾）。

观察内容

左、右肾是否存在。

上肢冠状或矢状面

切面要求

显示上臂及其内的肱骨，前臂及其内尺、桡骨及手，见图17。

上肢冠状面

显示上臂及其内的肱骨，前臂及其内尺、桡骨，手掌及手指（UL：上肢）。

观察内容

骨的长度、回声强度、数目及形态，肢体是否存在或缺如，手姿势是否正常。

下肢冠状面或矢状面

切面要求

显示大腿及其内的股骨，小腿及其内胫、腓骨和足，见图18。

下肢冠状面

显示大腿及其内的股骨，小腿及其内胫、腓骨和足（LL：下肢）。

观察内容

骨的长度、回声强度、数目及形态，肢体是否存在或缺如及足姿势是否正常。

静脉导管频谱测量

胎儿处于静息状态，图像放大至只显示上腹部及胸廓，获取胎儿躯干的右侧腹正中矢状切面，彩色多普勒成像应显示脐静脉、静脉导管、胎儿心脏。脉冲多普勒取样容积为0.5 mm～1.0 mm，取样容积应放在静脉导管处，即色彩最明亮处，声束与血流方向的夹角小于30°，滤波频谱50 Hz～70 Hz，扫描速度2 cm/s～3 cm/s，见图19。

静脉导管频谱测量

S：心室收缩波；D：心室舒张波；A：心房收缩波。

三尖瓣频谱测量

图像放大至只显示胎儿胸腔，获取胎儿心尖四腔心切面，脉冲多普勒取样容积置于三尖瓣瓣口处，取样容积大小为2.0 mm～3.0 mm，血流与室间隔的角度应小于30°，扫描速度为2.0 cm/s～3.0 cm/s，取样容积至少放置3次，三尖瓣反流时间至少达到收缩时间一半且反流速度大于60 cm/s时，才诊断三尖瓣反流，见图20。

三尖瓣频谱测量

E：三尖瓣舒张期的最大速度；A：心房收缩的最大速度。

出具报告

超声检查医师应按照所检查的内容如实描述，留存图像并出具超声检查报告。发现异常，应告知孕妇持超声产前检查报告至有资质的医院进行相应临床咨询。

转诊随访

如在超声产前筛查机构检查，发现可疑异常，应建议孕妇到超声产前诊断机构进一步检查。

如在各超声产前诊断分中心检查，未能明确诊断，应建议孕妇持妊娠期全部检查资料到超声产前诊断中心进一步检查，对于可疑异常，应建议16～18周再次超声检查，并对该病例进行随访。

资料留存

超声产前筛查机构、超声产前诊断机构应当保留超声产前筛查相关部位切面图像，并做好相关记录，且相应切面图像及记录至少保存2年。

参考文献

[1]  李胜利.早期妊娠胎儿畸形超声诊断[M].北京：北京科学技术出版社,2019.

[2]  杨水华.妊娠早期胎儿畸形产前超声诊断[M].北京：科学技术文献出版社,2023.

[3]  中华医学会超声医学分会妇产超声学组,国家卫生健康委妇幼司全国产前诊断专家组医学影像组.超声产前筛查指南[J].中华超声影像学杂志，2022,31（1）：1-12.

[4]  中国医师协会超声医师分会.产科超声规范化培训考核标准中国专家共识(2022版)[J].中华超声影像学杂志,2022,31（05）：369-378.

[5]  中国医师协会超声医师分会.产前超声检查指南(2012)[J].中华医学超声杂志（电子版）,

2012,9(7):574-580.

[6]  李胜利,文华轩.11～13(+6)周早孕期胎儿超声规范化扫查技术及判断标准[J].中华医学超声杂志（电子版）,2014,11（01)：6-8.

[7]  AIUM. Practice Parameter for the Performance of Detailed Diagnostic Obstetric Ultrasound Examinations Between 12 Weeks 0 Days and 13 Weeks 6 Days[J].J Ultrasound Med,2021,40,E1-E16.

[8]  A Rempen,R Chaoui,M Häusler,et al.Quality Requirements for Ultrasound Examination in Early Pregnancy (DEGUM Level I) between 4+0 and 13+6 Weeks of Gestation.Ultraschall Med,2016,37(6)：579-583.

[9]  ISUOG Practice Guidelines (updated): performance of 11-14-week ultrasound scan. Ultrasound Obstet Gynecol.2023;61(1):127-143.